1. postępowanie na montaż reduktorów I i II stopnia wraz z uruchomieniem szaf na gazy techniczne

**zakres**

* wiercenie otworu w szafie zgodnie z instrukcją producenta (każda szafa ma wskazane miejsce przygotowane do wiercenia otworu)
* montaż reduktora I stopnia w szafie (materiał powierzony)
* doprowadzenie rurek (zakup po stronie wykonawcy) do reduktora I stopnia i połączenie z istniejącą instalacją
* uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem próby szczelności instalacji gazów technicznych
* montaż reduktora II stopnia wg potrzeb użytkownika - weryfikacja po stronie wykonawcy (materiał powierzony)

2. montaż i uruchomienie szaf pod instalacje wentylacji chemoodpornej

**zakres**

* wykonanie brakującego odcinka instalacji wentylacji chemoodpornej - połączenie istniejącego króćca od strony instalacji z szafą (nyple, redukcje itp.)
* uruchomienie/podłączenie szaf