*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

[*zampub@ld.policja.gov.pl*](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Łódź, dnia 16.08.2021 r.

FZ-2380/14/21/KK

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**PYTANIE 1**

Pytanie 3 odnosiło się do pozycji 43,44. Zamawiający w odpowiedź do tego pytania wskazuję jedynie pozycję 43. Czy zamawiający omyłkowo pominą pozycję 44? Jeżeli nie prosiłbym o odpowiedź do pozycji 44.

**ODPOWIEDŹ 2**


Odpowiedź dotyczy zarówno pozycji 43, jak i 44.

**PYTANIE 2**

Pytanie 9 Czy zamawiający wymaga łącznika 2-biegunowego czy łącznika świecznikowego.

łącznik 2 biegunowy jest łącznikiem z klawiszem pojedynczym.

W załączniku schematy łączników.



**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający wymaga łącznika świecznikowego z dwoma klawiszami.

**PYTANIE 3**

Poz. 187 tj.

Złączka do puszek instalacyjnych do przewodów rozpinane 4 jest nieprodukowana.

Czy jako zamiennik może być złączka 5 torowa taka sama jak w poz. 188."

**ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający wyraża zgodę na złączkę 5 torową.

**Zmianie ulegają zapisy SWZ dotyczące terminu związania ofertą, terminu składania i otwarcia ofert. Zapisy otrzymują brzmienie:**

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18.09.2021 r.

18.2. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2021 r. o godz. 10:00.

18.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.: Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz