OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącej, stalowej, hali magazynowej typu ZBM-5 wraz z projektem remontu, przedmiarem robót i kosztorysem budowlanym w celu określenia zakresu niezbędnego remontu tejże hali.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dla Zamawiającego pakietu dokumentów umożliwiających  doprowadzenie istniejącej od roku 1983 na terenie NCBJ (działka nr ewid.17 w obr. 257 przy ulicy A. Sołtana 7 w Otwocku) hali stalowej, opisanej w Karcie Ewidencyjnej Środka Trwałego jako „Wiata ZBM-5”, do stanu technicznego pozwalającego na jej dalsze, bezpieczne użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Hala ta została przejęta przez Zamawiającego bez dokumentacji technicznej. 
Według oceny Zamawiającego takimi niezbędnymi dokumentami powinny być co najmniej:

- z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej hali, sporządzenie dokumentacji z natury na podstawie będącej w zakresie wykonawcy inwentaryzacji budowlanej. Zamawiający wskazuje, że przy opracowaniu takiej dokumentacji może być pomocne odnalezienie  przez wykonawcę przedmiotu zamówienia w archiwach biur projektowych, powtarzalnego projektu typowych hal z okresu powstania tego obiektu, odpowiadającego przedmiotowej hali,

- ekspertyza techniczna przedmiotowej hali  - pozwalająca na ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych hali w tym jej poszycia jak i istniejących w niej instalacji,

- projekt budowlano-wykonawczy generalnego remontu hali w tym zabezpieczenia budynku przed korozją, określający zakres i sposób wykonania niezbędnych prac remontowych pozwalających po ich wykonaniu na bezpieczne użytkowanie obiektu,

- sporządzenie kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi załącznikami celem zgłoszenia planowanych robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (tylko w przypadku, kiedy zakres planowanych robót, który będzie wynikał z ekspertyzy technicznej oraz projektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie wymagał takiego zgłoszenia),

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu hali oraz z terenu w okolicy hali do istniejącej, ośrodkowej, sieci instalacji deszczowej wraz z projektem utwardzenia terenu w sąsiedztwie hali kostką betonową umożliwiającego dojazd do bram hali z istniejących dróg wewnętrznych,

- sporządzenie kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgłoszenie w imieniu Zamawiającego planowanych robót (remont hali, utwardzenie terenu oraz przyłącze instalacji do sieci deszczowej) organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (tylko w przypadku, kiedy w świetle obowiązujących przepisów, zakres planowanych robót wynikający z ekspertyzy technicznej oraz projektów będzie wymagał takiego zgłoszenia). W przypadku konieczności zgłoszenia planowanych robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej ,Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego potwierdzenie braku sprzeciwu urzędu do przedmiotowego zgłoszenia,

- wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich określających zakres wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia jak i ustaleń dokonanych wspólnie z Zamawiającym dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych jak i estetyki obiektu oraz przyległego terenu,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skał przedmiotu zamówienia,

- wykonanie wszystkich opracowań projektowych, specyfikacji, przedmiaru robót oraz kosztorysu  zgodnie z wymaganiami stawianymi opisowi przedmiotu zamówienia w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

- wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

- ewentualne pozostałe opracowania o ile w świetle obowiązujących przepisów będą wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie powyższych opracowań stanowi przedmiot/zakres zamówienia.

- Stan obecny hali przedstawiony jest w celu ogólnej orientacji na zdjęciach stanowiących Załącznik nr 1 do tego OPZ.

Wymiary hali (około): 9,4m x 45,5m x 5,3m.

- Położenie/obrys hali pokazane jest na wycinku mapy zasadniczej stanowiącej Załącznik nr 2 do tego OPZ.

- Zamawiający przewiduje wykorzystanie w/w pakietu dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac remontowych hali i jej otoczenia wraz z wykonaniem przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej do ośrodkowej instalacji kanalizacji wody deszczowej.
Zamawiający wymaga aby tematyczny pakiet opracowań był kompletnym materiałem projektowym na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na remont hali, utwardzenie przyległego terenu oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej .

- Wykonawca zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego a także udzieli ewentualnych wyjaśnień na etapie realizacji prac remontowych.

- Oferent/Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Oferent/Wykonawca przed złożeniem swojej oferty przeprowadził wizję lokalną ( protokół z wizji lokalnej- zał nr 7 )istniejącej hali wraz z przyległym terenem. 
W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania (w formie e-maila na adres: kazimierz.korga@polatom.pl) imion, nazwisk i numerów dowodów osobistych osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Osoby, które przybędą na wizję lokalną muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość zgodną z w/w zgłoszeniem.

- Pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1)  Warunek dot. personelu:

Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. uprawnieniami  do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz    wykonywania ekspertyz budowlanych.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) art.12 ust.1 pkt.4, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2)   Warunek dot. wiedzy i doświadczenia:

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa podobne w swoim zakresie opracowania lub wykonał co najmniej cztery projekty obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej.

- Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci/Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Wykazu osób, skierowanych przez Oferenta/Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- Wykazu usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia lub wykaz projektów obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania z wykonawcami: 
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: …………………………………. tel.: ……………………. e- mail: …………………………………………………… .

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury. Faktura zostanie wystawiona po odebraniu przez Zamawiającego wykonanych opracowań i po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo- odbiorczego.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe Oferenta/Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia.

- Unieważnienie zamówienia:

- Zamówienie może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia), w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – do 60 kalendarzowych dni od dnia podpisania umowy

W przypadku obowiązku zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przez ten urząd braku wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia, termin wykonania zamówienia o którym mowa powyżej zostanie wydłużony o kolejne 21 dni.”

V. Istotne warunki zamówienia:

  - Wynagrodzenie należne Oferentowi/Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

  - Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

  - Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego – wtedy dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie opublikowana.

  - Zamawiający, w przypadku pytań i wniosków przesłanych przez Oferentów/Wykonawców dotyczących OPZ lub wzoru umowy, zamieszcza komunikat publiczny z odpowiedziami za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.

VIII. Załączniki:

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – zdjęcia stanu obecnego hali;

- Załącznik nr 2 – mapka z obrysem i położeniem hali;

- Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób;

- Załącznik nr 4 – wzór wykazu usług;

- Załącznik nr 5 -  wzór formularza ofertowego.