## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1001720 |  | Opracowanie ekspertyzy wpływu przyłączenia farm fotowoltaicznych oraz magazynu energii do systemu elektroenergetycznego, na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3249466 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 3249467 | Akceptacja warunków realizacji określonych we wzorze umowy | Proszę potwierdzić zapoznanie się z zapisami wzoru umowy oraz ich akceptację.
3 | 3249480 | RODO | Proszę o dołączenie podpisanego załącznika RODO
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1788027 | Opracowanie ekspertyzy wpływu przyłączenia farm fotowoltaicznych oraz magazynu energii do systemu elektroenergetycznego. | Proszę o podanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1001720 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Formularz Zamówienia .pdf
2 | 1001720 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - RODO.pdf
3 | 1001720 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Opracowania Dokumentacji Projektowej_III.pdf
4 | 1001720 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Ogólne warunki udzielania zamówienia (OW).pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify">Szanowni Państwo,<a name="_Hlk77935217"><o:p></o:p></a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify">w związku z postępowaniem nr ZNI.37663.3.2023.KS.1 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:<strong><o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify"><strong>Opracowanie ekspertyzy wpływu przyłączenia farm fotowoltaicznych oraz magazynu energii do systemu elektroenergetycznego, na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-17.45pt;mso-list:l5 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>I.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób realizacji:<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy wpływu przyłączenia farm fotowoltaicznych oraz magazynu energii do systemu elektroenergetycznego, na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul.&nbsp;Fabrycznej 10 we Wrocławiu.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:<a><o:p></o:p></a></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]-->1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Opracowanie ekspertyzy wpływu przyłączenia farm fotowoltaicznych oraz magazyny energii do systemu elektroenergetycznego, na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:106.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]-->a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Sumaryczna moc farm fotowoltaicznych wynosi 2589,05 kW sekcja 1 oraz 2379,99 kW sekcja 2 (różne rozdzielnie). <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:106.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]-->b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Magazyn energii 2 MW sekcja 1 oraz 1 MW sekcja 2 (GPZ)<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:106.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]-->c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Elektrownia kogeneracyjna 1,6 MW sekcja 1<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]-->2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Ekspertyza powinna zawierać w szczególności:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">a) aktualizację podstawy opracowania,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">b) aktualizację charakterystyki obiektów,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">c) aktualizację charakterystyki układu elektroenergetycznego, <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">d) opis danych i przyjętych metod obliczeniowych, <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">e) analizy pozwalające na ocenę spełnienia wymagań i przepisów, o których mowa w pkt 3), <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">f) uwagi i wnioski końcowe<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">g) aktualizację analizy standardów jakości energii elektrycznej:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- odkształcenia napięcia,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- wahania napięcia,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">h) aktualizację analizy warunków zwarciowych:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- zdolność sieci do bezpiecznego przeniesienia cieplnych obciążeń zwarciowych,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- zdolność wyłączeniowa aparatury,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">i) aktualizację analizy dopuszczalnych zmian napięcia:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- zmiany napięcia w stanie normalnej pracy sieci SN,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">- zmiany napięcia przy nagłym odłączeniu i załączeniu źródeł wytwórczych,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">j) aktualizację analizy zapasu mocy w węźle WN/SN,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">k) aktualizację oceny wpływu przyłączenia źródeł wytwórczych na wartości prądów pojemnościowych sieci,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">l) aktualizację analizy wpływu badanych źródeł na sieć 110 kV,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify">m)ocenę wpływu przyłączenia magazynu energii na sieć elektroenergetyczną.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]-->3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Ekspertyzę należy opracować zgodnie z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa dotyczącymi przyłączania modułów wytwarzania, w szczególności z ustawą prawo energetyczne oraz wymaganiami opisanymi w „Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.” – Dostępne na stronie TAURON.</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.2pt;mso-list:l1 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]-->4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany w 2 egz. w wersji papierowej oraz w przynajmniej w 1 egz. kompletnego opracowania w&nbsp;wersji elektronicznej w&nbsp;standardzie umożliwiającym odczyt pod systemem WINDOWS (przy czym rysunki należy dostarczyć w wersji umożliwiającej pracę w&nbsp;środowisku programów „AUTOCAD” - z rozszerzeniem .dwg, i rozszerzeniem .pdf, a&nbsp;opisy należy dostarczyć z&nbsp;rozszerzeniem -.doc i -.pdf).<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Informacje dla Wykonawcy:<span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt; margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]-->1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Dozamel jest Operatorem sytemu Dystrybucyjnego OSDn, podłączonym do Tauron Dystrybucja w GPZ R-145,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]-->2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->GPZ – R145 jest wspólnym GPZ-em z operatorami ESV ,Tauron , ZAEL i&nbsp; Dozamel, <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]-->3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->do OSDn Dozamel podłączona jest kogeneracjia o mocy 1,6 MWe,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:70.9pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]-->4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Dozamel jest przyłączony na poziomie 10 kV. <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:42.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1;tab-stops: list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Ekspertyza, stanowiąca przedmiot zamówienia, powinna zostać wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - Obowiązek sporządzenia ekspertyzy wynika z § 7 ust. 8e ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm). <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Wykonawca uzyska niezbędne materiały i dokona niezbędnych uzgodnień potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane niezbędne do opracowania aktualizacji ekspertyzy zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Zamówienia.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje, które uprawniają je do wykonania zakresu zamówienia. Ww. osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenia stwierdzające ich członkostwo we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – jeśli wymagają tego przepisy prawa.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:35.45pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-17.45pt;mso-list:l5 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>II.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Termin realizacji:</strong> <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:35.45pt;text-align:justify">3 tygodnie od podpisania Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia)<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:35.45pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-17.45pt;mso-list:l5 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>III.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Termin gwarancji: </strong>36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.<strong><o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Pani Paulina Dziegańska, email: <a href="mailto:p.dzieganska@dozamel.pl">p.dzieganska@dozamel.pl</a>, tel.: 601-742-192 (godz. pracy: pn – pt, 7:00 – 15:00).<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Załączniki do Zaproszenia:<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level3 lfo5"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Formularz Zamówienia ZNI.37663.3.2023.KS.1<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level3 lfo5"><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Ogólne warunki udzielania zamówienia (OW),</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level3 lfo5">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->RODO<o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>