## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1008030 |  | Prowadzenie eksploatacji urządzenia energetycznego: gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z wewnętrzną siecią gazową i instalacją gazową na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów” przy ulicy Bytomskiej 70 w Rudzie Śląskiej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3270423 | Formularz Ofertowy | zgodnie z Załącznikiem - FORMULARZ OFERTOWY
2 | 3270424 | Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej | zgodnie z Załącznikiem - wizja lokalna (jeżeli dotyczy)
3 | 3270425 | Wykaz wykonanych usług | zgodnie z Załącznikiem - wykaz usług
4 | 3270426 | Tajemnica przedsiębiorstwa | zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1797808 | Prowadzenie eksploatacji urządzenia energetycznego: gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z wewnętrzną siecią gazową i instalacją gazową na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów” przy ulicy Bytomskiej 70 w Rudzie Śląskiej | zgodnie z przedmiotem zamówienia | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1008030 | Warunki postępowania | Dokumentacja do postępowania nr OZ 40.zip
Warunki postępowania
<p><span style="font-weight: 700;">Tryb postępowania</span><span style="font-weight: 700;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">przetarg nieograniczony</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "</span><font color="#333333">Prowadzenie eksploatacji urządzenia energetycznego: gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z wewnętrzną siecią gazową i instalacją gazową na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów” przy ulicy Bytomskiej 70 w Rudzie Śląskiej"</font><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.55pt; line-height: 21px;"><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong>I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</strong></span></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych - gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa wraz z wewnętrzną siecią gazowa i instalacją gazową w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów i napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu i demontażu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzenia energetycznego – gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2021, poz. 1210).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;color:black">Przegląd techniczny – konserwacyjny urządzeń redukcyjno-zabezpieczających stacji redukcyjnej gazu, wraz z pomiarem skuteczności ochrony odgromowej stacji – 1 x rok (marzec).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;color:black">Próba działania i regulacja urządzeń redukcyjno-zabezpieczających stacji redukcyjnej gazu – 2&nbsp;x rok (marzec, wrzesień).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;color:black">Kontrola poprawności działania stacji, z oceną stanu technicznego i wskazaniem ewentualnym prac remontowych lub naprawczych, niezbędnych do wykonania, dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności stacji. &nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Odczyt stanu liczników zużycia gazu wraz z wpisem do książki ruchu stacji i podaniem wskazań Zamawiającemu – </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; color:black">1 x tydzień. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;color:black">Kontrola poprawności działania armatury sieci gazowej (kurki główne, zawory odcinające, przełączające, skrzynki gazowe, armatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia pomiarowe), z&nbsp;oceną stanu technicznego i wskazaniem ewentualnych prac remontowych lub naprawczych, niezbędnych do wykonania, dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności pracy instalacji – 1 x miesiąc.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;; color:black">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;color:black">Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – 1 x rok (luty).</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: black; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 10pt;">8. Sprawdzenie działania zabezpieczeń w kotłowaniach: technologicznej i lokalnej (system detekcji gazu firmy AtestGaz wraz z zaworem szybkozamykającym) - 1 x kwartał. Sprawdzenie działania czujnika i zaworu szybkozamykającego poprzez podanie właściwej mieszanki gazu o&nbsp;stężeniu kontrolnym.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.7pt; text-align: justify; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -17.85pt;">9. Prowadzenie prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych w określonych granicach eksploatacji, tj.:</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Przyłącze gazowe od zasuwy granicznej, zlokalizowanej przed ogrodzeniem oczyszczalni ścieków, przy ul. Bytomskiej do stacji pomiarowo – redukcyjnej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Stacja pomiarowa – redukcyjna II stopnia o przepustowości nominalnej Q = 300 m<sup>3</sup><sub>N</sub>/h, zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków Orzegów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wewnętrzna sieć gazowa - łącząca stacje redukcyjną z&nbsp;poszczególnymi zaworami z&nbsp;wewnętrznej instalacji gazowej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wewnętrzna instalacja gazowa – od zaworu, zlokalizowanego na zewnątrz budynku kotłowni technologicznej do wnętrza budynku - do miejsca podłączenia z kotłem gazowym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wewnętrzna instalacja gazowa – od zaworu, zlokalizowanego na zewnątrz budynku kotłowni lokalnej do wnętrza budynku - do miejsca podłączenia z kotłem gazowym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wewnętrzna instalacja gazowa – od zaworu, zlokalizowanego na zewnątrz budynku laboratorium do wnętrza budynku – do miejsca podłączenia odbiorników gazu (dygestorium, palniki gazowe).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.55pt; line-height: 21px;"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:10.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Naprawy oraz remonty będą wykonywane w terminach i w zakresie wskazanym w&nbsp;każdorazowym zleceniu przekazanym przez Zamawiającego na podstawie umowy.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.55pt; line-height: 21px;"><strong><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.55pt; text-align: justify; line-height: 21px;"><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><strong>II. Warunki wymagane od Wykonawców:</strong></span></u></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była na terenie oczyszczalni w dniach: roboczych (pn-pt) w godzinach: 7-14 (z wyjątkiem usuwania awarii), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Przed przystąpieniem do przetargu konieczna jest wizja lokalna na oczyszczalni ścieków, celem zapoznania się z warunkami technicznymi w zakresie przedmiotu zamówienia. Obecność na wizji potwierdzoną przez mistrza lub kierownika oczyszczalni należy dołączyć do oferty przetargowej (<strong>załącznik – wizja lokalna</strong>). Koszt wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 609&nbsp;827&nbsp;055). <br>Z wizji lokalnej zwolnione są firmy, które obecnie świadczą, bądź w latach poprzednich świadczyły usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji stacji redukcyjnej na oczyszczalni ścieków „Orzegów”.<br><br></span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:</span></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:2.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w&nbsp;tym okresie, wykonał dwie usługi obejmujące w swym zakresie: obsługę techniczną i&nbsp;konserwację gazowych stacji pomiarowo-redukcyjnych II stopnia, o&nbsp;przepustowości min. 200 m<sup>3</sup>/h. <strong>(załącznik – wykaz wykonanych usług)</strong><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:2.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">posiadania&nbsp; ogólnego certyfikatu odbycia szkolenia do obsługi eksploatacyjnej i kalibracji systemów firmy Atest Gaz<span style="color:black">.</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:2.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;">c.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Oferent oświadczy, że dysponuje osobami spełniającymi poniższe wymogi:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:49.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">posiadania aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w&nbsp;zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i&nbsp;kanalizacyjnych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:49.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">posiadania aktualnego świadectwo kwalifikacyjnego, które uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) w&nbsp;zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażowym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.55pt; text-align: justify; line-height: 21px;"> </p><ol style="margin-top:0cm" start="4" type="1"> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;"><u style=""><strong>Na etapie ofertowania, Zamawiający nie wymaga poświadczeń o których mowa w pkt II.3c.</strong></u></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><u><strong> Zamawiający zwróci się do Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą cenę ofertową o&nbsp;uzupełnienie „wykazu osób” uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z&nbsp;udokumentowaniem niezbędnych uprawnień.</strong></u><br><br></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania prac z udziałem podwykonawców.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">W ramach umowy na stałą obsługę, Wykonawca udostępni nr telefonu całodobowego pogotowia technicznego, w zakresie usuwania awarii stacji redukcyjnej i sieci gazowej, zapewniając przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 4 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Obecność Wykonawcy przy przeglądach układu pomiarowego, wymian liczników, przeliczników. <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Zadaniem&nbsp; jest również dokonanie wszelkich zgłoszeń i koordynacji działań w&nbsp;przypadku konieczności uzgadniania prac remontowych z właścicielem układu pomiarowego.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wszelkie wykonane czynności należy odnotować w książce ruchu stacji redukcyjno-pomiarowej łącznie z wielkościami parametrów pracy stacji gazowej oraz dodatkowo, należy sporządzić odrębny miesięczny protokół wykonanych prac, który po potwierdzeniu przez Zamawiającego (Kierownik obiektu lub Mistrz zmianowy) należy dołączyć do comiesięcznej faktury.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Warunki płatności – miesięcznie jako 1/12 ceny ofertowej, płatności a naprawy i remonty zgodnie z odrębnym zleceniem. <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt;text-align:justify;line-height: 150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Wszelkie dodatkowe prace wynikające z konieczności remontu lub napraw urządzeń i sieci gazowych będą rozliczane na podstawie wystawionego przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do prac, wstępnego opisu zakresu naprawy wraz z podaną kalkulacją kosztów i&nbsp;po akceptacji Zamawiającego.</span></li></ol><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">III. Warunki udziału w postępowaniu -&nbsp;</span></span></p><p class="Akapitzlist1" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo1;mso-hyphenate:none"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:</span></strong><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="Standard" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:AR-SA">1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="Standard" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:AR-SA">a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><o