## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1033733 |  | Elektryka na produkcję |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3355042 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić wpisując akceptuje.
2 | 3355043 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić wpisując akceptuje.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1839828 | Regulowany zasilacz impulsowy, Phaseo, 3 fazowy, 380..500 V, 24 V, 40 A | SCHNEIDER ELECTRIC: ABL8WPS24400 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1839840 | Regulowany zasilacz impulsowy (SMPS), Phaseo, 1 lub 2 fazowy, 100..500 V, 24 V, 5 A | SCHNEIDER ELECTRIC: ABL8RPS24050 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1839841 | SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, Sink/Source | SIEMENS: 6ES7221-1BH32-0XB0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1839843 | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source, 16 DO, relay 2 A | SIEMENS: 6ES7223-1PL32-0XB0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1839846 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC | SIEMENS: 6ES7212-1AE40-0XB0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1839874 | Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do VX | VX 8145.245 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1839876 | System szaf szeregowych VX25 Szafa bazowa | RITTAL: VX 8845.000 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1839879 | Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa | RITTAL: VX 8660.042 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1839886 | Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa | RITTAL: VX 8660.023 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1839888 | Profil do wprowadzania kabli, na środku | RITTAL: VX 8618.801 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1840013 | Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego | RITTAL: SZ 2514.000 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1840014 | Pulpit obsługi dwuręcznej do przyrządów sterujących, 22 mm | SIEMENS: 3SU1803-3NB00-1AE1 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1840017 | Korpus przełącznika piórk. BCD, 1‑bieg., 30°, 12A | SCHNEIDER ELECTRIC: K1D011B | 2 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1840018 | Głowica oper. 45x45mm‑kolor metali.‑czarna rączka‑ z etyk. bez op., do graw. | SCHNEIDER ELECTRIC: KBC1H | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1840019 | Blok rozdzielczy 4‑polowy TD 40 A | ERICO: 563740 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1840022 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-C6-1N C 6A 1N-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F07606 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1840024 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C10-3 C 10A 3-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F04310 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1840026 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C10-2 C 10A 2-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F04210 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1840027 | Styk pomocniczy Acti9 iOF, 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne | SCHNEIDER ELECTRIC : A9A26904 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1840028 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C16-2 C 16A 2-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F04216 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1840029 | Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-B4-30-AC B 4A 1N-biegunowy 30 mA typ AC | SCHNEIDER ELECTRIC: A9D55604 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1840045 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-C10-1N C 10A 1N-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC; A9D55604 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1840046 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-C10-1N C 10A 1N-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F07610 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1840049 | Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-C16-1N C 16A 1N-biegunowy | SCHNEIDER ELECTRIC: A9F07616 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1840052 | Harmony XB5 Głowka lampki sygnalizacyjnej pomarańczowa LED plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AV053 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1840053 | Harmony XB5 Korpus przycisku biały LED 24V | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AVB1 | 14 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1840055 | Harmony XB6 Ramka 30X50mm do mocowania etykiet o wymiarach 18X27mm | SCHNEIDER ELECTRIC: ZBZ33 | 24 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1840056 | Harmony XB5 Głowka lampki sygnalizacyjnej zielona LED plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AV033 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
29 | 1840057 | Harmony XB5 Głowka lampki sygnalizacyjnej czerwona LED plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AV043 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 1840058 | Harmony XB5 Głowka lampki sygnalizacyjnej Ø22 biała LED plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC:ZB5AV013 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 1840059 | Rozłącznik główny bezpieczeństwa na drzwi TeSys VARIO 32A | SCHNEIDER ELECTRIC: VCF1 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
32 | 1840060 | Moduł pola neutralnego TeSys VARIO 40A dla V02-V2 | SCHNEIDER ELECTRIC: VZ11 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 1840061 | Osłona zacisków rozłącznika TeSys VARIO i MINI VARIO dla VZ02-VZ14 | SCHNEIDER ELECTRIC: VZ26 | 26 | szt. |  | 23% | PLN
34 | 1840063 | Osłona zacisków rozłącznika TeSys VARIO i MINI VARIO 3P dla V02-V2 | SCHNEIDER ELECTRIC: VZ8 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 1840065 | Moduł główny rozłącznika TeSys VARIO 40A 3P | SCHNEIDER ELECTRIC: V2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
36 | 1840066 | uchwyt obrotowy przedni KAF do VN-12, VN-20, V02...V2 uchwyt czarny | SCHNEIDER ELECTRIC: KAF1PZ | 2 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 1840067 | Moduł przelotowy pola głównego TeSys VARIO 40A dla V2 | SCHNEIDER ELECTRIC: VZ2 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
38 | 1840068 | Harmony Relay Moduł ochronny do gniazda RPZ i RXZ 6/250V DC | SCHNEIDER ELECTRIC: RXM040W | 20 | szt. |  | 23% | PLN
39 | 1840122 | Przekaźnik miniaturowy 4 styki CO 24V DC | SCHNEIDER ELECTRIC: RXM4AB2BD | 20 | szt. |  | 23% | PLN
40 | 1840135 | Harmony Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM2,RXM4, 250V, styki mieszane 2C/O 4C/O 10A | SCHNEIDER ELECTRIC: RXZE2M114M | 20 | szt. |  | 23% | PLN
41 | 1840141 | Moduł Preventa UAF Kat.4 24V śrubowe | SCHNEIDER ELECTRIC: XPSUAF13AP | 2 | szt. |  | 23% | PLN
42 | 1840142 | Stycznik pomocniczy, TeSys Deca, 3NO 2NC, cewka 24VDC, niski pobór, zaciski skrzynkowe | SCHNEIDER ELECTRIC: CAD32BL | 8 | szt. |  | 23% | PLN
43 | 1840145 | Moduł Preventa US Kat.4 24V śrubowe | SCHNEIDER ELECTRIC: XPSUS12AP | 2 | szt. |  | 23% | PLN
44 | 1840146 | Stycznik mocy TeSys D AC3 9A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór mocy zaciski śrubowe | SCHNEIDER ELECTRIC: LC1D09BL | 4 | szt. |  | 23% | PLN
45 | 1840148 | Potencjometr obrotowy do regulacji siły zacisku siłowników | CHUX: LA42DWQ-22 10K | 2 | szt. |  | 23% | PLN
46 | 1840149 | Obudowa E-Box KX, blacha stalowa | RITTAL: KX 1576.000 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
47 | 1840150 | Wyłącznik silnikowy magnetyczny GV2L napęd obrotowy 10A | SCHNEIDER ELECTRIC: GV2L14 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
48 | 1840151 | Złączka z wbudowaną diodą 1N4007 | PHOENIX CONTACT: 3064137 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
49 | 1840152 | Rezystor 1.4kΩ 0.25W ±0.1% ±15ppm/°C Folia metalowa | TE CONNECTIVITY: YR1B1K4CC | 2 | szt. |  | 23% | PLN
50 | 1840153 | Podstawa modułowa Acti9 na szynę TH 35 z wycięciem fi 22mm, szerokość 3 moduły 18mm | SCHNEIDER ELECTRIC:A9A15151 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
51 | 1840155 | Harmony XB5 Główka przełącznika 2 pozycyjnego z kluczem nr 455 plastikowa czarna | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AG4 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
52 | 1840156 | Harmony XB5 Korpus mocujący podwójny+styk 2NO | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AZ103 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
53 | 1840178 | Harmony XB5 Głowka przycisku grzybkowego z mechnizmem zatrzaskowym Ø40 czerwona plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC:ZB5AS844 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
54 | 1840180 | Harmony XB5 Korpus mocujący podwójny+styk 2NC | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AZ104 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
55 | 1840184 | Harmony XB4 Etykieta do ESTOP "ARRET D'URGENCE" 3D | SCHNEIDER ELECTRIC: ZBY9120 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
56 | 1840185 | Harmony XB5 Korpus przycisku biały LED 24V NO+NC | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AW0B11 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
57 | 1840199 | Harmony XB5 Główka przycisku płaskiego z samoczynnym powrotem, LED, pomarańczowa plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AW353 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
58 | 1840201 | Harmony XB5 Główka przycisku płaskiego z samoczynnym powrotem, LED, czerwona plastikowa | SCHNEIDER ELECTRIC:ZB5AW343 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
59 | 1840219 | Harmony XB5 Główka przycisku płaskiego plastikowego, niebieska bez oznaczenia | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AA6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
60 | 1840221 | Harmony XB5 Korpus mocujący pojedyńczy+styk 1NO | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AZ101 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
61 | 1840222 | Harmony XB5 Główka przełącznika 3 pozycyjnego z kluczem z samopowrotem, plastikowa czarna | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB5AG7 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
62 | 1840224 | SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC | SIEMENS: 6SL3210-1PE16-1UL1 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
63 | 1840225 | Złączka przelotowa 10mm2, szara | PHOENIX CONTACT: 3005073 | 12 | szt. |  | 23% | PLN
64 | 1840226 | Złączka przelotowa 2,5mm2, szara | PHOENIX CONTACT: 3003347 | 170 | szt. |  | 23% | PLN
65 | 1840227 | Kabel sygnałowy SINAMICS DRIVE-CLiQ | SIEMENS: 6FX5002-2DC10-1AF0 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
66 | 1840229 | Przewód sterowniczy chainflex® 3G2,5 | IGUS:CF130.25.03.UL | 40 | m |  | 23% | PLN
67 | 1840231 | Przewód sterowniczy chainflex® 18G1 | IGUS: CF130.10.18.UL | 40 | m |  | 23% | PLN
68 | 1840233 | Przewód sterowniczy chainflex® 25G0,5 | IGUS: CF130.05.25.UL | 40 | m |  | 23% | PLN
69 | 1840234 | Wyłącznik krańcowy rolka metalowa Ø11,6mm NO + NC 6A IP66 | TELEMECANIQUE SENSORS: XCMD2102L5 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
70 | 1840262 | Obudowa wymiar zewnętrzny 175x130x81mm IP55 | LEGRAND: 35940 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
71 | 1840271 | SIMATIC MEMORY CARD, KARTA PAMIĘCI FLASH DLA STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3.3V, 4 MB | SIEMENS: 6ES7954-8LC04-0AA0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
72 | 1840272 | Thalassa Puszka ABS nieprzezroczysta pokrywa 74x 74x 54mm | SCHNEIDER ELECTRIC: NSYTBS775 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
73 | 1840280 | Korytko grzebieniowe 40x80 | OBO BETTERMANN: 6178227 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
74 | 1840281 | Szyna DIN z otworami | PHOENIX CONTACT: 1206421 | 7 | m |  | 23% | PLN
75 | 1840282 | Pokrywa zamykająca | PHOENIX CONTACT: 3047141 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
76 | 1840286 | Pokrywa zamykająca | PHOENIX CONTACT: 3001022 | 14 | szt. |  | 23% | PLN
77 | 1840289 | Pokrywa zamykająca | PHOENIX CONTACT: 3003020 | 14 | szt. |  | 23% | PLN
78 | 1840295 | Trzymacz końcowy | PHOENIX CONTACT: 3022276 | 35 | szt. |  | 23% | PLN
79 | 1840299 | uchwyt oznaczników listew | PHOENIX CONTACT: 811969 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
80 | 1840305 | Złączka wielopoziomowa 2,5mm2, szara | PHOENIX CONTACT: 3036042 | 35 | szt. |  | 23% | PLN
81 | 1840316 | Pokrywa zamykająca | PHOENIX CONTACT:3036660 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
82 | 1840319 | Złączka przelotowa 2,5mm2, szara | PHOENIX CONTACT:3031212 | 70 | szt. |  | 23% | PLN
83 | 1840320 | Pokrywa zamykająca | PHOENIX CONTACT: 3030417 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
84 | 1840321 | Obudowa: do złączy HDC; Han® A; rozmiar 3A; na przewód; proste | HARTING: 19200031440 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
85 | 1840323 | Obudowa: do złączy HDC; Han® A; rozmiar 3A; z zatrzaskiem; boczne | HARTING: 19200031250 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
86 | 1840324 | Złącze: HDC; wkładka stykowa; męskie; Han® A; PIN: 4; 3+PE; 10A; 250V | HARTING:920003261 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
87 | 1840326 | Złącze: HDC; wkładka stykowa; żeńskie; Han® A; PIN: 5; 4+PE; 10A | HARTING: 9200032711 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
88 | 1840327 | Najazd kablowy jeden duży kanał | akcesoriadrogowe.pl PKZ1K70X50 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
89 | 1840329 | Uchwyt; przykręcany; poliamid; UL94V-2; czarny; Szer.opaski: 9mm | BM GROUP: BMN0906 | 70 | szt. |  | 23% | PLN
90 | 1840332 | Dlawnica poliamidowa DP-EN 25 HM M25x1,5 | ERGOM: E03DK-01040100401 | 10 | szt. |  | 23% | PLN
91 | 1840335 | Dlawnica poliamidowa DP-EN 20 HM M20x1,5 | ERGOM: E03DK-01040100301 | 27 | szt. |  | 23% | PLN
92 | 1840339 | STARTER commissioning tool | SIEMENS: 6SL3072-0AA00-0AK0 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
93 | 1840342 | Opaska zaciskowa czarna 2,5x100mm 100szt. |  | 4 | opak. |  | 23% | PLN
94 | 1840402 | Opaska zaciskowa czarna 4,8x500mm 100szt. |  | 4 | opak. |  | 23% | PLN
95 | 1840406 | Moduł hamulca 1 -fazowy | SIEMENS: 6SL3252-0BB00-0AA0 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
96 | 1840408 | Jednostka sterująca CU305 ProfiNet SINAMICS S110 | SIEMENS: 6SL3040-0JA01-0AA0 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
97 | 1840410 | Kabel zasilający 4x2,5 + 2x1,5 SINAMICS Power | SIEMENS:6FX5002-5DG12-1AF0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
98 | 1840411 | Karta SD SINAMICS 512MB | SIEMENS: 6SL3054-4AG00-2AA0 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
99 | 1840420 | Moduł obrotowy z prowadnikiem | IGUS: 24-282217-ECS-PL-RWA | 2 | szt. |  | 23% | PLN
100 | 1840421 | KDS...H35 Korytko siatkowe | BAK:930110 | 6 | m |  | 23% | PLN
101 | 1840422 | ZSW Zacisk do podwieszania korytek | BAKS: 902200 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
102 | 1840429 | Korytko pełne 60x60 | OBO BETTERMANN: 6025668 | 4 | m |  | 23% | PLN
103 | 1840431 | Przewód; H07V-K; linka; Cu; 6mm2; PVC; żółto-zielony | LAPP: 4520004 | 7 | m |  | 23% | PLN
104 | 1840433 | Złączka przelotowa 10mm2, niebieska | PHOENIX CONTACT: 3005086 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
105 | 1840434 | Zacisk przewodu ochronnego 10mm2 | PHOENIX CONTACT: 3044173 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
106 | 1840435 | Patch cord; S/FTP; 6a; drut; Cu; LSZH; pomarańczowy; 1,5m | GEMBIRD: PP6A-LSZHCU-O-1.5M | 2 | szt. |  | 23% | PLN
107 | 1840438 | Patch cord; S/FTP; 6a; drut; Cu; LSZH; pomarańczowy; 0,5m | GEMBIRD: PP6A-LSZHCU-O-0.5M | 2 | szt. |  | 23% | PLN
108 | 1840439 | Rozdzielnica RSW 1x 32A 1x 16A 5P, 2x 230V, z różnicówką 40A, zabezpieczona 16A | ADELID: RSW112FC111 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
109 | 1840440 | Wyłącznik różnicówka różnicowo-prądowy 40A 300mA 3F | ADELID: WR6 40/4/300 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
110 | 1840447 | Wtyczka metalowa przenośna 4P 63A 500V szara IP44 | POLAM NAKLO: 3162-326 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
111 | 1840448 | Wtyczka przenośna 32A 5P 400V czerwona IP44 | PCE: 025-6 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
112 | 1840449 | Dławnica kablowa poliamidowa PG29 IP68 DP 29/H szara | ERGOM: E03DK-01030100701 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
113 | 1840450 | Przewód OLFLEX CLASSIC 100 5G10 | LAPP: 101103 | 4 | m |  | 23% | PLN
114 | 1840477 | Oznacznik do zacisków 10mm2 | PHOENIX CONTACT: 1053124 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
115 | 1840484 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 1-10 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0001 | 2 | opak. |  | 23% | PLN
116 | 1840506 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 41-50 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0041 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
117 | 1840523 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 51-60 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0051 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
118 | 1840525 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 61-70 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0061 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
119 | 1840528 | Taśma oznaczników ponacinana, płaska 1-10 | PHOENIX CONTACT: | 1 | opak. |  | 23% | PLN
120 | 1840529 | Taśma oznaczników ponacinana, płaska 11-20 | PHOENIX CONTACT: 0808671:0011 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
121 | 1840531 | Taśma oznaczników ponacinana, płaska 21-30 | PHOENIX CONTACT: 0808671:0021 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
122 | 1840533 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 ERHL izolowana (100 szt.) | ERGOM: E08KH-02010106800 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
123 | 1840535 | Gniazdo modułowe Acti9 iPC-F z bolcem | SCHNEIDER ELECTRIC: A9A15306 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
124 | 1840540 | Pasy grzewcze (C940-30-115) |  | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
125 | 1840545 | Przewód sterowniczy chainflex® 12x0,25 | IGUS: 35 | 35 | m |  | 23% | PLN
126 | 1840547 | Końcówka: oczkowa; M5; Ø: 5,2mm; 4÷6mm2; zaciskanie; na przewód (opakowanie 100 sztuk) | BM GROUP: BM80325 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
127 | 1840548 | Podstawa modułowa Acti9 na szynę TH 35 z wycięciem fi 22mm, szerokość 3 moduły 18mm | SCHNEIDER ELECTRIC: A9A15151 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
128 | 1840549 | Harmony XB4 Blokada przycisku zamykana na kłódkę, czarna | SCHNEIDER ELECTRIC: ZB4BZ62 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
129 | 1840550 | Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór | SCHNEIDER ELECTRIC: LC1D12BL | 2 | szt. |  | 23% | PLN
130 | 1840551 | Modułowy przełącznik zasilania 3P+N 40A | HAGER: HIM404 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
131 | 1840553 | M16 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12 (12-a), IP67, PUR, czarny, 12 x 0,25 mm², 5m | BINDER: 77 6430 0000 50712-0500 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
132 | 1840556 | Gniazdo proste na kabel, styki 3+PE, przyłącze przykręcane | HIRSCHMANN: 934125100 CA 3 LD | 8 | szt. |  | 23% | PLN
133 | 1840560 | Złączka przelotowa 2,5mm2, szara | PHOENIX CONTACT: | 35 | szt. |  | 23% | PLN
134 | 1840566 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 11-20 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0011 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
135 | 1840567 | Pasek oznaczników typu zack 5,2mm 1-10 | PHOENIX CONTACT: 1050017:0001 | 1 | opak. |  | 23% | PLN
136 | 1840568 | Płytka końcowa D-UT 2,5/4-TWIN | PHOENIX CONTACT: 3047141 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W imieniu EC Engineering Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone celem uzyskania ofert na elementy z elektryki. </span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel<strong> 668 865 428</strong>, na ewentualne pytania odpowiedź zostanie udzielona od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>