## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
103551 |  | Zakup i dostawa szaf teletechnicznych z wyposażeniem (ZP/912/2017) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 332659 | Termin dostawy | do 20.11.2017 r.
2 | 332660 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 332661 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 332753 | Gwarancja | min. 12 miesięcy, proszę podać okres gwarancji w miesiącach
5 | 332761 | Projekt umowy | proszę o akceptację projektu umowy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 290532 | Szafa Progress800 42U 800x800 Tecnosteel | Szafa Progress800 42U 800x800 Tecnosteel (drzwi przednie perforowane, podwójne 75% z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, osłony boczne i tylne pełne, cokół 100 mm) | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 290584 | Panel wentylacyjny Tecnosteel (P9064T) | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem Tecnosteel (P9064T) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 290587 | Listwa zasilająca 8x230 V ALANTEC (PZ081U) | Listwa zasilająca w aluminiowej obudowie z podświetlanym wyłącznikiem, 8 gniazd, dł. kabla 1.8 m, ALANTEC (PZ081U) | 4 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 290589 | Półka stała 2U Tecnosteel (F9001) | Półka stała 2U, mocowanie na 2 belkach, gł. 400 mm Tecnosteel (F9001) | 6 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 290594 | Prowadnica kablowa - 1U 19" Tecnosteel (F9030N) | Prowadnica kablowa - 1U 19" (4 krótkie uchwyty metalowe) Tecnosteel (F9030N) | 8 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 290597 | Szuflada na dokumentację Tecnosteel (F9271) | Szuflada na dokumentację Tecnosteel (F9271) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 290600 | Panel dystrybucji napięć 3U z listwą DIN Tecnosteel (F3030) | Panel dystrybucji napięć 3U z listwą DIN 5010 3030 Tecnosteel (F3030) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 290606 | Panel maskujący 1U Tecnosteel (F9012) | Panel maskujący 1U Tecnosteel (F9012) | 7 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 290611 | Panel maskujący 2U Tecnosteel (F9102) | Panel maskujący 2U Tecnosteel (F9102) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 290614 | Listwa miedziana Tecnosteel (F9140) | Listwa miedziana - 15 otworów M6 - długość 390 mm Tecnosteel (F9140) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 290618 | Zestaw 10 kabli ż/z - 6 mm2 - 250 mm length Tecnosteel (F9138) | Zestaw 10 kabli ż/z - 6 mm2 - 250 mm length Tecnosteel (F9138) | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
12 | 290619 | Zestaw poziomujący Tecnosteel (F9295) | Zestaw poziomujący do cokołu M10 Tecnosteel (F9295) | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
13 | 290620 | Zestaw montażowy Tecnosteel (F9041) | Zestaw montażowy - śruby, nakrętki koszykowe, plast. podkładki (50+50+50) Tecnosteel (F9041) | 8 | kpl. |  | 23% | PLN
14 | 290622 | Zestaw do łączenia szaf Progress Tecnosteel (P9042) | Zestaw do łączenia szaf Progress Tecnosteel (P9042) | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
15 | 290625 | Przepust szczotkowy dachowy Tecnosteel (F9324) | Przepust szczotkowy dachowy - kolor szary Tecnosteel (F9324) | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
16 | 290626 | Przepust ze szczotką Tecnosteel (F9306) | Przepust ze szczotką do montażu w dole szafy (do szaf 800x800) Tecnosteel (F9306) | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 332761 | Projekt umowy | Projekt umowy_Szafy teletechniczne z wyposażeniem.pdf
Warunki postępowania
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty. 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania. 12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach. 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 15. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą przez okres 4 dni od daty złożenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Zamawiający wyśle rezygnację na wskazany w dokumentach adres poczty elektronicznej a następnie dokona ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty. W załączniku znajduje się projekt umowy. Uwaga: Dostawa przedmiotowych szaf teletechnicznych z wyposażeniem do obiektu radiowego na Górze Telegraf w Kielcach - dojazd drogą leśną, konieczny samochód z napędem 4x4.