## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1049084 |  | Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3407391 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3407392 | Termin realizacji | 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3407393 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3407394 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania | OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu prowadzonego przez Akademie Nauk Stosowanych w Nowym Targu : oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) . OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5 | 3407395 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu | Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym Zapytaniu ofertowym dot. „Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu ”,tj. a) nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, likwidacji, ani nie prowadzono postępowania restrukturyzacyjnego; b) nie zalegam z zapłatą należności wobec ZUS i US; c) nie toczą się względem mojej osoby postępowania sądowe o zapłatę nieuregulowanych wierzytelności, ani postępowania egzekucyjne.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1869671 | Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu | Rozwiązania techniczne mające na celu zniwelowanie opłaty za ponad-umowny pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej) poprzez zakup dobór i montaż instalacji odpowiednich urządzeń. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1049084 | Warunki postępowania | Formularz ofertowy.docx
2 | 1049084 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe .docx
3 | 3407394 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania | Zał. nr 1 Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania .docx
4 | 3407395 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu | zał. nr 2 Oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w zapytaniu.docx
5 | 1869671 | Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu | Zał. nr 3 Minimalne wymagania dla standardowego urzadzenia .docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ZAPYTANIE OFERTOWE</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Nr sprawy: KZP 25.01.2025r</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">z siedzibą: 34-400 Nowy Targ , ul. Kokoszków 71;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">NIP: 735-24-32-038, REGON: 492722404.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Zamówienie realizowane na podst. Regulaminu udzielania zamówień publicznych</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu stanowiącym Załącznik<br> nr 1 do Zarządzenia nr 37/2019 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br> w Nowym Targu z dnia 30 lipca 2019 r.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Z uwagi na wartość, do udzielonego zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ROZDZIAŁ III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Przedmiotem zamówienia jest&nbsp; <strong>"</strong></span><strong><font face="Arial, sans-serif">Dobór, dostawa i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla ANS w N. Targu&nbsp;</font><span style="font-family: Arial, sans-serif;">"</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Arial, sans-serif"><strong><br></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa&nbsp; i uruchomienie urządzeń do kompensacji dynamicznej mocy biernej pojemnościowej<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;na terenie uczelni ( w bud. stacji Trafo elektro-energetycznej ) ANS w N. Targu. Zadaniem wykonawcy jest&nbsp; odpowiedni dobór (urządzeń)&nbsp; kompensatora w celu zmniejszenia mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">Montaż, podłączenie i uruchomienie kompensatora mocy biernej przez dostawcę będzie zrealizowany w bud. stacji Trafo elektro-energetycznej na terenie Uczelni . Wszelkie rozwiązania technologiczne w celu prawidłowego podłączenia w całości leżą po stronie wykonawcy. W celu złożenia oferty należy przeprowadzić analizę ww. stacji wraz ze wzrostem zużycia mocy czynnej wzrasta odpowiednio moc pojemnościowa oraz indukcyjna dlatego zalecana jest na miejscu montażu wizja lokalna i zapoznanie się z dokumentacją .</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">Zamawiający&nbsp; na wniosek wykonawcy podczas wizji lokalnej udostępni na potrzeby przeprowadzenia analizy dane z (okresów wzrostu mocy biernej ) odczytów licznika Tauron Dystrybucja.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: left;">Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiektach Zamawiającego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;posiadać</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">- dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję i być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich,</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">- na dostarczone urządzenia i wykonaną instalację Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">Minimalne wymagania dla standardowego urządzenia :</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;"><br></span></p><p class="MsoNormal">- Bezstopniowa kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej dla każdej fazy niezależnie do zdanego cosφ<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- Możliwość pracy z stałą wartością mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- Eliminacja wyższych harmonicznych prądu do 12 rzędu<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- Symetryzacja obciążenia<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- Możliwość ustawienia priorytetu pracy na kompensację, filtrację wyższych harmonicznych lub symetryzację urządzenia,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Czas reakcji &lt; 100μs<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Czas odpowiedzi całkowitej &lt;10ms<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Możliwość rozbudowy systemu kompensacji o dołożenie kolejnych modułów<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Poziom głośności &lt;65dB<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Straty mocy czynnej &lt; 3%<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Zakres temperatury otoczenia podczas pracy od -20°C do 50°C<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ekran dotykowy umożliwiający pełną konfigurację 4,3"<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Złącze komunikacyjne Modbus RS485<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Diody led wskazujące stan pracy<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Serwis i wsparcie techniczne w Polsce<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Oferowane urządzenie do kompensacji mocy biernej ma posiadać taką budowę aby niwelować również straty energii biernej biegu jałowego na transformatorze&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">W ofercie należy uwzględnić dostawę urządzenia do wskazanego miejsca na terenie uczelnia ANS w N. Targu ,ul. Kokoszków 71&nbsp; 34-400 Nowy Targ .&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Termin składania ofert do 24.01.2025r godz. 13,30&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:1.0cm"> </p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">1. Termin realizacji zamówienia&nbsp; do 30&nbsp; dni od dnia otrzymania zamówienia.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu lub przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego -nie&nbsp; działającego&nbsp; mimo naprawy&nbsp; zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">7. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">W przypadku braku zgody na powyższe warunki - nie należy składać oferty.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyzą. Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ROZDZIAŁ IV CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:</span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1.Termin realizacji Zamówienia:&nbsp; od dnia podpisania zlecenia lub umowy- realizacja do 30 dni.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">2.Miejsca dostarczenia przedmiotów zamówienia:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">3. Termin składania ofert do 24.01.2025r godz. 13,30&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; text-indent: -35.4pt;">W przedmiotowym postępowaniu może złożyć ofertę Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki, mianowicie:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: -35.4pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">a) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nie istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości, likwidacji, ani nie prowadzono postępowania restrukturyzacyjnego;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nie zalega z zapłatą należności wobec ZUS i US;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: -35.4pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">c) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nie toczą się względem niego postępowania sądowe o zapłatę nieuregulowanych wierzytelności,&nbsp; ani postępowania egzekucyjne.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: -35.4pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.<br></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; line-height: 12.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origi