## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
107300 |  | Czyszczenie rozdzielni elektrycznych metodą bezdotykową mieszanką gazową |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 346448 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, ochrony środowiska oraz jakosciowych
2 | 346449 | Termin realizacji | I kw 2018
3 | 346450 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 346451 | Gwarancje
5 | 346452 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
6 | 346461 | Wizja lokalna
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 300684 | Rozdzielnia paletyzera nr 1 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 300688 | Rozdzielnia paletyzera nr 2 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 300689 | Prostownik V1K10 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 300690 | Falownik V1K11 do K19 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 300691 | Falownik V1K51 – 52 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 300692 | Falownik W1W70M1 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 300693 | Falownik J1J02M1 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 107300 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
2 | 107300 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 107300 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 107300 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
5 | 107300 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
6 | 107300 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Środek czyszczący musi spełniać poniższe warunki: 1. Użyty do czyszczenia środek musi być bezpieczny dla aparatów elektrycznych i elektronicznych (takich jak izolacja, styczniki, wyłączniki, listwy zaciskowe, sterowniki, kable, diody, tranzystory, transformatory, zespoły prostownikowe, falowniki, oznaczniki) – bezpieczeństwo tego typu podzespołów musi być poparte stosownymi certyfikatami 2. Metoda nie może powodować zagrożenie pożarowego (nie dopuszcza się użycia substancji zawierających łatwopalnych, odparowujących frakcji lotnych) 3. Metoda bezdotykowa (bez fizycznego kontaktu z czyszczonymi urządzeniami) 4. Metoda sucha nie powodująca zawilgocenia ( nie dopuszcza się użycia wody ) 5. Użyty do czyszczenia środek nie może zawierać środków chemicznych, nie może posiadać właściwości ściernych, musi być nietoksyczny, jałowy (wymagana charakterystyka substancji czyszczącej) 6. Metoda skutecznie usuwająca zabrudzenia z całej infrastruktury urządzeń elektrycznych i elektronicznych- kanały/trasy kablowe , kable, szyny , złącza, styki, izolatory, filtry, systemy wentylacyjne, obudowy (referencje) 7. Użyty środek nie może zdeformować czyszczonych urządzeń oraz ich mocowań, nie może usuwać oznaczników z aparatów elektrycznych – użyty w procesie czyszczenia środek nie może przekroczyć ciśnienia 2,5 bara 8. Metoda pozwalająca na zastosowanie także w ruchu urządzeń będących pod napięciem do 1kv (wymagany certyfikat) Wykaz rozdzielni do czyszczenia: 1. Rozdzielnia paletyzera nr 1 2. Rozdzielnia paletyzera nr 2 3. Prostownik V1K10 4. Falownik V1K11 do K19 5. Falownik V1K51 – 52 6. Falownik W1W70M1 7. Falownik J1J02M1 Do złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna. Wycena powinna być podzielona na poszczególne rozdzielnie. Termin wykonania usługi pierwszy kwartał 2018 roku w zależności od udostepnienia urządzeń przez dział produkcji. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Pan Marek Gabriel – w sprawach merytorycznych tel.77 777 8578 lub 609 368 649 - Krzysztof Jasinski – w sprawach handlowych tel.609 499 410 Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców