## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1074799 |  | Wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-1 w Gorzowie Wlkp. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3496750 | Krajowy Rejestr Zadłużonych | Oświadczam, że nie figuruję w KRZ. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
2 | 3496753 | Warunki płatności | Przelewem w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury. Faktury należy wystawić odrębnie dla każdej wspólnoty mieszkaniowej. Zastrzegamy, że płatności będą dokonywane w systemie podzielonej płatności tzw. "split payment". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3496754 | Termin realizacji | do 31.08.2025 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3496755 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 | 3496756 | Sposób wykonania zamówienia | Zależy nam, aby zamówienie zostało wykonane siłami własnymi wykonawcy, czyli bez udziału podwykonawców. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" jeżeli wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.
6 | 3496757 | Oświadczenie w zakresie VAT | oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Jeżeli nie, proszę wpisać podstawę zwolnienia.
7 | 3496758 | Protokoły | Po wykonaniu usługi należy sporządzić protokoły zgodnie z załączonymi wzorami. Protokół z przeprowadzonej kontroli powinien zawierać imienną pieczątkę osoby wykonującej przegląd zawierającą w swej treści numer uprawnień „D” (dozorowych) do kontroli instalacji gazowej oraz podpis przynajmniej jednego lokatora wraz z podaniem numeru lokalu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
8 | 3496881 | Istotne postanowienia umowy | załączony plik zawiera istotne postanowienia umowy, Proszę o akceptację wpisując "Akceptuję"
9 | 3522015 | Doświadczenie wykonawcy | Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" jeżeli wykonawca posiada wymagane zdolności.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1912336 | Wykonanie przeglądów instalacji gazowych | Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ujętych w załączniku „Wykaz lokali gaz WM ADM-1 2025”, polegający w szczególności na: • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej ( dokonanie próby szczelności) – instalacji poziomej ( leżaki od przyłącza gazowego) - pionów instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych • dokonanie kontroli urządzeń i kurków gazowych • sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych z instalacją gazową • sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów kominowych (spalinowych) oraz zapewnienia wentylacji dla pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia gazowe. • sporządzenie protokołów dokonanej kontroli zgodnie z załączonymi wzorami. Jako cenę należy podać stawkę jednostkową dla wykonania przeglądu w jednym lokalu. Stawka obejmuje koszt przeglądu na częściach wspólnych budynku. Ilość lokali została określona w poz. „Ilość” obok. | 2303 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1074799 | Warunki postępowania | Informacja w zakresie RODO.docx
2 | 1074799 | Warunki postępowania | Regulamin przeglądy gazowe WM.docx
3 | 3496758 | Protokoły | protokół mieszkania gaz.pdf
4 | 3496758 | Protokoły | protokół cz. wsp gaz.pdf
5 | 3496881 | Istotne postanowienia umowy | ADM-1 PRZEGLĄDY GAZOWE WM PROJEKT_UMOWY.doc
6 | 1912336 | Wykonanie przeglądów instalacji gazowych | Wykaz lokali gaz WM ADM-1 2025.xlsx
7 | 1912336 | Wykonanie przeglądów instalacji gazowych | OPZ GAZ WM.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm"><strong>Szanowni Państwo,</strong></p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z zasadami udzielania zamówień w imieniu wspólnot mieszkaniowych dostępnymi pod adresem <font color="#0563c1"><u><a href="https://zgmgorzow.bip.gov.pl/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm/">https://zgmgorzow.bip.gov.pl/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm/</a></u></font></p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">Zależy nam, aby nasze zamówienia realizowali wykonawcy niefigurujący w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, dlatego dokonujemy ich weryfikacji w wyszukiwarce podmiotów prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na stronie internetowej Ministerstwa: <font color="#0563c1"><u><a href="https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&amp;itemId=item-0&amp;seq=0">https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&amp;itemId=item-0&amp;seq=0</a></u></font> </p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">Zastrzegamy, że jeżeli ofertę składa Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty. Jeżeli ofertę składa wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.</p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.<br><br></p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm"><strong>W przypadku pytań:&nbsp;</strong></p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; <strong>8:00</strong> do <strong>17:00</strong>.</p><ul> <li><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">tel. 22 101 02 02</p></li> <li><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</p></li> </ul><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm"><strong>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p style="line-height: 108%; margin-bottom: 0.28cm"><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>