## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
107719 |  | przegląd i konserwacja węzłów sieci OST 112 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 347989 | termin wykonania | do 20 grudnia 2017 r.
2 | 347990 | koszt dostawy | po stronie dostawcy
3 | 347991 | warunki płatności | przelew 30 dni
4 | 348028 | Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o doświadczeniu i kwalifikacjach technicznych osób, które będą wykonywały prace konserwacyjne wraz z wykazem osób. Osoby te muszą posiadać certyfikaty producentów konserwowanych urządzeń: | - Firmy Cisco CCNP min. 1 osoba - Firmy Brocade BCNP min. 1 osoba oraz BCNA - min. 1 osoba. - Firmy ADVA Optical o przebyciu certyfikowanego przez producenta urządzeń szkolenia technicznego z platformy FSP3000- min. 1 osoba. -Firmy RAD o przebyciu certyfikowanego przez producenta urządzeń szkolenia technicznego – min. 1 osoba.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 301684 | przegląd i konserwacja węzłów sieci OST112 | Wykonanie prac konserwacyjnych infrastruktury sieciowej w węzłach OST112 Zamawiającego. Zakres prac: - Wykonanie czyszczenia szaf telekomunikacyjnych z zewnątrz i wewnątrz oraz znajdujących się w nich urządzeń OST112 i innych urządzeń (łącznie ok. 72 szafy) - Wykonanie czyszczenia podłogi technicznej w pomieszczeniach OST112 w KWP przy ul. Kochanowskiego 2a (ok. 50 m2) - Wykonanie inspekcji przy pomocy kamery oraz czyszczenia złącz włókien światłowodowych, - weryfikacja poprawności stanu oraz pracy zainstalowanych urządzeń: przegląd logów, alarmów, weryfikacja konfiguracji. Do czyszczenia urządzeń należy bezwzględnie użyć kompresora bezolejowego i odkurzacza zabezpieczonego antystatycznie. Wykaz lokalizacji : 01. KWP Poznań 08. OPP ul. Taborowa 02. KMP Poznań 09. KMP Konin 03. KP Poznań Nowe Miasto 10. KPP Nowy Tomyśl 04. PK Poznań Grunwald 11. KPP Września 05. KP Poznań Jeżyce 12. KPP Słupca 06. KP Poznań Północ 13. Obiekt Bolewice 07. KP Poznań Wilda 14. Obiekt Kotowo Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy konserwowanych urządzeń i zminimalizowania przerw w przypadku wykrycia usterek Wykonawca musi dysponować na dzień złożenia ofert i podczas wykonywania prac elementami zapasowymi do konserwowanych urządzeń: 1. Firmy Cisco : - przełącznik Catalyst 3750 min. 24 portów - przełącznik Catalyst 2960 min. 24 portów - router z rodziny 2800 lub 2900 2. Firmy Brocade: - NI-MLX-4-AC - 1 szt. - NI-X-ACPWR-A - 1 szt. - NI-MLX-1Gx20-SFP - 1 szt. - NI-MLX-1Gx20-GC - 1 szt. 3. Firmy ADVA Optical - FSP3000 PSU/7HU-DC - 1 szt. - FSP3000 NCU - 1 szt. - FSP3000 SCU - 1 szt. 4. Firmy RAD: - RAD IPMUX-24/FE/4E1/UTP Na czas konserwacji Wykonawca zdeponuje urządzenia zastępcze w siedzibie Zamawiającego. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Zamawiający wyznacza ostateczny termin realizacji zamówienia na 20 grudnia 2017r. Zapytania co do procedury zakupu: Michał Iwanowski, KWP w Poznaniu, tel. 0618414185 Zapytania techniczne: Maciej Kowalczyk, KWP w Poznaniu, tel 0618414116