## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1093213 |  | Utrzymanie stanu technicznego i usługa konserwacji węzła cieplnego z automatyką znajdującego się w budynku nr 10 - 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu na okres 24 miesięcy |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3562417 | Warunki płatności | Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3562418 | Termin realizacji | Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy od kwietnia 2025 r. do 31.03.2027 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3562419 | Dodatkowe koszty | Cena za comiesięczne przeglądy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3562420 | Formularz oferty | OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM / PODPISEM ZAUFANYM / CYFROWYM PODPISEM OSOBISTYM
5 | 3562421 | Pełnomocnictwo | W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
6 | 3562422 | Cena za roboczogodzinę w przypadku naprawy awaryjnej | Cenę jednej roboczogodziny należy również podać w formularzu oferty.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1941824 | Utrzymanie stanu technicznego i usługa konserwacji węzła cieplnego z automatyką na okres 24 miesięcy | Zgodnie z opisem wymagań oraz załącznikami. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1093213 | Warunki postępowania | projektowane postanowienia umowy.pdf
2 | 1093213 | Warunki postępowania | formularz oferty.doc
3 | 1093213 | Warunki postępowania | Klauzula Informacyjna uczestnik.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- <span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny</span></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stanu technicznego i usługa konserwacji węzła cieplnego z automatyką znajdującego się w budynku nr 10 - 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałcz na okres 24 miesięcy.</strong></p><p><strong>2) Opis przedmiotu zamówienia:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Przeprowadzanie raz w miesiącu czynności konserwacyjnych oraz utrzymania stanu technicznego węzła cieplnego znajdującego się w budynku nr 10 szpitala, <u>(przy czym pierwszy przegląd nastąpi w kwietniu 2025 r,)</u></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Usuwanie awarii i wykonywanie naprawy awaryjnych w/w węzła cieplnego.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. Czynności konserwacyjne będą polegać w szczególności na:</p><ul><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> Czyszczeniu filtroodmulników<font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> </font></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Czyszczeniu filtrów</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Sprawdzeniu ciśnienia w układzie C.O.</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Kontroli naczynia przeponowego </p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Kontroli pracy pomp obiegowych wraz z regulacją, uszczelnieniem, itp.</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Kontroli uszczelnień zaworów</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Sprawdzeniu poprawności działania regulatora temp. i ewentualnej korekcie</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Sprawdzeniu poprawności działania zaworów regulacyjnych i ewentualnej korekcie</p></li><li><p style="line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0cm"> Sprawdzeniu poprawności działania zaworów bezpieczeństwa</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu działania regulatora różnicy ciśnień i przepływu</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Kontroli pracy pomp cyrkulacyjnych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu działania automatyki węzła, wykonaniu czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji (DTR)</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Kontroli oporów przepływu wymienników</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Rozruchu technologicznym inst. węzła cieplnego po wykonanych czynnościach</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu połączeń armatury rurociągów, działania zaworów kulowych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Kontroli połączeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Posezonowym zabezpieczeniu i zakonserwowaniu elementów węzła podlegających wyłączeniu</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Wykonaniu pomiaru skuteczności ochrony od porażeń</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu zestawu uzupełnienia zładu</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu urządzeń (pompy, siłowniki, czujniki temp.)</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu poprawności nastaw parametrów przy pracy w porównaniu do wymaganych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Kontroli temperatury silników pomp</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Kontroli wizualnej złączy w zakresie przecieków</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu wskazań parametrów ciśnienia na panelu operatorskim i wskaźnika lampek szaf zasilająco-sterowniczych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu sprawności zaworów kulowych, przepustnic (zamknięcie/otwarcie)</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu zgodności nastaw ciśnień włączania i wyłączania poszczególnych pomp zestawu,</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu kolejności połączenia pomp; </p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu cichobieżności pracy pomp, </p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu stanu technicznego i nastaw pomp c.o.</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu działania zaworu zwrotnego cyrkulacji c.w.u.</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu / czyszczeniu filtrów i odmulaczy c.o.</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu / czyszczeniu filtrów i odmulaczy c.w.u.</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprawdzeniu / czyszczeniu filtrów i odmulaczy c.MSC.</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Sprzątaniu węzła po pracach konserwacyjno-serwisowych</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Włączeniu ogrzewania – początek sezonu grzewczego</p></li><li><p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm">Wyłączeniu ogrzewania – koniec sezonu grzewczego</p></li><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> Oględzinach instalacji elektrycznej</p></li></ul><br><p><strong>4) Założenia w zakresie rozliczenia płatności za wykonaną pracę:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Termin płatności – 60 dni.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Cena comiesięcznych przeglądów ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w&nbsp;tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu wykonawcy na rzecz Zamawiającego.</p><p><strong>5) Kryteria oceny ofert:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Cena konserwacji (Ck) – 60 %</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Cena roboczogodziny w przypadku naprawy awaryjnej (Crh) - 40 %</p><p>Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:</p><ul><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> Oferta z najniższą ceną konserwacji otrzymuje <strong>60 punktów.</strong></p></li></ul> <p class="western" style="line-height: 100%; margin-left: 2.5cm; margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm" align="justify"> Następne wg wzoru:</p> <p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Cena z najniżej wycenionej oferty</p> <p class="western" style="line-height: 100%; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm" align="justify"> (Ck) = -------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów</p> <p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.21cm" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cena badanej oferty</p><p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.21cm" align="justify"><br></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></p><ul><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.21cm" align="justify"> Oferta z najniższą ceną za roboczogodzinę w przypadku naprawy awaryjnej otrzymuje <strong>40 punktów.</strong></p></li></ul> <p class="western" style="line-height: 100%; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm" align="justify"> Następne wg wzoru:</p> <p class="western" style="line-height: 100%; margin-left: 2.5cm; margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Cena z najniżej wycenionej oferty</p> <p class="western" style="line-height: 100%; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0cm" align="justify"><a name="_GoBack"></a> (Crh) = -------------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów</p> <p class="western" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cena z oferty badanej</p> <p class="western" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-left: 2.5cm; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> <br> <br> </p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><ul><li><p style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.21cm" align="justify"> Sposób porównywania i oceny ofert:</p></li></ul> <ol><ol><ol><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu do Złożenia Oferty.</p></li><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.</p></li><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.11cm" align="justify"> Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w&nbsp;terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.</p></li><li><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.</p></li></ol></ol></ol><p><br></p><p></p><hr><p></p><p><br></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>