## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1094300 |  | Dostawa wyrobów (tworzywa I) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3566310 | Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. | Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf.
2 | 3566311 | Oświadczenie. | Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf.
3 | 3566312 | Oświadczenie RODO. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.
4 | 3566313 | Pełnomocnictwo. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe).
5 | 3566314 | Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE.
6 | 3566315 | Zapoznałem się z REGULAMINEM. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE.
7 | 3566316 | Zapoznałem się z klauzulą RODO. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE.
8 | 3566317 | Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. | Proszę potwierdzić TAK lub NIE.
9 | 3568041 | Karta techniczna | Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy kartę techniczną, stanowiącą załącznik do formularza cenowego. Kartę należy oznaczyć w sposób umożliwiający jej identyfikację, czyli liczbą porządkową formularza. Karta winna zawierać w szczególności: opis właściwości wyrobu, parametry oraz nazwę producenta.
10 | 3568050 | Certyfikat | Produkcja rur zgodna z wymaganiami PAS 1075:2009-04, potwierdzona przez niezależne, notyfikowane Instytuty: DIN CERTCO lub TUV SUD albo Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Rury wykonane z materiału pierwotnego, nie dopuszcza się stosowania do produkcji rur materiałów wtórnych (regranulatu).
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1944184 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 90 L=12m | PN-EN 12201-1:2024-04 PN-EN 12201-2:2024-04 Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz. | 60 | m |  | 23% | PLN
2 | 1944185 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 110 L=12m | PN-EN 12201-1:2024-04 PN-EN 12201-2:2024-04 Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz. | 576 | m |  | 23% | PLN
3 | 1944186 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 160 L=12m | PN-EN 12201-1:2024-04 PN-EN 12201-2:2024-04 Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz. | 240 | m |  | 23% | PLN
4 | 1944187 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 400 L=12m | PN-EN 12201-1:2024-04 PN-EN 12201-2:2024-04 Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz. | 60 | m |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1094300 | Warunki postępowania | 0 Ogłoszenie.pdf
2 | 1094300 | Warunki postępowania | 1 Specyfikacja Przetargowa.pdf
3 | 1094300 | Warunki postępowania | 2 Druk - oferta.pdf
4 | 1094300 | Warunki postępowania | 2.1 Formularz cenowy.pdf
5 | 1094300 | Warunki postępowania | 3 Druk - oświadczenie.pdf
6 | 1094300 | Warunki postępowania | 4 Druk - oświadczenie RODO.pdf
7 | 1094300 | Warunki postępowania | 5 Projekt umowy.pdf
8 | 1094300 | Warunki postępowania | 5.1 Załącznik do umowy.pdf
9 | 1094300 | Warunki postępowania | 6 Klauzula RODO.pdf
10 | 3566309 | offer_value | 2 Druk - oferta.pdf
11 | 3566309 | offer_value | 2.1 Formularz cenowy.pdf
12 | 3566311 | Oświadczenie. | 3 Druk - oświadczenie.pdf
13 | 3566312 | Oświadczenie RODO. | 4 Druk - oświadczenie RODO.pdf
14 | 3566314 | Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. | 1 Specyfikacja Przetargowa.pdf
15 | 3566316 | Zapoznałem się z klauzulą RODO. | 6 Klauzula RODO.pdf
16 | 3566317 | Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. | 5 Projekt umowy.pdf
17 | 3566317 | Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. | 5.1 Załącznik do umowy.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 16.8px;"><span style="line-height: 16.8px;">Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przep</span><span style="line-height: 16.8px;">rowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”. <o:p></o:p></span><a href="https://bip.wodociagi.lebork.pl/files/download/109/1-Regulamin-udzielania-zamowien-przez-MPWiK.pdf">(REGULAMIN)</a><o:p></o:p></p><p><br></p><p>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.&nbsp;</p><p>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa I).”</p><p>TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.</p><p>Termin składania ofert upływa dnia 23-04-2025 r. o godz. 12.00.</p><p>Otwarcie ofert nastąpi 23-04-2025 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.</p><p>OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. &nbsp;</p><p>W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa,&nbsp;tel. (59) 726 87 60,&nbsp;email:&nbsp;zamowienia@wodociagi.lebork.pl.</p><p>w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80,&nbsp;email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.&nbsp;&nbsp;</p><p>Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. &nbsp;</p><p>W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.</p>