## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1094621 |  | „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku "Gorce" oraz budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” wraz z garażem podziemnym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu ul. Kokoszków 71.” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3567493 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3567494 | Termin realizacji | Przeglądy techniczne budowlane dla bud. Gorce: - przegląd półroczny do 31.05.2025r - przegląd pięcio/5letni do 30.11.2025r wraz z przeglądem półrocznym Przeglądy techniczne budowalne dla bud. Tatry wraz z garażem/parkingiem podziemnym (o pow. użytkowej 1 050,50 m²) : - przegląd półroczny do 31.05.2025r - przegląd pięcio/5letni do 30.11.2025r wraz z przeglądem półrocznym Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3567495 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3567496 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania | OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce oraz budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” wraz z garażem podziemnym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu ul. Kokoszków 71.” oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) . OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5 | 3567497 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu | Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym Zapytaniu ofertowym dot. „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce oraz budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” wraz z garażem podziemnym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu ul. Kokoszków 71.”tj. a) nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, likwidacji, ani nie prowadzono postępowania restrukturyzacyjnego; b) nie zalegam z zapłatą należności wobec ZUS i US; c) nie toczą się względem mojej osoby postępowania sądowe o zapłatę nieuregulowanych wierzytelności, ani postępowania egzekucyjne.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1943894 | Wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce | Przeglądy techniczne budowlane dla bud. Gorce: - przegląd półroczny do 31.05.2025r (szt. 1) - przegląd pięcio/5letni do 30.11.2025r wraz z przeglądem półrocznym (szt.1) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1945000 | Wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierow budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) TATRY | Przeglądy techniczne budowalne dla bud. Tatry wraz z garażem/parkingiem podziemnym (o pow. użytkowej 1 050,50 m²) : - przegląd półroczny do 31.05.2025r (szt.1) - przegląd pięcio/5letni do 30.11.2025r wraz z przeglądem półrocznym (szt.1) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1094621 | Warunki postępowania | Zał. nr 5 Zapytanie ofertowe .docx
2 | 3567496 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania | zał. nr 1 Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania .docx
3 | 3567497 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu | zał. nr 2 Oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w zapytaniu.docx
4 | 1943894 | Wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce | zał. nr 4 Formularz ofertowy.docx
5 | 1943894 | Wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce | Zał. nr 3 opis przedmitu zamówienia .docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:center; line-height:12.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">ZAPYTANIE OFERTOWE</span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:12.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Nr sprawy: KZP.25.27.2025r<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:12.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:12.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO</span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu</span><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">z siedzibą: 34-400 Nowy Targ , ul. Kokoszków 71;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">NIP: 735-24-32-038, REGON: 492722404.</span><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p></p><hr><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height: 12.1pt"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height: 12.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:</span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Zamówienie realizowane na podst.&nbsp;Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który został wprowadzony Zarządzeniem nr 86/2024.BGD Rektora ANS z dnia 28 listopada 2024 r.&nbsp;Z uwagi na wartość, do udzielonego zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).</span><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p></p><hr><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">ROZDZIAŁ III Cel Zamówienia:</span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Przedmiotem zamówienia jest<strong>:</strong></span><strong> </strong><strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif">„wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce oraz budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) TATRY wraz z&nbsp; garażem podziemnym Akademii Nauk Stosowanych&nbsp; w Nowym Targu ul. Kokoszków 71</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">.”</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p></p><hr><p></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">ROZDZIAŁ III &nbsp;Opis przedmiotu zamówienia:&nbsp; <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">I <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wpis do książek obiektów budowlanych prowadzonych w wersji papierowej dla budynku Gorce oraz budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” wraz z &nbsp;garażem podziemnym Akademii Nauk Stosowanych &nbsp;w Nowym Targu ul. Kokoszków 71.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">II.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Okresowe kontrole należy wykonać: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.Dla budynku „Gorce” Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 (powierzchnia zabudowy budynku: 1325,0 m2, powierzchnia dachu budynku: 1850,0 m2)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a) kontrole&nbsp; zgodnie z art. 62.1 podpunkt 3) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) &nbsp;wykonywaną dwa razy w roku<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">b) kontrolę okresowa 5 letnia&nbsp; zgodnie z art. 62.1 podpunkt 2) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2. Dla budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego (CDB) „TATRY” oraz garażu podziemnego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 (powierzchnia zabudowy budynku: 3254 ,0 m2, powierzchnia dachu budynku: 4392 ,0 m2) :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a)kontrole&nbsp; zgodnie z art. 62.1 podpunkt 3) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) &nbsp;wykonywaną dwa razy w roku <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">b) kontrolę okresową 5 letnią&nbsp; zgodnie z art. 62.1 podpunkt 2) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">III. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Dane podstawowe budynków<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.Budynek Gorce<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia zabudowy : 1325 m<sup>2<o:p></o:p></sup></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia użytkowa : 4904 m<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">kubatura: 19 574 m<sup>3</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia dachu 1850 m<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.Budynek Tatry<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia zabudowy : 3254 m<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia użytkowa : 6528,47 m<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">kubatura: 36616 m<sup>3</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">powierzchnia dachu : 4329 m<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">IV.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.Zgodnie z z art. 62.1 podpunkt 2) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 1poz. 725) okresowa kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.Zgodnie z &nbsp;art. 62.1 podpunkt 2) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) okresowa kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">3.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> Zgodnie z z art. 62.1 podpunkt 3) ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 1poz. 725) okresowa kontrola jest wykonywana co na mniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada i polega na sprawdzeniu stanu technicznego :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">V.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.Elementy budynku podlegające kontroli opisane w rozdziale IV punktach 1 podpunkty b i c ,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2 - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz pkt. 3 podpunkty b i c</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">są wyłączone z niniejszego postępowania ponieważ Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu tych elementów.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.Zamawiający udostępni do wykorzystania przy sporządzaniu protokołów następujące dokumenty dla&nbsp; budynków Gorce i Tatry:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z przeglądu konserwacyjnego system sygnalizacji pożaru instalacji oddymiania <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z serwisu okresowego urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej,&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z przeglądu technicznego systemu zasilania awaryjnego UPS, EPS,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z przeglądem oświetlenia awaryjnego, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół badanie szczelności instalacji gazowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z pomiarów natężania oświetlenia,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z pomiarów rezystancji izolacji roboczej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z pomiarów stanu izolacji odgromowej i uziomów ,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z okresowej kontroli&nbsp; przewodów kominowych, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z kontroli&nbsp; z przeglądu gaśnic, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z kontrolo z przeglądu konserwacji i hydrantów wew.,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">-protokół z kontroli co miesięcznej kotłowni objętej&nbsp; umowa serwisową 24h/dobę bud. Gorce i Tatry<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">VI.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół zgodnie z art. 62.1 podpunkt 3 &nbsp;ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 1poz. 725).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">VII.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Fakt wykonania okresowych kontroli zgodnie z art. 62.1 podpunkt 3 &nbsp;ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2024 1poz. 725) osoba przeprowadzająca kontrolę zobowiązana jest do&nbsp; wpisania w książkach obiektów budowlanych w terminie do 7 dni od zakończenia kontroli obiektu budowlanego. Zamawiający prowadzi książki obiektów budowlanych w formie papierowej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Protokół dot. </span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">kontroli - półrocznej, powinien</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, zawierać co najmniej:</span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1) datę przeprowadzenia kontroli;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">5) zakres kontroli;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">W zaleceniach wskazuje się:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzająca kontrolę (oryginał potwierdzenia zgłoszenia dołącza się do protokołu).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Dla każdego budynku powinien być sporządzony osobny protokół.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Szczegółowa zawartość protokołu pokontrolnego.&nbsp;</span></u></strong><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Protokół pokontrolny powinien zawierać</span></u></strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">:</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1. Informację o konstrukcji budynku, zarządcy i właścicielu budynku, wyposażeniu instalacyjnym, datę kontroli, datę zawiadomienia nadzoru budowlanego, zakres kontroli, datę następnej kontroli.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2. Informację o sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzednich kontroli (z odniesieniem do dat sporządzenia protokołu i numerów oraz autorów) wraz z odniesieniem się do każdego z nich z wykazaniem stopnia wykonania za