## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
109478 |  | Miernik przejrzystości szyb samochodowych - tester AMX-710 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 354552 | Termin dostawy | 5 dni, proszę potwierdzić
2 | 354553 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 354554 | Warunki płatności | przelew 5 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 306049 | Miernik przejrzystości szyb samochodowych - tester AMX-710 | DANE TECHNICZNE model AMX-710 wymiary: oświetlacz odbiornik panel sterujący h = 75 mm, Φ= 40 mm h = 40 mm, Φ = 40 mm 80 x 170 x 35 mm masa 700 g masa z opakowaniem i zasilaczem 2,3 kg temperatura pracy 0 - 50 °C napięcie zasilania 10 16 V pobór prądu: źródło światła włączone źródło światła wyłączone 1 A 120 mA źródło światła: temperatura barwowa 2865K ± 50K zakres pomiarowy 0 - 100 % rozdzielczość pomiarów 0,1 % zakres pomiarowy: czujnik przyspieszeń czujnik siły nacisku ± 1 g 1 kN maksymalny błąd pomiarowy: 70% i 75 % (punkty pomiarowe) 50% - 100% 0% - 49,9% ± 1 % ± 2 % ± 5 % maks. grubość szyby 12 mm język menu polski, angielski, niemiecki, hiszpański oprogramowanie PC / wymagania sprzętowe minimalna konfiguracja umożliwiająca uruchomienie wybranego systemu operacyjnego wolny port RS232/COM, w przypadku jego braku można zastosować, oferowany jako opcję, interfejs RS232 – USB w celu użycia portu USB MS Windows XP, Vista, 7, 8 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru ofert 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 5 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia 9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 10. Towar musi posiadać termin ważności minimum 36 miesięcy od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności) 11. Gwarancja wszystkich produktów min. 36 miesięcy W razie pytań proszę o kontakt Izabela Cytacka 42 665 32 55 godz. 8:30 do 15:30 izabela.cytacka@ld.policja.gov.pl