## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
110679 |  | Remont silnika przenośnika pionowego SRK (11483236) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 359002 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 359003 | Termin realizacji | do 18.01.2018
3 | 359004 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 359005 | Gwarancje | do ustalenia
5 | 359006 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 309224 | Remont silnika przenośnika pionowego SRK | Dane silnika 75 kW,1480rmp; prod. LOHER ; ANGA-280SG04A; ns 3258076 Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 110679 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
2 | 110679 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 110679 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 110679 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
5 | 110679 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
6 | 110679 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont silnika przenośnika pionowego SRK Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 81 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców