## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1109686 |  | Kompensacja mocy biernej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1970382 | Generator mocy biernej SVG 20 kVar | Generator mocy biernej SVG 20 kVar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1970383 | Incobex Fundament Ftn 80 Do Obudowy Stn | Incobex Fundament Ftn 80 Do Obudowy Stn | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1970384 | Końcówka kablowa Cu cynowana 10/8 | Końcówka kablowa Cu cynowana 10/8 | 30 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1970385 | Kratka wentylacyjna 150x150 mm, ATV2000 | Kratka wentylacyjna 150x150 mm, ATV2000 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1970386 | Obudowa termoutwardzalna 840x800x250mm IP44 SSTN 80x84 IOB 44310 01 002 | Obudowa termoutwardzalna 840x800x250mm IP44 SSTN 80x84 IOB 44310 01 002 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1970387 | Płyta montażowa do obudowy INCOBEX SSTN 80x84 | Płyta montażowa do obudowy INCOBEX SSTN 80x84 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1970388 | Przekładnik prądowy nn S30L, 5 A, 5 VA, kl. 0,5, 30L1005550000 | Przekładnik prądowy nn S30L, 5 A, 5 VA, kl. 0,5, 30L1005550000 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1970389 | Przewód LG 10mm2 czarny H07V-K Linka | Przewód 10mm2 czarny H07V-K Linka | 20 | mb |  | 23% | PLN
9 | 1970390 | Przewód LG 10mm2 niebieski H07V-K Linka | Przewód 10mm2 niebieski H07V-K Linka | 20 | mb |  | 23% | PLN
10 | 1970391 | Przewód LG 10mm2 żółto-zielony H07V-K Linka | Przewód 10mm2 żółto - zielony H07V-K Linka | 20 | mb |  | 23% | PLN
11 | 1970392 | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia 63A 3-biegunowy 3P EATON | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia 63A 3-biegunowy 3P EATON | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1970393 | Termostat pojedynczy do wentylatora, zakres regulacji NO od 0°C do 60°C, UL, THV2 | Termostat pojedynczy do wentylatora, zakres regulacji NO od 0°C do 60°C, UL, THV2 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1970394 | Wentylator filtrujący 230 V AC, 58 mᵌ/h, 150x150 mm, ATV2200 | Wentylator filtrujący 230 V AC, 58 mᵌ/h, 150x150 mm, ATV2200 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1109686 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 13 (1).pdf
2 | 1109686 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 14 (1).pdf
3 | 1970382 | Generator mocy biernej SVG 20 kVar | Zrzut ekranu 2025-05-09 082800.png
4 | 1970383 | Incobex Fundament Ftn 80 Do Obudowy Stn | Zrzut ekranu 2025-05-09 101356.png
5 | 1970384 | Końcówka kablowa Cu cynowana 10/8 | Zrzut ekranu 2025-05-09 092127.png
6 | 1970385 | Kratka wentylacyjna 150x150 mm, ATV2000 | Zrzut ekranu 2025-05-09 084657.png
7 | 1970386 | Obudowa termoutwardzalna 840x800x250mm IP44 SSTN 80x84 IOB 44310 01 002 | Zrzut ekranu 2025-05-09 092940.png
8 | 1970388 | Przekładnik prądowy nn S30L, 5 A, 5 VA, kl. 0,5, 30L1005550000 | Zrzut ekranu 2025-05-09 082543.png
9 | 1970389 | Przewód LG 10mm2 czarny H07V-K Linka | Zrzut ekranu 2025-05-09 091536.png
10 | 1970390 | Przewód LG 10mm2 niebieski H07V-K Linka | Zrzut ekranu 2025-05-09 091705.png
11 | 1970391 | Przewód LG 10mm2 żółto-zielony H07V-K Linka | Zrzut ekranu 2025-05-09 091807.png
12 | 1970392 | Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia 63A 3-biegunowy 3P EATON | Zrzut ekranu 2025-05-09 090702.png
13 | 1970393 | Termostat pojedynczy do wentylatora, zakres regulacji NO od 0°C do 60°C, UL, THV2 | Zrzut ekranu 2025-05-09 085415.png
14 | 1970394 | Wentylator filtrujący 230 V AC, 58 mᵌ/h, 150x150 mm, ATV2200 | Zrzut ekranu 2025-05-09 083457.png
Warunki postępowania
<p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Tryb postępowania -&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">przetarg nieograniczony</span><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Przedmiot zamówienia:&nbsp;<br></span></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify;"><font face="Trebuchet MS, sans-serif" style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-size: 14.6667px;"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><strong>1.&nbsp;Generator mocy biernej SVG 20 kVar - 1 szt.</strong><br><span style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Producent ASTAT; Kod producenta SVG20; Seria ASTec; Moc znamionowa [kVar] 20; Prąd fazowy [A] 28,8; Częstotliwość 50 / 60 Hz ± 3 Hz; Porty komunikacyjne RS485; Napięcie znamionowe [V] 400 ±10%; Wykonanie Naścienne; Ekran dotykowy&nbsp;<br><strong>2.&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></font></span><strong>Incobex Fundament Ftn 80 Do Obudowy Stn - 1 szt.<br></strong>Fundament w kolorze szarym, wykonany z tworzywa. Produkt przeznaczony jest do montażu w gruncie obudowy STN-80. Szerokość fundamentu: 800 mm, wysokość:&nbsp; 850 mm, głębokość: 250 mm.<br><strong>3. Końcówka kablowa Cu cynowana 10/8 - 30 szt.<br></strong><strong>4.&nbsp;Kratka wentylacyjna 150x150 mm, ATV2000 - 3 szt.<br></strong>Producent ALFA ELECTRIC; Kod producenta ATV2000; Seria ATV; Typ produktu Kratka wentylacyjna; Szerokość [mm] 150 Wysokość [mm] 150 Głębokość [mm] 37; Otwór montażowy [mm] 125x125; Z filtrem; Montaż: Zatrzaski; Kolor Szary;&nbsp; Numer RAL 7035; Stopień ochrony (IP) IP54; Oznaczenie CE ;&nbsp; Certyfikat RoHS&nbsp;<br><strong>5. Obudowa termoutwardzalna 840x800x250mm IP44 SSTN 80x84 IOB 44310 01 002&nbsp; - 1 szt.<br></strong>Producent: INCOBEX; Seria produktu: SSTN; Indeks producenta: IOB-44310-01-002; Indeks TIM: 0001-00014-96386; Kategoria: Obudowy termoutwardzalne&nbsp;<br><strong>6.&nbsp;</strong><strong>Płyta montażowa do obudowy INCOBEX SSTN 80x84 - 1 szt.</strong><br><strong>7. Przekładnik prądowy nn S30L, 5 A, 5 VA, kl. 0,5, 30L1005550000 - 3 szt.<br></strong>Producent SIGMA; Kod producenta 30L1005550000; Typ 30L; Seria S; Typ produktu Przekładnik do rozliczeń z energetyką; Wysokość [mm] 100 Szerokość [mm] 80 Głębokość [mm] 80; Szyna (1) [mm] 30x10; Średnica przepustu [mm] 24; Prąd pierwotny 1 [A] 100; Współczynnik bezpieczeństwa do 1500 A - FS5; powyżej FS10; Wartość wtórna 5 A; Moc [VA] 5; Klasa dokładności 0,5; Oznaczenie CE; Certyfikat RoHS&nbsp;<br><strong>8.&nbsp;</strong><strong>Przewód LG 10mm2,&nbsp; czarny H07V-K Linka - 20 mb<br>9.&nbsp;</strong><strong>Przewód LG 10mm2,&nbsp; niebieski H07V-K Linka - 20 mb<br>10.&nbsp;</strong><strong>Przewód LG 10mm2,&nbsp; żółto - zielony H07V-K Linka - 20 mb<br>11.&nbsp;</strong><strong>Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia 63A 3-biegunowy 3P EATON - 1 szt.<br></strong>Producent: EATON Symbol produktu: Z-SLS/CB/3 Sposób montażu: szyna DIN Liczba biegunów: 3&nbsp;<br><strong>12.&nbsp;</strong><strong>Termostat pojedynczy do wentylatora, zakres regulacji NO od 0°C do 60°C, UL, THV2 - 1 szt.<br></strong>Producent ALFA ELECTRIC; Kod producenta THV2; Seria THR/THV; Typ produktu Termostat pojedynczy do wentylatora; Zakres regulacji temperatury (NO) [°C] 0..60&nbsp;<br><strong>13.&nbsp;Wentylator filtrujący 230 V AC, 58 mᵌ/h, 150x150 mm, ATV2200 - 4 szt.&nbsp;<br></strong>Producent ALFA ELECTRIC; Kod producenta ATV2200; Seria ATV;&nbsp; Swobodny przepływ powietrza [m³/h] 58; Szerokość 150 mm; Wysokość 150 mm; Głębokość 86 mm;&nbsp; Zmienny kierunek przepływu powietrza Tak</p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><br></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">CENA OFERTOWA</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">&nbsp;</span>-&nbsp;ŁĄCZNA&nbsp;WARTOŚĆ NETTO&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">(w PLN)</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;CAŁEGO&nbsp;PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM.</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p class="MsoNormal" style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><o:p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></o:p></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Warunki płatności</span>&nbsp;-&nbsp;przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.&nbsp; o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Termin dostawy</span>&nbsp;-&nbsp; do 31.05.2025.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Sposób realizacji zamówienia</span>&nbsp;-&nbsp;podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę).</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Informacje o kontakcie z Zamawiającym</span>&nbsp;-&nbsp;osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert jest: Anna Wodzisz-Głąb tel. 32/3424240, Anna Kurcius, Monika Mikoszek</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Warunki udziału w postępowaniu -&nbsp;</span></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">a)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">b)<span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (jeżeli wykazanie jest wymagane w warunkach ogłoszenia),<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">c)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">d)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie zrealizował &nbsp;zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie lub nienależycie wykonał zamówienie,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">e)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców , którzy są podmiotem postępowania o upadłość, są w stanie upadłości, lub otwarto w stosunku do nich likwidację,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">f)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">g)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy zostali&nbsp; skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">h)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo&nbsp;&nbsp;popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa&nbsp;albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">i)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, na których została nałożona na nich kara pieniężna, o której mowa w przepisach&nbsp;o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">j)&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;">Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.&nbsp;</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt; text-align: justify;">Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu&nbsp;w przypadkach, o których mowa powyżej.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Sposób składania ofert</span>&nbsp;-&nbsp;oferty należy składać&nbsp;drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych&nbsp;</span>- oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych</span>&nbsp;- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Tryb oceny ofert -&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.&nbsp;<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty"</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">. Udzielając wyjaśnień&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">&nbsp; Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">-<span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">&nbsp;pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)</span></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); font-weight: 700;">Okres związania ofertą</span>&nbsp;-&nbsp;30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny</span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">. Jeżeli wybrany Wykonawca wycofa swoją ofertę, wybór ofert&nbsp;może zostać&nbsp;przeprowadzony ponownie, spośród ofert&nbsp;złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.&nbsp;</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.<br style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"></span><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli.&nbsp;Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane. Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).&nbsp;</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej&nbsp;<a href="http://www.pwik.com.pl/" style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240);">www.pwik.com.pl</a>&nbsp;</span></p><p style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); margin-bottom: 0px;"><span style="scrollbar-color: rgb(197, 208, 222) rgb(231, 236, 240); color: rgb(51, 51, 51);">Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.</span></p>