## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1140542 |  | Wymiana interkomu terminala wagowego (13201472) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3725710 | Termin płatności | proszę o propozycję płatności
2 | 3725712 | Termin realizacji | do dnia 28.06.2025
3 | 3725713 | Spełnienie wymagań specyfikacji w tym wytycznych w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP
4 | 3725714 | Referencje
5 | 3725715 | Gwarancje
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2021952 | Wymiana interkomu terminala wagowego | - dobór i dostawa 2 kompletów interkomów, stanowisko wjazdowe i wyjazdowe - demontaż istniejącej instalacji - montaż i wykonanie prób nowej instalacji interkomowej Wymagania sprzętowe: - mikrofon i głośnik zewnętrzny odporny na warunki atmosferyczne - instalacja wewnętrzna ma być wyposażona w dwa mikrofony dla obsługi na każdym stanowisku ( umiejscowione przy komputerze i stanowisku odbioru dokumentów od kierowcy) - mikrofony wewnętrzne aktywowane przyciskiem - możliwość regulacji czułości mikrofonów i natężenia dźwięku głośników wewnętrznych i zewnętrznych - zasilanie 230VAC Uwagi: wszystkie części i prace wykonuje usługodawca, gwarancja 24mc. Konieczna wizja lokalna | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1140542 | Warunki postępowania | BHP-Wymagania wobec podmiotów zewnętrznych_zmiany_02.04.2025.pdf
2 | 1140542 | Warunki postępowania | Wytyczne - ochrona środowiska.pdf
3 | 1140542 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
4 | 1140542 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców_październik 2024.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Górażdże Cement S.A</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia&nbsp;negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,&nbsp;w celu <br> </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><em>wykonania usługi:&nbsp;</em></font></font></font></font></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Aptos&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Aptos;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Aptos;mso-ligatures:standardcontextual;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Wymiana interkomu terminala wagowego</span><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><em><br> zakupu materiału/-ów: …………………………..</em></font></font></font></font></font></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">:</font></font></font></font></font></p><ul> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000">Jarosław Bugaj - 77 777 94 80 – <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">w sprawach merytorycznych</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font color="#000000">agnieszka.chmielewska@heidelbergmaterials.com – <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">w sprawach handlowych/dotyczących przetargu</font></font></font></font></font></p></li> </ul><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">&nbsp;</font></font></font></font></font></p><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Kodeks Etyczny Dostawców</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> </ol><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong><br> Sposób rozpatrzenia ofert:&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></p><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. </font></font></font></font></font> </p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.</font></font></font></font></font></p></li></ol>