## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1146676 |  | Przepływomierze |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2030215 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN400 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN400 PN10 - sam czujnik, kompatybilny z przetwornikiem poniżej, do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 2030216 | Przepływomierz DN100 z wyjściem 4-20mA, wyjscie impulsowe oraz awarii | Przepływomierz DN100 PN16 z wyjściem 4-20mA, wyjscie impulsowe oraz awarii, MODBUS RTU, wersja kompakt, zasilanie 24VDC, Przeznaczenie do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 2030217 | Przepływomierz DN50 z wyjściem 4-20mA, wyjscie impulsowe oraz awarii | Przepływomierz DN50 PN40, z wyjściem 4-20mA, wyjscie impulsowe oraz awarii, MODBUS RTU, wersja kompakt, zasilanie 24VDC,Przeznaczenie do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 2030218 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN250 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN250 jedna sztuka PN10, jedna sztuka PN16 - sam czujnik, kompatybilny z przetwornikiem poniżej, Przeznaczenie do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 2030219 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN150 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN150 PN16 - sam czujnik, kompatybilny z przetwornikiem poniżej, Przeznaczenie do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 2030220 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN200 | Przepływomierz PROCESMASTER FEP632 DN200 PN10 - sam czujnik, kompatybilny z przetwornikiem poniżej , Przeznaczenie do wody pitnej(atesty) i ścieku, temperatura od 0 do 50 stopni celsjusza | 2 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 2030221 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 150 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, MODBUS RTU, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie jedna szt. 24VDC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 2030222 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 150 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 230V AC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), karta zasilacza do podania 24V na wyjścia pasywne przetwornika(24 V DC power supply (blue)) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 2030223 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 200 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, MODBUS RTU, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 24VDC (przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami)) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 2030224 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 200 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 230V AC (przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami)), karta zasilacza do podania 24V na wyjścia pasywne przetwornika(24 V DC power supply (blue)) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 2030225 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 250 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, MODBUS RTU, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie szt. 24VDC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 2030226 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 250 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 230V AC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), karta zasilacza do podania 24V na wyjścia pasywne przetwornika(24 V DC power supply (blue)) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 2030227 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 400 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, MODBUS RTU, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 24VDC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 2030228 | Przetwornik przepływomierza FET632 | Przetwornik do przepływomierza FET632 DN 400 z wyjściem 4-20mA, wyjsciem impulsowym oraz awarii, + 15m kabla pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem, zasilanie 230V AC(przetworniki muszą być kompatybilne pomiędzy przepływomierzami), karta zasilacza do podania 24V na wyjścia pasywne przetwornika(24 V DC power supply (blue)) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1146676 | Warunki postępowania | AQ-RODO_RCP-31-1 (1).docx
2 | 1146676 | Warunki postępowania | Oświadczenie o wykluczeniu.pdf
3 | 1146676 | Warunki postępowania | UMOWA DOSTAWY nr.docx
4 | 1146676 | Warunki postępowania | Zaproszenie (1).doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 11.0pt">Poznań , dnia 19.07.2025<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt">AQUANET S.A.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt">61-492 Poznań<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt">ul. Dolna Wilda 126<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><h2 style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:none;tab-stops:35.4pt"><a name="_Toc157999639"></a><a name="_Toc157999977"><span style="font-size:11.0pt;font-weight:normal;mso-bidi-font-style: italic">Komórka Organizacyjna</span></a><span style="font-size:11.0pt; font-weight:normal;mso-bidi-font-style:italic"><o:p></o:p></span></h2><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">EZ<o:p></o:p></span></p><h1 align="center" style="text-align:center"><a name="_Toc157999640"></a><a name="_Toc157999978"><u><span style="font-size:11.0pt">ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT</span></u></a><u><span style="font-size:11.0pt"> <o:p></o:p></span></u></h1><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Przedmiot zakupu: &nbsp;</span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;color:black">Przepływomierze </span></strong><strong><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></strong></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></strong></p><ol style="margin-top:0cm" start="2" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Regulamin udzielania zamówień przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny na stronie :<o:p></o:p></span></strong></li> </ol><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:17.4pt"><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size:11.0pt; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><a href="https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/" target="_blank" title="https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/">https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/</a></span></span><span style="font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;color:black">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="3" type="1"> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><strong><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">Warunki realizacji:<o:p></o:p></span></strong></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">&nbsp;</span></strong></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">nie uznajemy zamienników,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">oferta w walucie PLN/Euro,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">koszty realizacji po stronie Dostawcy,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">termin realizacji : zamówienie jednorazowe<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">miejsce dostawy: Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań ,<o:p></o:p></span></li> </ul><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l0 level2 lfo4;mso-hyphenate:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; color:black">możliwość składania ofert częściowych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l0 level2 lfo4;mso-hyphenate:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">ofertę w PDF wraz z oświadczeniem należy złożyć przez platformę zakupową Open Nexus,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l4 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Zamawiający może unieważnić procedurę z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l1 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; color:black">W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.</span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l1 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l1 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; color:black">Gwarancja 12 &nbsp;miesięcy&nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="4" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><strong><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">Załączniki:<o:p></o:p></span></strong></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%">&nbsp;</span></strong></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l5 level1 lfo6"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Umowa.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l5 level1 lfo6"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l5 level1 lfo6"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Informacja RODO.<o:p></o:p></span></li> </ul><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="5" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><strong><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">Warunki płatności:<o:p></o:p></span></strong></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">Przelew w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury do Aquanet.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="6" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><strong><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">Termin składania ofert</span></strong><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%">:&nbsp; 29.07.2025 &nbsp;godz.9<o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">&nbsp;</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="7" type="1"> <li class="MsoNormal" style="line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><strong><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%">Osoba prowadząca postępowanie</span></strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt"><span style="font-size:11.0pt">Agnieszka Pińkowska<em><o:p></o:p></em></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt"><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size:11.0pt"><a href="mailto:agnieszka.pinkowska@aquanet.pl">agnieszka.pinkowska@aquanet.pl</a></span></span><em><span style="font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span></em></p><p class="MsoListParagraph"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;line-height:115%"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.55pt;line-height:115%"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p>