## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1148974 |  | Przegląd serwisowy i naprawa dwóch sprężarek tłokowych w kotłowni nr 11, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3754785 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 3754787 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
3 | 3754788 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
4 | 3754789 | Termin wykonania | Termin realizacji usługi: 14 dni od dnia podpisania zlecenia.
5 | 3755019 | Uprawnienia | Wykonawca powinien załączyć skan uprawnień eksploatacyjnych oraz dozorowych GR 1 i GR 2 pracowników wyznaczonych do wykonania przeglądu.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2033198 | Przegląd serwisowy dwóch sprężarek tłokowych w kotłowni nr 11, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu | zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 3754787 | Klauzula RODO | Klauzula RODO platforma.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p>W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;<strong>Przegląd serwisowy i naprawę dwóch sprężarek tłokowych w kotłowni nr 11, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu.</strong></p><p>Opis przedmiotu zamówienia:</p><p>Zakres prac przeglądu - Sprężarka powietrza WAN–AWa, typ S1P-135 – 2 szt.</p><p>- pomiar i regulacja ciśnień,</p><p>- sprawdzenie działania układu kontrolna - pomiarowego,</p><p>- sprawdzenie nastaw sterownika,</p><p>- sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych,</p><p>- sprawdzenie połączeń elektrycznych,</p><p>- sprawdzenie szczelności układu powietrza,</p><p>- sprawdzenie szczelności układu olejowego,</p><p>- sprawdzenie zaworu zwrotnego,</p><p>- sprawdzenie zaworu minimalnego ciśnienia,</p><p>- sprawdzenie zaworu termostatycznego,</p><p>- sprawdzenie cykli dociążenia / odciążenia,</p><p>- sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu,</p><p>- sprawdzenie linii skaweningowej,</p><p>- sprawdzenie układu separacji oleju,</p><p>- sprawdzenie stanu napędu, regulacja naciągu pasów (jeżeli występują),</p><p>- oczyszczenie chłodnicy oleju i powietrza,</p><p>- wymiana oleju,</p><p>- wymiana filtra powietrza,</p><p>- oczyszczenie powierzchni roboczych,</p><p>Materiały niezbędne do przeglądu oraz dojazd powinny być wliczone w cenę.</p><p>Po wykonanym przeglądzie ma zostać sporządzony protokół serwisowy zawierający ww. punkty sprawdzenia.</p><p><strong><br></strong>W przypadku stwierdzonych awarii/usterek możliwość zlecenia naprawy na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego oferty.<br>Gwarancja na usługę na okres 24 miesięcy od dnia odbioru prac.<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:EnableOpenTypeKerning></w:EnableOpenTypeKerning> <w:DontFlipMirrorIndents></w:DontFlipMirrorIndents> <w:OverrideTableStyleHps></w:OverrideTableStyleHps> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"></m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"></m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac> <m:dispDef></m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"></m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"></m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"></m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif; background:white"></span></p><p>Dojazd wliczony w ofertę, miejsce realizacji serwisu: 82-300 Elbląg, ul. Dojazdowa 22.</p><p>Termin realizacji usługi:<span style="font-family: Lato, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;14 dni od dnia podpisania zlecenia.</span></p><p> Termin płatności: <br>30 dni od dnia odbioru, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu z przeglądu i faktury VAT.</p><p><em>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym, jak również zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Postępowanie może być zamknięte/ unieważnione na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Zamawiającego.</em><br><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><br></p>