## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
117064 |  | Suszarka laboratoryjna RF 115L serii Redline firmy Binder |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 382279 | Termin dostawy
2 | 382280 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 382281 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 382286 | Gwarancja | 2 lata, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 332074 | Suszarka laboratoryjna RF 115L serii Redline firmy Binder | Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza firmy Binder: mikroprocesorowy kontroler z cyfrowym wyświetlaczem temperatury ustawianie co 1C wbudowany timer z ustawianiem czasu w zakresie 0-9999 minut lub praca ciągła zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 1 wnętrze ze stali nierdzewnej wyposażone w 2 półki chromowane w standardzie, max 4 sztuki dopuszczalne obciążenie na półkę 15 kg zakres temperatury - od 7C powyżej temperatury otoczenia do 220C wymiary zewnętrzne: 800x760x660 mm wymiary wewnętrzne:600x480x400 mm pojemność: 115 l ciężar łącznie z półkami: 63 kg jednorodność temperatury w 150C - +/-3,0C czas nagrzewania do 150C - 36 min Moc znamionowa: 1000W Zasilanie: 230 V | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Dzień dobry, proszę o ofertę na suszarkę laboratoryjną RF 115L serii Redline firmy Binder o poniższej specyfikacji. Interesuje mnie dokładnie ten model.