## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
120816 |  | Górazdze Cement S.A. - Dostawa i montaż rozruszników silników kruszarki - Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji dla ciągów transportowych w kopalni Górażdże |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 395658 | Termin dostawy | Do ustalenia
2 | 395659 | Warunki dostawy | CPT Chorula
3 | 395660 | Warunki płatności | przelew 90 dni, proszę potwierdzić
4 | 395665 | Cena łacznie
5 | 395666 | Okres gwarancji | Minimum 36 m-cy
6 | 395667 | Specyfikacja techniczna | Proszę o potwierdzenia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 342086 |  |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Szanowni Państwo, W ramach zadania inwestycyjnego nr 1610173788 (Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji dla ciągów transportowych w kopalni Górażdże) przetarg na dostawę, montaż i rozruch rozruszników kruszarki. Zakres prac obejmuje: Dostawę, montaż i rozruch dwóch rozruszników dla silników kruszarki. Dane techniczne silników: Silnik indukcyjny 3-fazowy Typ SCUdm138s-E Moc 500kW Napięcie 6 kV Obroty 735 obr/min U2 675 V I2 452 A Termin wykonania zadania – 12 tygodni od otrzymania zamówienia Wymagania: - dobór rozruszników przestawi dostawca na podstawie danych silnika oraz wizji lokalnej; - urządzenie odporne na trudne warunki środowiskowe (duże zapylenie); - gwarancja min. 12 miesięcy; - dostawca dostarczy listę referencyjną; Informacje dotyczące zapytania ofertowego: 1. Termin składania ofert – do 09.03.2018 W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt pod nr tel: Marcin Reinert Kierownik Warsztatu Elektrycznego Warsztat Elektryczny Górażdże Cement S.A. Cementowa 1, 47-316 Chorula tel. +48 77 777 8450 tel. kom. +48 691 783 049 Marcin.Reinert@Gorazdze.PL www.gorazdze.pl W przypadku pytań technicznych, problemów ze złożeniem oferty proszę o kontakt pod nr tel : Z wyrazami szacunku / Kind regards Łukasz Kamiński Specjalista ds.Zakupów Dział Zakupów Technicznych Górażdże Cement S.A. Cementowa 1, 47-316 Chorula tel. +48 77 777 8706 fax +48 77 777 8715 tel. kom. +48 697 050 222 Lukasz.Kaminski@Gorazdze.pl www.gorazdze.pl Górażdże Cement S.A. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474 NIP 756-000-34-05 Regon 530515047 Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł