## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
121146 |  | Dostawa analizatora wydechu AlcoQuant 6020 PLUS - 1 kpl. (numer postępowania ZP/211/2018z1) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 396719 | Termin dostawy | 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 396720 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 396721 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 342947 | Analizator wydechu AlcoQuant 6020 PLUS | Niezbędne wyposażenie kompletu: - Urządzenie AlcoQuant 6020 Plus – 1 szt. - 4 szt. baterii alkalicznych LR6 (AA) - Ustniki jednorazowe - min. 25 sztuk - Walizka transportowa – 1 szt. Razem z urządzeniem, Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: - karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji (min. 24 miesiące); - adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne; - instrukcje użytkowania w języku polskim; - świadectwo wzorcowania (minimum w dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l, 0,25mg/l wydane przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji wydawany | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania. 12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach. 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. 14. Termin dostawy: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 15. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy. 16. Warunki płatności - przelew 30 dni. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr ZP/211/2018 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.