## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1228902 |  | Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (urządzenia do podtrzymywania UPS) wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach umowy dotacji nr BZK.II.POLiOC.419.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4036169 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4036171 | Warunki płatności | Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 4036172 | Termin realizacji | do 19-12-2025r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4036173 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 | 4036174 | Specyfikacja sprzętu, karta katalogowa | Wykonawca do formularza elektronicznego oferty dołączy dokument potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań dla sprzętów przedmiotu zamówienia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2164962 | Urządzenia do podtrzymywania UPS | Urządzenia do podtrzymywania UPS. Gwarancja: min. 12 miesięcy | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><strong><span>Szanowni Państwo,</span></strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na zadanie: Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (urządzenia do podtrzymywania UPS), wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, realizowanego w ramach umowy dotacji nr BZK.II.POLiOC.419.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.</span><span> </span></strong></p><p><strong><span>Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest zakup i dostawa:</span></strong></p><p><strong>1. <span>Opis przedmiotu zamówienia dla urządzenia do podtrzymywania energii elektrycznej UPS, min. parametry techniczne, jakościowe:</span></strong></p> <h4>Wymagania techniczne jakie powinien spełniać produkt:</h4> <h4><span>- Typ Line-Interactive</span></h4> <h4><span>- Moc pozorna: 650 VA</span></h4> <h4><span>- Moc skuteczna: 390 W</span></h4> <h4><span>- Napięcie wejściowe: 176–294 V</span></h4> <h4><span>- Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida przybliżona</span></h4> <h4><span>- Gniazda wyjściowe: 6 × IEC 320 C13</span></h4> <h4><span>- Złącza: RJ-11 (in/out), RJ-45 (in/out), USB</span></h4> <h4><span>- Czas przełączania: 10 ms</span></h4> <h4><span>- Średni czas ładowania: 12 h</span></h4> <h4><span>- Interfejs komunikacyjny: USB</span></h4> <h4><span>- Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe</span></h4> <h4><span>- Sygnalizacja: wyświetlacz LCD, sygnalizacja dźwiękowa</span></h4> <h4><span>- Funkcje: zimny start, AVR, automatyczny test</span></h4> <br /><p><span>Powyżej określono minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać oferowany produkt. Istotne jest, aby wszystkie produkty spełniały wskazane wymagania minimalne oraz były nie gorsze pod względem parametrów i modelu.</span></p> <p><span>Przykładowy przedmiot:</span></p> <ol><li><a href="https://www.x-kom.pl/p/520166-zasilacz-awaryjny-ups-apc-back-ups-pro-650va-390w-6xiec-rj-45-avr-lcd.html">https://www.x-kom.pl/p/520166-zasilacz-awaryjny-ups-apc-back-ups-pro-650va-390w-6xiec-rj-45-avr-lcd.html</a><span> </span><br /></li></ol><p><span><strong>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny oraz <u>zgodnie z warunkami</u>:</strong></span></p><p><span>1. Oferowane i dostarczone w ramach zamówienia wyposażenie i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad. </span></p><p><span>2. Oferowany przedmiot zamówienia nie powinien wykazywać jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania.</span></p><p><span>3. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo: </span></p><p><span>a) transport, rozładunek w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13 w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. </span></p><p><span>4. Wykonawca zobowiązany jest:</span></p><p><span>a) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością według najlepszej wiedzy fachowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w określonym terminie.</span></p><p><span>5. Termin wykonania zamówienia: <strong>do 19-12-2025r. </strong></span></p><p><span><u>6. Cena: </u></span></p><p><span>a) Oferowane ceny oferty są kwotami zryczałtowanymi wyrażonymi w złotych polskich.</span></p><p><span>b) Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom.</span></p><p><span>c) Oferowaną cenę w postaci ceny ryczałtowej za całość dostaw, należy wyliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.</span></p><p><span>d) Cena oferty będzie podana przez Wykonawcę wyłącznie w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.</span></p><p><span><u>7.Opis sposobu przygotowania oferty:</u></span></p><p><span>a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,</span></p><p><span>b) Ofertę sporządza się w języku polskim,</span></p><p><span>c) Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami niniejszego postępowania.</span></p><p><span>d) Wykonawca do formularza elektronicznego oferty dołączy dokument potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań dla poszczególnych sprzętów przedmiotu zamówienia (np. karta katalogowa, specyfikacja techniczna).</span></p><p><span>d) Wykonawcy związani są złożonymi ofertami w terminie 30 dni od daty złożenia oferty. </span></p><p><span><u>8. Kryteria oceny ofert:</u></span></p><p><span>a) Cena - 100%</span></p><p><span>b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.</span></p><p><span>9. Zamawiający </span><span>zastrzega sobie, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:</span></p><p><span>a) niewystarczających środków na realizację zamówienia, </span></p><p><span>b) zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><span>10. </span>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.</p><p>11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen złożonych ofert.</p><p><br /><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 77/40-52-740 </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p><span><br /></span></p><p><span><br /></span></p>