## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1231234 |  | Rozeznanie cenowe na dostawę 3 defibrylatorów AED oraz 3 zestawów ratownictwa medycznego R1 (z deską ortopedyczną i szynami kramera) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4044553 | Warunki płatności | Zgodnie z rozeznaniem cenowym.
2 | 4044554 | Termin realizacji | Zgodnie z rozeznaniem cenowym.
3 | 4044556 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2169046 | Dostawa 3 defibrylatorów AED oraz 3 zestawów ratownictwa medycznego R1 (z deską ortopedyczną i szynami kramera) | 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 defibrylatorów AED oraz 3 zestawów ratownictwa medycznego R1 (z deską ortopedyczną i szynami kramera). 1) Defibrylatory powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, kompletne i gotowe do natychmiastowego użycia i spełniać następujące kryteria: Typ defibrylacji: dwufazowa, z automatycznym dostosowaniem energii, Energia wyładowania: dla dorosłych: 150-200 J ,dla dzieci: 50-75 J ( w trybie pediatrycznym) Czas analizy rytmu: ≤ 10 sekund Czas od zakończenia RKO do wyładowania: ≤ 10 sekund Czas gotowości do pracy po otwarciu pokrywy: ≤ 5 sekund Obsługa: w pełni automatyczna lub półautomatyczna (preferowana automatyczna) Instrukcje głosowe: w języku polskim Bateria: litowa, lub litowo- manganowa, o żywotności min. 4 lata w trybie gotowości Elektrody: samoprzylepne, z żelem przewodzącym, gotowe do natychmiastowego użycia, okres trwałości min. 2 lata, uniwersalne dla dzieci i dorosłych Odporność: odporność na zachlapania i pył,: min. IP55, wytrzymałość na upadek z wysokości min. 1 m Wyposażenie: min. 1 komplet elektrod uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, torba transportowa, apteczka RKO, Dokumenty: instrukcja obsługi w języku polskim, oznakowanie CE dla wyrobu medycznego, zgodność z normami PN-EN ISO 60601-1, PN-EN ISO 60601-2-4 lub równoważne , deklaracja zgodności UE Gwarancja: min. 60 m-c na defibrylator i min. 4 lata na baterię 2) Zestawy ratownictwa medycznego powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, kompletne i gotowe do natychmiastowego użycia. Plecak: Konstrukcja plecaka oparta na systemie modułowym, co najmniej 8 saszetek segregacyjnych, wykonany z wodoodpornego, łatwozmywalnego materiału, minimum 2 lata gwarancji Skład zestawu ratowniczego: * • 1 x folia do przykrycia zwłok • 5 x rękawiczki nitrylowe (para) • 4 x maska FFP2/FFP3 • 6 x maska chirurgiczna • 2 x okulary ochronne • 1 x płyn do dezynfekcji rąk 250 ml • 2 x worek na odpady medyczne • 1 x pas do stabilizacji miednicy • 5 x koc termoizolacyjny • 2 x sól fizjologiczna NaCl 250 ml • 1 x aparat do płukania oka • 2 x opatrunek hydrożelowy butelka 120 ml • 2 x opatrunek hydrożelowy na twarz 25 cm x 25 cm • 1 x opatrunek hydrożelowy 22 cm x 28 cm • 4 x opatrunek hydrożelowy 20 cm x 40 cm • 1 x opatrunek hydrożelowy 12cm x 12 cm • 1 x opatrunek hydrożelowy 6 cm x 12 cm • 1 x nożyczki ratownicze 19 cm • 2 x opaska zaciskowa typu CAT • 1 x opatrunek hemostatyczny • 2 x opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej • 1 x zestaw na amputowane części ciała • 2 x plaster na rolce 5 cm x 5 m • 3 x siatka opatrunkowa - rozm. 6 • 1 x plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m • 4 x chusta trójkątna włókninowa • 2 x opatrunek indywidualny typ W • 3 x bandaż elastyczny 12 cm x 4 m • 3 x bandaż elastyczny 10 cm x 4 m • 8 x bandaż dziany 10 cm x 4 m • 5 x gaza sterylna 1 m2 • 5 x gaza sterylna 0,5 m2 • 5 x kompresy jałowe 10 cm x 10 cm (2 szt.) • 1 x ssak ręczny dla dorosłych i dzieci • 1 x pulsoksymetr • 1 x maska krtaniowa PVC - rozm. 3 • 1 x maska krtaniowa PVC - rozm. 4 • 1 x maska krtaniowa PVC - rozm. 5 • 3 x strzykawka 20 ml • 1 x maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dla dzieci • 1 x dren do podawania tlenu 10 m • 3 x cewnik tlenowy typu wąsy dla dorosłych • 1 x worek samorozprężalny PCV dla dorosłych • 1 x maska do resuscytatora winylowa - rozm. 4 • 1 x maska do resuscytatora winylowa - rozm. 5 • 1 x rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego • 3 x filtr elektrostatyczny sterylny do resuscytatora • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 5 (11 cm) • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 4 (10 cm) • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 3 (9 cm) • 1 x worek samorozprężalny PCV dla dzieci • 1 x maska do resuscytatora winylowa - rozm. 2 • 1 x maska do resuscytatora winylowa - rozm. 3 • 1 x rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego • 2 x filtr elektrostatyczny sterylny do resuscytatora • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 2 (8 cm) • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 1 (7 cm) • 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 0 (6 cm) • 1 x butla tlenowa stalowa z zaworem • 1 x reduktor tlenowy MEDISELECT II z wyjściem AGA • 2 x kołnierz ortopedyczny dla dorosłych • 1 x kołnierz ortopedyczny pediatryczny • 1 x zestaw kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy • 1 x zestaw procedur medycznych KPP w KSRG • 1 x deska ortopedyczna ze stabilizatorem, • 4 szyny Kramera w torbie transportowej *Podane ilości to ilości minimalne. | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1231234 | Warunki postępowania | Rozeznanie cenowe zakup defibrylatorów i toreb medycznych.pdf
2 | 1231234 | Warunki postępowania | Załącznik_nr_1_Formularz_oferty- defibrylatory i torby medyczne.docx
3 | 2169046 | Dostawa 3 defibrylatorów AED oraz 3 zestawów ratownictwa medycznego R1 (z deską ortopedyczną i szynami kramera) | Załącznik_nr_1_Formularz_oferty- defibrylatory i torby medyczne.docx
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br /><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br /><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 67 26 80 800</span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>