## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1234031 |  | Badanie sprzętu ochronnego (dielektrycznego) w 2026 r. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4055091 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
2 | 4055092 | Koszt transportu | Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i wyładunku ponosi Wykonawca (przy magazynie, skąd odbierany będzie sprzęt znajduje się rampa); proszę potwierdzić
3 | 4055093 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 4055095 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
5 | 4055096 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
6 | 4055097 | Dokument poświadczający akredytację laboratorium | Proszę załączyć
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2174883 | Rękawica dielektryczna | 30 kV | 4 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 2174884 | Obuwie elektroizolacyjne | półbut 20 kV | 6 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 2174885 | Rękawica dielektryczna | ELSEC 20 17 KV | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 2174886 | Obuwie elektroizolacyjne | półbut 17 kV | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 2174887 | Jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia 12-36 kV | JWNd-12/36 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 2174888 | Kleszcze do bezpieczników | KI-30 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 2174889 | Drążek izolacyjny | UDI-20 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 2174890 | Drążek z hakami ewakuacyjnymi | H-90-U | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 2174891 | Chwytak izolacyjny | ChM | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 2174893 | Chodnik dielektryczny | 111x596 (cm) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 2175105 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 4 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1234031 | Warunki postępowania | 03_Wykaz sprzętu ochronnego w 2026 roku - załącznik nr 1.pdf
2 | 4055091 | Umowa | Wzór umowy.docx
3 | 4055095 | Klauzula RODO | Klauzula RODO platforma.pdf
Warunki postępowania
<p>Szanowni Państwo,</p><p>W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>Badanie sprzętu ochronnego (dielektrycznego) w 2026 r.</strong></p><p>1. Podstawą do wyceny jest wykaz sprzętu, który podlega badaniu znajdujący się w załączniku.</p><p>2. Badanie sprzętu dielektrycznego musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.</p><p></p><p></p><p>3. Badanie musi zostać potwierdzone stosownym protokołem badań.</p><p>4. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń, odpowiadającego wymaganiom przepisów prawa i norm. Wszystkie wykorzystane urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania.</p><p></p><p>5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi.</p><p></p><p>6. Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i wyładunku ponosi Wykonawca (przy magazynie, skąd odbierany będzie sprzęt znajduje się rampa).</p><p>7. Miejsce odbioru sprzętu: Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg.</p><p>8. Transport po stronie Wykonawcy.</p><p>9. Załadunek i wyładunek po stronie Wykonawcy (na magazynie, skąd odbierany będzie sprzęt znajduje się rampa).</p><p></p><p> </p><p><em>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym, jak również zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Postępowanie może być zamknięte/ unieważnione na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Zamawiającego.</em></p><p><span><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong> 8:00 do 17:00. </strong></span></p><p><br /></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>