## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1234928 |  | Dostawa inkubatora CO₂ do Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4058404 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4058405 | Termin realizacji | do 4 tygodni od otrzymania zamówienia (podpisania umowy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 4058406 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, wniesienia, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4058407 | Oświadczamy, że | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
5 | 4058408 | Wykluczenie | "Oświadczam, że wobec nas nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności odpowiadające przesłance wykluczenia w związku z: 1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 2. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)"
6 | 4058409 | Umowa | Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
7 | 4058410 | Gwarancja | min. 24 miesięcy, proszę podać
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2176536 | Inkubator CO₂ z akcesoriami | Inkubator CO₂ z akcesoriami, nr ref. MCO-171AICD-PE, Pojemność: 165 litrów. Płaszcz powietrzny. Zakres nastawy temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C. Zakres nastawy stężenia CO2: 0% do 20%. Wilgotność utrzymywana na stałym poziomie 95%RH (±5%). Podwójny czujnik IR stężenia CO2. Wnętrze i półki wykonane z bakteriobójczego stopu stali nierdzewnej z miedzią (inCusaFe). Dodatkowe, szklane drzwi wewnętrzne. Liczba półek: 4 szt. Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD. Rejestracja parametrów pracy, transfer danych na pamięć USB. Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, otwarcia drzwi, zabezpieczenie przed przegrzaniem. System dekontaminacji wnętrza wysoką temperaturą (+180°C). Elektryczny zamek drzwi z blokadą dostępu za pomocą hasła. Waga 80 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 620 x 755 x 905 mm. Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 490 x 523 x 665 mm. Marka: PHCbi / Gwarancja (w miesiącach): 24, https://www.phchd.com/pl/biomedical/incubation/CO2incubators/mco-171aicd | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 2176537 | Zestaw akcesoriów | Zestaw niezbędnych akcesoriów do montażu inkubatora MCO-171AICD-PE | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 4058409 | Umowa | UMOWA_ dostawa sprzętu z transportem, instalacją i szkoleniem.pdf
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><br /></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie porównania cenowego, zgodnie z </span><span>§</span><span> </span><span>10 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. </span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p><span><br /></span><strong>Zamówienie dotyczy dostawy </strong><strong>inkubatora CO₂ z akcesoriami. </strong></p><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: <br />- niewystarczających środków na realizację zamówienia, <br />- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego. </span></p><p><span><br /></span></p><p><span><u>Możliwość zadawania pytań do jednego dnia przed zakończeniem postępowania.</u></span></p><p><br /></p><p><span><span>Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.</span><br /></span></p><p><span>Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span></p><p><span><br /></span></p><p><span>Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:</span></p><p><span>- treść oferty nie odpowiada treści zamieszczonego zapytania ofertowego (porównania cenowego), </span></p><p><span>- Wykonawca w kontekście danej, złożonej przez siebie oferty - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,</span></p><p><span>- Wykonawca składający daną ofertę, nie udzielił w jej zakresie wyjaśnień lub nie uzupełnił dokumentów wymaganych w postępowaniu (we wskazanym przez Zamawiającego terminie) na wezwanie Zamawiającego,</span></p><p><span>- oferta jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa. </span></p><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub e-mail:ekudzia@ump.edu.pl</span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>