## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1242870 |  | Dostawa i montaż stołu spawalniczego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4085426 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 4085427 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 | 4085429 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 4085430 | Termin realizacji | 7 dni od daty zamówienia, proszę potwierdzić
5 | 4085431 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
6 | 4085432 | Gwarancja | 24 miesiące, proszę potwierdzić.
7 | 4085477 | Karty katalogowe | Proszę załączyć
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2189907 | dostawa i montaż stołu spawalniczego z odprowadzeniem spalin i dopasowaną do stołu rurą wentylacyjną SPIRO | zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 4085429 | Klauzula RODO | Klauzula RODO platforma.pdf
Warunki postępowania
<p>Szanowni Państwo,</p><p>W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>dostawę<span> i </span>montaż stołu spawalniczego.</strong><br /></p><p><span></span></p><p><span>1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż stołu spawalniczego z odprowadzeniem spalin i dopasowaną do stołu rurą wentylacyjną SPIRO (twarda ocynkowana) w pomieszczeniu Pogotowia Ciepłowniczego w budynku biurowca EPEC Sp. z o. o. przy ul. Fabrycznej 3 w Elblągu. </span></p><p><span>2. Opis przedmiotu zamówienia:</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Stół wykonany ze stali, która jest odporna na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Idealnie płaska powierzchnia (+-0,3 na metrze) dla precyzyjnego spawania i zapewnienia stabilności konstrukcji;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Posiadanie licznych otworów montażowych;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Otwory są rozmieszczone w równomiernej siatce;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Możliwość podłączenia uziemienia do stołu;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Regulowane nogi, wykonane z profilu 100x100mm, regulacja wysokości przy nogach </span><span>standardowych ok. 880-930mm;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Grubość blatu 15mm, blaty wzmocnione są żebrami;</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Nośność 700 kg na nogę (2800 kg / stół);</span></p><p><span>·<span> </span></span><span>Rura wentylacyjna SPIRO (blacha ocynkowana, twarda, grubość 0,45mm).</span></p><p>3. Przedmiot zamówienia musi posiadać następujące cechy:</p><p>Typ stołu S2</p><p></p><p>Długość (mm) 1000</p><p></p><p>Szerokość (mm) 630</p><p></p><p>Wysokość (mm) 850</p><p></p><p>Wydajność wentylatora [m3/h] 1500</p><p>Moc silnika [kW] 0.55</p><p></p><p>Ilość rusztów 1</p><p></p><p>Ilość szafek 1 po lewej stronie stołu</p><p></p><p>Ciężar [kg] 90</p><p></p><p>Odprowadzenie spalin z boku stołu</p><p>4. Zestawienie wymaganej dokumentacji: instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, certyfikaty materiałowe, specyfikacja techniczna. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.</p><p>5. Zalecana wizja lokalna po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminem (osoba do kontaktu – Waldemar Sarnowski tel. 504-155-005).</p><p><span>6. Termin dostawy: 7</span><span> dni od daty zamówienia</span><span><br /></span></p><p><span></span></p><p><span>7. </span>Dostawa po stronie Wykonawcy na adres: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna 3</p><p><span>8. </span>Termin płatności: <span>30 dni na podstawie faktury i potwierdzonego dokumentu odbioru bez uwag</span></p><p><span>9. Gwarancja - 24 miesiące</span></p><p><span><br /></span></p><p><span></span></p><p><em>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym, jak również zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Postępowanie może być zamknięte/ unieważnione na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Zamawiającego.</em></p><p><span><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong> 8:00 do 17:00. </strong></span></p><p><br /></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>