## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1250559 |  | Serwis aparatury i urządzeń pomiarowych - umowa serwisowa plus wymiana części w 2026r |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2206678 | Serwis urządzeń firmy HACH | Zgodnie z opisem w postępowaniu | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span><span>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na serwis urządzeń firmy Hach i WTW wraz z dostawą i wymianą części zgodnie z zestawieniem poniżej:</span></span></p><p><span><br /></span></p><p><span> </span></p><p><strong>1. Amtax SC 3 sztuki, dwa kanały, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><span><br /> <br /> <strong>Dostawa i wymiana:<br /></strong>- silnik mieszacza komory pomiarowej</span></p><p>- mieszacz,<span></span></p><p><span>- pompka reagentu wraz z przewodami i dławikami</span></p><p><span>- tłok i cylinder pompy tłocznej</span></p><p><span>- przewody próby,</span></p><p><span>- zawór jednostronny,</span></p><p><span>- filtry powietrza,</span></p><p><span>- filtr spiekany,</span></p><p><span>- komplet uszczelnień</span></p><p><span>- elektroda pomiarowa korpusem</span></p><p><span>2.<span> </span></span><strong>Phosphax SC 3 sztuki, dwa kanały, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><span><br /> <br /> <strong>Dostawa i wymiana:</strong></span></p><p><span><strong> </strong></span>- fotometr</p><p><span> - pompka reagentu wraz z przewodami i dławikami</span></p><p><span> - tłok i cylinder pompy tłocznej</span></p><p><span> - przewody próby,</span></p><p><span> - zawór jednostronny,</span></p><p><span>- filtry powietrza,</span><br /></p><p><span>- filtr spiekany,</span></p><p><span>- komplet uszczelnień i okna pomiarowe.</span></p><p></p><ol><li><strong>Filtrax, 5 sztuk, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><span></span><p></p></li> </ol><p><strong>Dostawa i wymiana:</strong><br /></p><p><span> - komplet części zużywalnych na rok (zgodnie z DTR)</span><br /></p><p><span>- zaworki powietrza 2szt,</span></p><p>- moduły filtrów LZX766</p><p><span>- kompresory układu czyszczenia</span><br /></p><p><br /></p><ol> <li><strong>Redox 1200S, sztuk 5, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><span></span><p></p></li> </ol><p><span> </span></p><p><strong>Dostawa, wymiana i kalibracja:</strong><span> komplet uszczelnień i pochłaniacze wilgoci, elektroda pomiarowa</span></p><p></p><p><br /></p><ol> <li><strong>pH 1200S, sztuk 2, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><span></span><p></p></li> </ol><p><strong>Dostawa, wymiana i kalibracja:</strong><span> komplet uszczelnień i pochłaniacze wilgoci, elektroda pomiarowa.</span><br /></p><p><br /></p><ol> <li><strong>Nitratax, komora przelewowa, sztuk 5, umowa na rok, 4 wizyty planowe</strong></li> </ol><p><strong>Dostawa, wymiana i kalibracja:</strong><br /></p><p><strong>- </strong>wymiana armatur - LZX866</p><p><span>- komplet uszczelnień,</span><br /></p><p><span>- pochłaniacze wilgoci,</span><br /></p><p><span>- wycieraczki,</span><br /></p><p><span>- okna pomiarowe,</span><br /></p><p><span>- silnik wycieraczki,</span><br /></p><p><span>- uszczelnienia komory przelewowej,</span><br /></p><p><span>- zestaw filtrów.</span></p><p><br /></p><p><span>7.<span> </span></span><strong>Solitax, sztuk 8, umowa na rok, 4 wizyty planowe:</strong><br /></p><p><span> </span></p><p><strong>Dostawa, wymiana i kalibracja:</strong><span></span></p><p></p><p><span>- komplet uszczelnień,</span><br /></p><p><span>- pochłaniacze wilgoci,</span><br /></p><p><span>- wycieraczki,</span><br /></p><p><span>- płyta analogowa.</span><br /></p><p><span>- silnik wycieraczki.</span><br /></p><p><br /></p><p><span>8.</span><span> </span><strong>BUHLER próbopobierak sztuk 3, umowa na rok, 4 wizyty planowe:<br />Dostawa i wymiana:<br /> </strong><span>- zawór zwrotny</span></p><p></p><p><span>- komplet przewodów i uszczelnień</span><br /></p><p><span>- zabezpieczenie prądowe</span><br /></p><p><span>- filtr powietrza</span><br /></p><p><span>- pompa podciśnienia</span><br /></p><p><span> - płyta regulatora temperatury</span></p><p><span>- wymiana naczynia próby<br /><br /></span></p><p><span><br /></span></p><p><br /></p><p><strong>9. SC1000 <span>- dostawa i wymiana zasilaczy 4szt, zabezpieczeń prądowych, wymiana płyt głównych w dwóch przetwornikach.</span></strong></p><p><strong><span><br /></span></strong></p><p><strong><span>10. </span></strong><strong>Z</strong><strong>asilacz przetwornika SC100 - 5861400 - wymiana 5szt</strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>11. Dostawa i wymiana dwóch kompletów węży próby do FILTRAX - Filtry - Filtrax 5m, Filtry NITRATAX - 10m</strong></p><p></p><p><strong><span><br /></span></strong></p><p><strong><span>12. Dostawa, wymiana i kalibracja, wymiana części zużywalnych sond pH firmy WTW na rurociągu - elektrody </span></strong><span><strong>SensoLyt® SEA-HP 2szt</strong></span></p><p><span><strong>13. Przegląd, wymiana części zużywalnych i kalibracja (walidacja w oparciu o oznaczenie z laboratorium) sond gęstości ViSOLID 700 IQ na rurociągu firmy WTW 2szt</strong></span></p><p><span><br /></span></p><p><br /></p><p><span><strong> W powyższym zestawieniu wymieniono elementy, które podlegają obowiązkowej wymianie w marcu 2026r. Cztery wizyty w roku dotyczą prac planowych tj. wymiana części, czyszczenie urządzeń kalibracja i inne prace wynikające z czasookresu przeglądów zawartych w dokumentacji urządzeń. W przypadku awarii urządzeń wysłane zostanie zgłoszenie serwisowe drogą elektroniczną. Czas przyjazdu serwisu celem usunięcia awarii - maksymalnie 4 dni robocze od daty wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną. W przypadku niedotrzymania terminu przyjazdu będą naliczane kary umowne. </strong></span></p><p><strong>Płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (podzielona na 4 równe części, po każdej wizycie serwisu) - 14 dni<br />Cztery wizyty w roku w miesiącach - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień - 2026r.<br /></strong><br /></p><p><span> </span></p><p><br /></p><p><span> </span></p><p><span> <span>Szanowni Państwo,</span></span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br /><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br /><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel <strong>796 55 00 11</strong></span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>