## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1251621 |  | Wzorcowanie - chłodziarka Polar, lodówka Domentic Tropicool TCX 35 33 l |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4116121 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 4116122 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
3 | 4116123 | Miejsce wykonania usługi | Proszę o informację, czy usługa jest możliwa w siedzibie Zamawiającego.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2208447 | WZORCOWANIE - Chłodziarka polar | Wzorcowanie - przegląd urządzenia: -wykonana atestowanym termometrem lub czujnikiem atestowanego termografu umieszczając w dwóch miejscach; -przez 5 dni dokonywać pomiaru i zapisu temperatury w systemie ciągłym lub co 3 godziny; -wymagana temperatura: 4oC; -dopuszczalny zakres temperatur: od 2oC do 6oC. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 2208452 | WZORCOWANIE - LodówkaDOMENTIC TROPICOOL TCX 35 33 L | Wzorcowanie w temp 2-8 ºC, 18-25 ºC, ze świadectwem wzorcowania PCA | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo, </span></p><p><span>informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span> </span></p><p><span>Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p><span>Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. </span></p><p><span>Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i </span></p></li><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub </span></p></li><li><p><span><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. </span></p></li></ul><p><span>W przypadku pytań:</span></p><ul><li><p><span>technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 261-412-117</span></p></li><li><p><span>związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. </span></p></li></ul><p> </p><p><span>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>