## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
125727 |  | Przeprowadzenie (wykonanie) kontroli okresowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 (przegląd roczny) ustawy Prawo budowlane |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 412433 | Termin realizacji | do 31.05.2018 r. - proszę potwierdzić
2 | 412434 | Warunki umowy | Proszę zaakceptować
3 | 412435 | Oświadczenie wykonawcy | Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 353876 | Cena ofertowa brutto | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Na załączonym formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1) należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca odbywać się będą w złotych polskich. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 125727 | Warunki postępowania | zał. 1 - wzór oferty.doc
2 | 125727 | Warunki postępowania | zał. 2 - wzór umowy.doc
3 | 412434 | Warunki umowy | zał. 2 - wzór umowy.doc
4 | 412435 | Oświadczenie wykonawcy | oświadczenie.doc
Warunki postępowania
Świdnica, dnia 28 marca 2018 r. WI.2512.2.2018.1 ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAMAWIAJĄCY: Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica Działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i o złożenie oferty na: „Przeprowadzenie (wykonanie) kontroli okresowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 (przegląd roczny) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), dale zwane prawem budowalnym, w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy /budynek administracji publicznej/, usytuowany w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5-7. (CPV 71.35.61.00-9 – usługi kontroli technicznej) II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Sprawdzenie stanu technicznego budynku poprzez „Przeprowadzenie (wykonanie) kontroli okresowej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 (przegląd roczny) prawa budowlanego. Kontrola okresowa musi być dokonana przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z art. 62 prawa budowlanego. Podstawowe dane techniczne obiektów powzięte z książki obiektu budowlanego (dane wymagają weryfikacji przez oferenta). W celu oszacowania oferty zaleca się oględziny przedmiotowego obiektu. Budynek - ul. Skłodowskiej-Curie 7 Pow. zabudowy 1.152,00 m2 Pow. całkowita brak danych Kubatura 16.376,00 m3 Ilość kondygnacji 4 (w tym piwnice) – nie wliczono strychu i schronu podziemnego System ogrzewczy z sieci miejskiej System klimatyzacji Tak III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 maja 2018 roku. IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: - za pośrednictwem platformy zakupowej, - pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica - drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl . V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486. 2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia. Kontakt z Zamawiającym: - za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, - pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, - drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl. VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową: Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. VII MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć: - za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub - w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307 lub - przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica lub - przesłać drogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl. Termin składania ofert ustala się do dnia 9 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Na załączonym formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1) należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca odbywać się będą w złotych polskich. IX INFORMACJE DODATKOWE 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym wzorze wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – OFERTA CENOWA. 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 5. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 7. Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia, z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 9. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem. Rozdzielnik: 1. Wykonawcy wg odrębnego zestawienia, 2. WI a/a Załączniki: 1. oferta cenowa – wzór. 2. projekt umowy.