## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1261482 |  | Zakup specjalistycznych narzędzi, nr 10/2025/WTI |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4150639 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4150640 | Termin realizacji | 10 dni ROBOCZYCH od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 4150641 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4150642 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2226376 | wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczne do testowania i weryfikacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych LAN, przeznaczonych do bieżącej diagnostyki infrastruktury sieciowej, identyfikacji połączeń oraz lokalizacji usterek w okablowaniu stru | wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczne do testowania i weryfikacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych LAN, przeznaczonych do bieżącej diagnostyki infrastruktury sieciowej, identyfikacji połączeń oraz lokalizacji usterek w okablowaniu strukturalnym. Przeznaczenie urządzeń Urządzenia będą wykorzystywane do: • weryfikacji poprawności transmisji danych w sieciach LAN, • testowania ciągłości i kolejności połączeń w okablowaniu miedzianym, • lokalizacji przerw, zwarć oraz błędów połączeń, • identyfikacji kabli, portów oraz gniazd w instalacjach teleinformatycznych, • wykonywania prac diagnostycznych bez konieczności ingerencji w ciągłość pracy sieci. Wymagania funkcjonalne Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały co najmniej następujące wymagania funkcjonalne: możliwość testowania kabli sieciowych typu skrętka miedziana (RJ45), możliwość testowania kabli telefonicznych (RJ11 lub równoważne), funkcja identyfikacji i lokalizacji przewodów (tonowanie), funkcja testu ciągłości oraz poprawności połączeń żył, możliwość wykrywania przerw, zwarć i nieprawidłowej kolejności połączeń, możliwość identyfikacji portów w aktywnej sieci LAN, możliwość pomiaru długości przewodów lub lokalizacji miejsca uszkodzenia, praca bez powodowania zakłóceń w transmisji danych, czytelny wyświetlacz umożliwiający prezentację wyników pomiarów, zasilanie bateryjne lub akumulatorowe umożliwiające pracę mobilną. Wymagania techniczne i jakościowe • urządzenie fabrycznie nowe, • wykonane z materiałów zapewniających trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne, • przeznaczone do użytku profesjonalnego, • posiadające instrukcję obsługi (w języku polskim), • zgodne z obowiązującymi normami i standardami dla urządzeń teleinformatycznych. Model referencyjny Jako model referencyjny wskazuje się urządzenie klasy NOYAFA NF-8209 Pro lub równoważne. Wskazanie modelu referencyjnego ma na celu wyłącznie określenie minimalnych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących urządzenia równoważne, spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym OPZ. 6. Gwarancja • minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. | 40 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 2226408 | Zaciskarka przelotowa, przeznaczonych do zarabiania przewodów sieciowych w instalacjach teleinformatycznych LAN, wykorzystywanych przy budowie, modernizacji oraz bieżącej konserwacji okablowania strukturalnego. Przeznaczenie narzędzi Zaciskarka będzie w | Zaciskarka przelotowa, przeznaczonych do zarabiania przewodów sieciowych w instalacjach teleinformatycznych LAN, wykorzystywanych przy budowie, modernizacji oraz bieżącej konserwacji okablowania strukturalnego. Przeznaczenie narzędzi Zaciskarka będzie wykorzystywana do: • zarabiania przewodów sieciowych zakończonych złączami RJ45, • wykonywania i naprawy połączeń w okablowaniu strukturalnym LAN, • przygotowania przewodów do testów diagnostycznych i pomiarów transmisji danych, • prac instalacyjnych i serwisowych w sieciach teleinformatycznych, • zapewnienia poprawnej jakości i niezawodności połączeń kablowych. Wymagania funkcjonalne • możliwość zarabiania wtyków sieciowych RJ45 (8P8C), • możliwość pracy z wtykami przelotowymi (pass-through), • możliwość zarabiania wtyków RJ11 i RJ12, • funkcja jednoczesnego zaciskania wtyków oraz obcinania nadmiaru żył, • funkcja zdejmowania izolacji z przewodów, • kompatybilność z kablami typu skrętka miedziana (CAT5, CAT5e, CAT6), • zapewnienie stabilnego i powtarzalnego docisku podczas procesu zaciskania, • możliwość wizualnej kontroli ułożenia par przewodów przed zaciskiem. Wymagania techniczne i jakościowe • narzędzie fabrycznie nowe, • wykonane z materiałów zapewniających trwałość i odporność na intensywną eksploatację, • przeznaczone do użytku profesjonalnego, • ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca bezpieczną i komfortową pracę, • zgodność z obowiązującymi normami i standardami dla instalacji teleinformatycznych. Model referencyjny Jako model referencyjny wskazuje się zaciskarkę przelotową klasy Spacetronik PT-S02 Wskazanie modelu referencyjnego ma na celu wyłącznie określenie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym OPZ. Gwarancja • minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. | 40 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 2226413 | narzędzia uderzeniowe do zarabiania przewodów w złączach IDC/LSA typu Krone (110), przeznaczonego do instalacji telekomunikacyjnych i sieciowych. Zastosowanie Narzędzie ma umożliwiać terminowanie (wbijanie ) przewodów w złączach LSA/IDC stosowanych m.in. | narzędzia uderzeniowe do zarabiania przewodów w złączach IDC/LSA typu Krone (110), przeznaczonego do instalacji telekomunikacyjnych i sieciowych. Zastosowanie Narzędzie ma umożliwiać terminowanie (wbijanie ) przewodów w złączach LSA/IDC stosowanych m.in. w: • patchpanelach LSA, • modułach/keystonach i gniazdach teleinformatycznych, • łączówkach i blokach rozdzielczych, • instalacjach xDSL/ISDN oraz telekomunikacyjnych. Wymagania minimalne (parametry techniczne) Narzędzie musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: typ: narzędzie uderzeniowe LSA / Krone (IDC 110), zgodność ze standardem okablowania: EIA/TIA-568 B, kompatybilność z przewodami o średnicach w zakresach: 0,35 mm - 0,9 mm, 0,7 mm - 2,6 mm, • wbudowane funkcje: sprężyna zapewniająca prawidłowy docisk żyły, haczyk do wyciągania żył, element do demontażu (wyjmowania) łączówki/modułu, regulator siły uderzenia / głębokości wciśnięcia. Wymagania jakościowe i eksploatacyjne narzędzie fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane z materiałów zapewniających trwałość (np. stal + tworzywo), ergonomiczna obudowa umożliwiająca pracę instalacyjną w terenie, gwarancja minimum 12 miesiące. | 40 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1261482 | Warunki postępowania | 20260213081831.pdf
2 | 1261482 | Warunki postępowania | 20260213065934.pdf
3 | 1261482 | Warunki postępowania | 20260213065908.pdf
4 | 1261482 | Warunki postępowania | oświadczenie.docx
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>PROSZĘ WYPEŁINIC FORMULARZ OFERTOWY</span></p><p><span>PODPISAĆ WZÓR UMOWY</span></p><p><span>PODPISAĆ OŚWIADCZENIE</span></p><p><span><br /></span></p><p><span><br /></span></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br /><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FteQW-0uSws&amp;t=1s">Pod linkiem</a> dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców.</span></p><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel……….......... </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>