## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1263673 |  | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej dla GTZ przy ul. Wagonowej 38 oraz 4 trafostacji w budynku A3 przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4158431 | Oferta | Prosimy o załączenie oferty sporządzonej na formularzu Zamawiającego- Załącznik nr 2
2 | 4158432 | Akceptacja warunków realizacji określonych w postępowaniu | Prosimy o akceptację warunków realizacji określonych we wzorze umowy i karcie gwarancyjnej
3 | 4158559 | Wadium | Prosimy o dołączenie dowodu wniesienia wadium
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2229919 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej dla GTZ przy ul. Wagonowej 38 oraz 4 trafostacji w budynku A3 przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu | Proszę o podanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Ogólne warunki udzielania zamówień.pdf
2 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Formularz Umowy.pdf
3 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - karta gwarancyjna.pdf
4 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 do Umowy - Taryfikator kar umownych.pdf
5 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5- Instrukcja–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami.pdf
6 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6 - formularz oferty.doc
7 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 7 - rysunki.zip
8 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 8 - Instrukcja Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych.zip
9 | 1263673 | Warunki postępowania | Załącznik nr 9 - Wymagania dotyczące wadium.pdf
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p>Szanowni Państwo,</p><p>W związku z postępowaniem nr <strong>DZA.37696.11.2026.PD</strong> zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: <strong>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej dla GTZ przy ul. Wagonowej 38 oraz 4 trafostacji w budynku A3 przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu </strong></p><p><br /></p><p><strong>I. Opis przedmiotu zamówienia</strong></p><p>1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej (w tym przede wszystkim, dla każdej wymaganej branży: projektu wykonawczego) oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach:</p><p>• Głównego punktu zasilania w budynku przy ulicy Wagonowej 38 we Wrocławiu.</p><p>• 4 pomieszczeniach trafostacji w budynku A3 przy ulicy Fabrycznej 10 we Wrocławiu. </p><p>W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca opracuje również:</p><p>• opracowanie scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla central SSP,</p><p>• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla strefy pożarowej dla budynku GPZ część Dozamel,</p><p>2. Opis budynków:</p><p>1) GPZ - budynek położony jest na działce nr 1/48. Przeznaczenie: główny punkt zasilania. Na ternie obowiązują przepisy szczególne odnośnie stacji elektroenergetycznych. </p><p>• Powierzchnia użytkowa budynku: 588,78 m2</p><p>• Ilość kondygnacji: dwukondygnacyjny </p><p>2) Jedno pomieszczenie Trafostacji NN oraz 3 pomieszczenia Trafostacji SN w budynku A3. </p><p>• Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń: około 71m2</p><p>3. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania zezwoleń określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy (w tym w szczególności uzgodnienie dokumentacji technicznej z Rzeczoznawcą PPOŻ).</p><p>4. Prace przewidziane do wykonania w GPZ Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w planowanym terminie odłączenia zasilania obiektu wskazanym w aktualnym wykazie sobót energetycznych dla poszczególnych obiektów w 2026 r. dostępnym na stronie Zamawiającego pod adresem: <a href="https://dozamel.pl/oferta/dostawa-mediow/energia-elektryczna/">https://dozamel.pl/oferta/dostawa-mediow/energia-elektryczna/</a> w zakładce „Pozostałe dokumenty”. Na dzień publikacji ogłoszenia: 04.07.2026 r. Wyłączenie (rozłączenie) zasilania może zostać przeprowadzone wyłącznie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.</p><p>5. Montaż i podłączenie czujników w trafostacji budynku A3 wymagają wyłączenia napięcia. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie montażu i podłączenia, z wyprzedzeniem <strong>minimum 14 dni roboczych</strong> lub w planowanym terminie odłączenia zasilania obiektu wskazanym w aktualnym wykazie sobót energetycznych dla poszczególnych obiektów w 2026 r. dostępnym na stronie Zamawiającego pod adresem: <a href="https://dozamel.pl/oferta/dostawa-mediow/energia-elektryczna/">https://dozamel.pl/oferta/dostawa-mediow/energia-elektryczna/</a> w zakładce „Pozostałe dokumenty”. Na dzień publikacji ogłoszenia: 18.04.2026 r. Wyłączenie (rozłączenie) zasilania może zostać przeprowadzone wyłącznie w sobotę, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.</p><p>6. Dokumentacja wykonana ma być zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz winna obejmować:</p><p>a) opracowanie i wykonanie projektu wykonawczego instalacji, zawierającego w szczególności wytyczne projektowe, proponowane rozwiązania techniczne, opis i zestawienie urządzeń,</p><p>b) zestawienie materiałowe instalacji SSP oraz ich ilości,</p><p>c) opracowania graficzne (rysunki z rozmieszczeniem i wymiarowaniem rozmieszczenia i montażu poszczególnych elementów),</p><p>d) projekt musi być oparty na rozwiązaniach gwarantujących wczesną detekcję zagrożeń pożarowych. </p><p>7. Obowiązkiem wykonawcy będzie również opracowanie scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla central SSP,</p><p>8. W ramach realizacji prac wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej dla montażu systemu sygnalizacji pożarowej w GPZ oraz 4 trafostacjach w budynku A3, obowiązkiem Wykonawcy będzie przede wszystkim:</p><p>- dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń,</p><p>- uruchomienia, konfiguracja i testy wszystkich elementów systemu stanowiących system sygnalizacji pożaru,</p><p>- przeprowadzenie konfiguracji oraz dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także integracja sygnału z systemu z centrum monitoringu zlokalizowanym w budynku A11 przy ulicy Fabrycznej 10. </p><p>- przeprowadzenie szkolenia z obsługi centrali pożarowej w uzgodnionych terminach z Zamawiającym</p><p>- dostarczenie wymaganych dokumentów odbiorowych takich jak m.in.: certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia (np. CNBOP), dokumentację techniczno-rozruchową,</p><p> - próby, testy, badania i pomiary w tym przekazanie protokołów</p><p>-opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla strefy pożarowej dla budynku GPZ część Dozamel, uwzględniającej powstałe w budynku modernizacje, w tym zamontowany system oraz sposób alarmowania systemu pożarowego, zakres pokrycia oraz sposobu ogłaszania ewakuacji, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów, (Dz.U Nr 109, poz. 719, par.6 pkt 1).</p><p>9. Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia powinna zostać opracowana w następującej liczbie egzemplarzy:</p><p>a) wersji papierowej – 3 egz.,</p><p>b) wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji w standardzie umożliwiającym odczyt pod systemem WINDOWS – 2 egz. (przy czym rysunki należy dostarczyć w wersji umożliwiającej pracę w środowisku programów „AUTOCAD” z rozszerzeniem dwg (wersja 2016 lub nowsza) i pdf, szacunkowe koszty xlsx i pdf, a opisy z rozszerzeniem doc i pdf). Wersja elektroniczna powinna zawierać opieczętowaną stronę tytułową.</p><p>10. Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w oparciu o przepisy:</p><p>• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) – jeśli dotyczy,</p><p>• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1422),</p><p>• Polskie Normy</p><p>• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2023.0.822 t.j.</p><p>11. Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia powinna zostać opracowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do niego (jeśli dotyczy), ochrony przeciwpożarowej, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego, w sposób zapewniający m. in.:</p><p>a) bezpieczeństwo osób i mienia,</p><p>b) ochronę środowiska,</p><p>c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,</p><p>d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.</p><p>12. Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia powinna zostać wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.</p><p>13. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich kompetencjach oraz zobowiązuje się oddelegować do kierowania i realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać opracowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych</p><p>14. W związku z realizacją usług na rzecz Dozamel Sp. z o.o., Wykonawcę obowiązuje „Instrukcja – Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robót budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o.”. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do:</p><p>• zapoznania się z treścią ww. Instrukcji oraz jej przestrzegania,</p><p>• przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dotyczących wszystkich pracowników skierowanych do realizacji usług na terenie Spółki.</p><p>15. Dokumenty te powinny zostać dostarczone przed rozpoczęciem prac i mogą obejmować m.in.:</p><p>• aktualne szkolenia BHP,</p><p>• badania lekarskie,</p><p>• uprawnienia do wykonywania określonych prac (np. prace na wysokości, uprawnienia SEP powyżej 1kV D i E)</p><p>• ocenę ryzyka zawodowego,</p><p>• instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,</p><p>• instrukcje stanowiskowe,</p><p>• Oraz inne wymagane z zakresu bhp i ppoż. </p><p>16. Terminy wizyt na obiekcie będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym.</p><p>17. Wykonawca zobowiązany będzie do odbycia dodatkowych obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą realizowane przez użytkownika obiektu.</p><p>18. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania i spełnienia wewnętrznych uregulowań i zasad panujących w obiekcie.</p><p>19. Wykonawca dokona uzgodnień wszelkich rozwiązań co najmniej dwukrotnie podczas sporządzania dokumentacji technicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. (termin pozostawiony na uzgodnienie dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych).</p><p>20. Koszty ewentualnych uszkodzeń tynków i powierzchni malarskich w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca.</p><p>21. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz montaż systemu, uruchomienie centrali i wykonanie testów odbywać się będzie w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego.</p><p>22. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:</p><p>• formularz umowy w sprawie zamówienia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia),</p><p>• niniejsze zaproszenie do złożenia oferty wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego na etapie postępowania ofertowego,</p><p>• wizje lokalne – Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnych na obiekcie zarówno na etapie przygotowania oferty, jak również wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia – w celu umówienia terminu wizji lokalnej proszę skontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego.</p><p>• wytyczne i wskazania Zamawiającego,</p><p>• obowiązujące przepisy prawne, normy prawne i branżowe oraz zasady wiedzy technicznej.</p><p>23. Odbiór robót</p><p>Odbiór robót nastąpi po:</p><p>• wykonaniu wszystkich prac objętych zakresem zamówienia,</p><p>• przedstawieniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, wersji papierowej i elektronicznej </p><p>• przeprowadzeniu pomiarów i sprawdzeń instalacji z wynikiem pozytywnym,</p><p>• podpisaniu protokołu odbioru końcowego.</p><p><br /></p><p><strong>II. Termin realizacji:</strong> 16 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia </p><p><strong>III. Termin gwarancji: </strong>3 lata</p><p><strong>IV. Wadium:</strong> 5.000,00 zł ( wymagania dot. wadium zawiera Załącznik nr 9 do Zaproszenia).</p><p><br /></p><p>Załączniki do Zaproszenia:</p><p>Załącznik nr 1 - Ogólne warunki udzielania zamówień,</p><p>Załącznik nr 2 - Formularz Umowy</p><p>Załącznik nr 3 - Karta gwarancyjna</p><p>Załącznik nr 4 -Załącznik nr 5 do Umowy - Taryfikator kar umownych</p><p>Załącznik nr 5- Instrukcja–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami</p><p>Załącznik nr 6 - Formularz oferty</p><p>Załącznik nr 7 – Rysunki</p><p>Załącznik nr 8 – Instrukcja wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych</p><p>Załącznik nr 9 – Wymagania dot. wadium</p><p><br /></p><p><span>Administratorem danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., Pełna treść klauzuli informacyjnej dla Kontrahentów oraz Reprezentantów kontrahenta dostępna jest pod adresem </span><a href="http://www.dozamel.pl/rodo-kontrahenci-i-reprezentanci/"><span>www.dozamel.pl/rodo-kontrahenci-i-reprezentanci/</span></a><span>.</span></p><p><span><br /></span></p><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 601 742 192.</span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>