## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1274264 |  | Przegląd,konserwacja i wymiana filtrów instalacji mechanicznej i klimatyzacji. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4196048 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4196049 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 4196050 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4196051 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2248164 | Przegląd,konserwacja i wymiana filtrów instalacji mechanicznej i klimatyzacji. | Zakres przeglądu: - Centrala wentylacyjna NW4 FIRMY CIECHOLEWSKI sala gimnastyczna, aula główna- 1 szt. - Agregat freonowy (klimatyzacja) firmy Sinclair do centrali - 1 szt. - Centrala wentylacyjna NW4 FIRMY CIECHOLEWSKI Jadalnia główna, rozdzielnia, zmywalnia - 1szt. - Agregat freonowy (klimatyzacja) firmy Sinclair do centrali - 1 szt. - Klimatyzatory spilit firmy Fujitsu serwerownia - 2 szt. - Klimatyzatory spilit firmy Fujitsu sala komputerowa 1 piętro - 1 szt. Kontrola szczelności freonu wraz z wpisem do CRO Sprawdzenie wentylatorów wyciągowych dachowych W koszt serwisu należy wliczyć zakup i wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br /><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FteQW-0uSws&amp;t=1s">Pod linkiem</a> dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców.</span></p><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>