## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1276864 |  | Remont silnika elektrycznego separatora młyna cementu – CM33 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4205201 | Termin realizacji | 10.04.2026
2 | 4205202 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 4205204 | Termin płatności | przelew 45 dni
4 | 4205205 | Gwarancja | 24 miesiące
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2252446 | Remont silnika elektrycznego separatora młyna cementu – CM33 | Typ: ABB nr 3400380 M2BA 355 MLC4V1 500kW, 490A ,1489 rp.,400/690V, 6322/ C3, 6319M/C4VL024 Zakres remontu silnika: - przezwojenie silnika - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika - kontrola łożysk z pomiarami dynamicznymi - wymiana uszczelnień łożysk - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, Uwagi: silnik ma być przygotowany to magazynowania (zabezpieczenie wału przed korozją, zaślepienie otworów w skrzynce przyłączeniowej, itp.). | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1276864 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
2 | 1276864 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 1276864 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
4 | 1276864 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
5 | 1276864 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>OPIS WYMAGAŃ</span></p><p><span>Górażdże Cement S.A. </span><span>działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza Państwa do </span><span>wzięcia udziału w postępowaniu </span><span>na dostawę: </span></p><p>Remont silnika elektrycznego separatora młyna cementu – CM33</p><p></p><p><span>Dodatkowych informacji udzieli Państwu</span><span>:</span></p><ul><li><p><span>Krystian Biedroń tel. 785 401 911</span></p></li><li><p><span>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80</span></p></li></ul><p><span>Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span> </span></p><p><span></span></p><ol><li><p><span>Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li><p><span>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li><p><span>Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li><p><span>Ogólne warunki zakupów </span></p></li></ol>