## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
128113 |  | Stanowisko wyważania elementów wirujących. |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 358709 | Stanowisko wyważania elementów wirujących |  | 1 | set |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
Any attachment was added to the proceedings
Conditions of proceeding
<p><b>Szanowni Państwo, </b><br></p><p>Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana dostawą, uruchomieniem&nbsp;oraz szkoleniem z obsługi&nbsp;Stanowiska wyważania elementów wirujących. <br></p><p><b>Stanowisko powinno umożliwiać: </b><br></p><ul><li>symulację niewyważenia statycznego,momentowego oraz dynamicznego, <br></li><li>wyważanie wirnika z symulowanym niewyważeniem, <br></li><li>zmianę prędkości obrotowej wirnika, <br></li><li>symulację rozbiegu i wybiegu wirnika, <br></li><li>zmianę sztywności posadowienia wirnika, <br></li><li>pomiar prędkości obrotowej wirnika,</li><li>pomiar przyspieszeń, prędkości lub przemieszczeń drgań generowanych &nbsp; przez układ wirujący,</li><li>rejestrację danych w dziedzinie częstotliwości, <br></li><li>analizę obwiedni, <br></li><li>identyfikację uszkodzeń łożysk zastosowanych w układzie wirnikowym, <br></li><li>komunikację z komputerem PC, <br></li><li>możliwość pracy urządzenia pomiarowego w przypadku braku zasilania&nbsp; sieciowego.&nbsp; <br></li></ul><p><b>Podstawowe dane dotyczące stanowiska wyważania elementów wirujących: </b><br></p><ul><li>wyposażone w układ wirnikowy służący dobadań związanych z wyważaniem i diagnostyką drgań,</li><li>wyposażone w przenośny zestaw archiwizujący-obrazujący wyniki pomiarów o pamięci co najmniej 256 Gb SSD, 8 Gb RAM, procesor klasy i7, ekran co najmniej 15”, <br></li><li>masa całego stanowiska – max. 50 kg, <br></li><li>zasilanie elektryczne – 230V/50Hz, <br></li><li>maksymalny pobór mocy – max. 500 W, <br></li><li>prędkość obrotowa wirnika do 1500 obr/min, <br></li><li>zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem elementów wirujących, <br></li><li>możliwość określania mas powodujących niewyważenie z dokładnością do&nbsp; 0,05g, <br></li><li>urządzenie pomiarowe o stopniu ochrony IP co najmniej 55, <br></li><li>wbudowana pamięć wewnętrzna urządzenia pomiarowego o pojemności co najmniej 1 Gb, <br></li><li>cztery akcelerometry z przewodami o długości co najmniej 8 m do pomiarów parametrów drganiowych, <br></li><li>przetwornik do pomiarów prędkości obrotowej wirnika.&nbsp;&nbsp; <br></li></ul><p>Dostawca zapewnia transport stanowiska wyważania elementów wirujących do zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego (min. 4 osoby) w zakresie obsługi urządzenia, wyważania wirników sztywnych oraz giętkich (dopuszcza się szkolenie w siedzibie dostawcy). <br></p><p>Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak,&nbsp; tel.261&nbsp;262&nbsp;992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl<b>Warunki dostawy i płatności: </b><br></p><ol><li>dostawa do Akademii Marynarki Wojennej, <br></li><li>koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy, <br></li><li>termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT. <br></li></ol><p><b>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że: </b><br></p><ol><li>jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, <br></li><li>przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania prawwłasności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich, </li><li>przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.&nbsp; <br></li></ol><p><b>Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego:&nbsp; </b>okres gwarancji wynosi niemniej niż 24 miesiące. <br></p><p><b>Serwisowanie przedmiotu zamówienia opiera się na następujących zasadach: </b><br></p><ol><li>podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</li><li>realizacja napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego o ile względy technologiczne umożliwiają naprawę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony przedmiot zamówienia i dostarczy naprawiony własnym transportem.Decyzja o naprawie w siedzibie Zamawiającego lub poza nią podejmowana jest na podstawie oględzin sprzętu w Siedzibie Zamawiającego. Koszty związane z wysłaniem sprzętu do naprawy gwarancyjnej leżą po stronie Wykonawcy. </li><li>W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni lub niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości sprzętu podlegającego naprawie za każdy dzień opóźnienia.&nbsp;<br></li></ol>