## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1282780 |  | Świadczenie usługi konserwacji i serwisu systemów: CCTV,SSP, KD oraz SSWiN w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4226537 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4226538 | Termin realizacji | Od dnia 1.04.2026r. Nowy Rynek 10 i 12 oraz od dnia 1.07.2026r.Wały Jagiellońskie 2 +magazyn ul. Nowotoruńska . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 4226539 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4226540 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2263840 | Konserwacja i serwis systemów CCTV, SSP, KD oraz SSWiN w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy | ul. Nowy Rynek 10 | 4 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 2264089 | Konserwacja i serwis systemów CCTV, SSP, KD oraz SSWiN w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy | ul. Nowy Rynek 12 | 4 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 2264101 | Konserwacja i serwis systemów CCTV, SSP, KD oraz SSWiN w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy | ul. Wały Jagiellońskie 2 +magazyn ul. Nowotoruńska | 3 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1282780 | Warunki postępowania | Projekt umowy na konserwację systemów.pdf
2 | 1282780 | Warunki postępowania | Wykaz urządzeń 2026.xlsx
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><a></a><br /></p><p><strong><span>Konserwacja systemów: monitoringu wizyjnego, systemu ppoż., systemów kontroli dostępu <br /> i sygnalizacji włamania w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 2, Nowy Rynek 10 i 12.</span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><u><span>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:</span></u></p><p><u></u></p><p><u></u></p><p><span>Konserwacja systemów: monitoringu wizyjnego, systemu ppoż., systemów kontroli dostępu <br /> i sygnalizacji włamania w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 2, Nowy Rynek 10 i 12.</span></p><p><span>Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych:</span></p><p><span>·<span> </span></span><strong><span>systemu przeciwpożarowego SSP:</span></strong><span></span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie nastaw i odliczenia czasów T1 i T2 (na potwierdzenie i sprawdzenie sytuacji)</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie działania czujek w trybie pracy centrali „bez obsługi”</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie działania ROP w trybie pracy centrali „bez obsługi”</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie przełączenia trybów pracy: z/bez obsługi</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie uaktywnienia sygnalizatorów</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Uaktywnienie przekaźników wyjściowych</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie „wyłączenia” na wszystkich używanych przekaźnikach</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Wykonanie testów akumulatorów</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie zawartości pamięci zdarzeń i liczników alarmów</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzanie czasu i daty systemowej</span></p><p><span> </span></p><p><span>·<span> </span></span><strong><span>telewizji przemysłowej CCTV:</span></strong><span></span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie wyjścia/wejścia dzielnika obrazu,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie ostrości obiektywów,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie poprawności nagrywania i odtwarzania materiału</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie kompletności instalacji lokalnej (stanu technicznego),</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie i czyszczenie urządzeń eksploatacyjnych,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie jakości odbieranego sygnału telewizji przemysłowej,</span></p><p><span> </span></p><p><span>·<span> </span></span><strong><span>sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):</span></strong><span></span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie wyjścia sygnałów alarmowych,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie sprawności czujników,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie stanu akumulatora, sprawdzenie napięcia,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie doładowywania akumulatora z centralki,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie kompletności instalacji lokalnej,</span></p><p><span> </span></p><p><span>·<span> </span></span><strong><span>kontroli dostępu (KD):</span></strong><span></span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>sprawdzenie sprawności czytników,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie stanu akumulatora, sprawdzenie napięcia,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie doładowywania akumulatora z centralki,</span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie kompletności instalacji lokalnej,<span></span></span></p><p><span>◦<span> </span></span><span>Sprawdzenie integralności bazy danych.</span><span></span></p><p><span> </span></p><p><span>Szczegółowy wykaz urządzeń ujęty jest w załącznikach nr 1-4</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><strong><u><span>Wymaganie stawiane Wykonawcy:</span></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><strong><u></u></strong></p><p><span>1.1<span> </span></span><span>Pracownik wykonujący konserwację systemu SSP musi posiadać świadectwo ukończenia szkolenia nt. Rozproszonego Systemu Sygnalizacji Pożarowej Polon 6000 wydane przez firmę POLON-ALFA S.A. oraz zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego</span></p><p><span>1.2<span> </span></span><span>Pracownik wykonujący konserwację systemu CCTV (telewizji przemysłowej) musi posiadać aktualny certyfikat w zakresie konfigurowania, uruchamiania oraz serwisowania Sytemu Telewizji Dozorowej VDG Sense firmy TKH Security oraz zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego</span></p><p><span>1.3<span> </span></span><span>Pracownik wykonujący konserwację systemu SSWiN (alarmowego) musi posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego</span></p><p><span>1.4<span> </span></span><span>Pracownik wykonujący konserwację systemu kontroli dostępu musi posiadać aktualny certyfikat w zakresie konfiguracji, uruchamiania oraz serwisowania systemu kontroli dostępu iProtect firmy TKH Security</span></p><p><span>1.5<span> </span></span><span>Firma musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę nie niższą niż 250 tys. zł </span></p><p><span>1.6<span> </span></span><span>Brak możliwości realizacji umowy z wykorzystaniem podwykonawców.</span></p><p><span>Termin realizacji zamówienia: <strong>od 01.04.2026r.<a> </a></strong></span><span>do 31.03.2027r.</span><span> natomiast lokalizacja przy ul. Wały Jagiellońskie 2 <strong>od 1.07.2026r. </strong></span><span>do 31.03.2027r.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Umowa obejmuje w sumie 4 przeglądy kwartalne (3 w 2026r. i 1 w 2027r.) natomiast Wały Jagiellońskie 2 (wraz z magazynem na ul. Nowotoruńskiej), tylko 3 przeglądy kwartalne (2 w 2026r. i 1 w 2027r.)</span></p><p><span> </span></p><p><span>Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od otrzymania przez sądy prawidłowo wystawionej faktury.</span></p><p><span>Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z: dojazdem, </span></p><p> </p><p><em><span> </span></em></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FteQW-0uSws&amp;t=1s">Pod linkiem</a> dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców.</span></p><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 52 325 32 85</span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>