## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1286312 |  | Stały serwis oraz całodobowy nadzór (24h/365) kotłowni w .mdd sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4239208 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 4239209 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2270442 | cena |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p>Szanowni Państwo,</p><p>zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na <strong>stały serwis oraz całodobowy nadzór (24h/365) kotłowni</strong> zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim.</p><h3>Informacje o obiekcie:</h3><ul><li>lokalizacja: <strong>.mdd</strong><strong> Sp. z o.o., ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie</strong></li><li>kotłownia: <strong>automatyczna</strong></li><li>układ: <strong>2 kotły pracujące naprzemiennie, każdy o mocy 2 MW (łącznie 4 MW)</strong></li><li>paliwo: <strong>zrębki z płyty MDF</strong></li><li>system podawania paliwa: <strong>zasilanie z zasobnika (silosu)</strong></li><li><strong>kotłownia posiada możliwość zdalnego podglądu oraz ustawiania parametrów spalania</strong></li></ul><h3>Zakres oczekiwanej usługi:</h3><ul><li>stały nadzór nad pracą kotłowni (monitoring / dyżur techniczny 24/7),</li><li>bieżąca obsługa eksploatacyjna,</li><li>przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń,</li><li>czyszczenie kotłów wynikające z cyklu pracy naprzemiennej (orientacyjnie co ok. 3 tygodnie), przy czym częstotliwość uzależniona jest od utrzymania wymaganych parametrów spalania,</li><li>systematyczne opróżnianie popiołu z zasobnika pieca, elektrofiltra oraz multicyklona,</li><li>usuwanie awarii wraz z określeniem czasu reakcji (SLA),</li><li>prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,</li><li>ewentualne wsparcie w zakresie optymalizacji pracy instalacji,</li><li>realizacja usług zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p.poż.</li></ul><h3>Dodatkowe wymagania:</h3><ul><li><strong>przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w terenie (na obiekcie)</strong></li><li>Wizyta lokalna przed złożeniem oferty jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizyty lokalnej skutkuje <span>odrzuceniem oferty</span>. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w wizycie. Udział w wizycie oznacza, że oferent zapoznał się z warunkami lokalnymi i <span>uwzględnił je w ofercie</span>.</li></ul><ul><li>prosimy o doprecyzowanie w ofercie:<ul><li>czy w przypadku awarii dopuszczalna jest obsługa przez jednego nadzorcę,</li><li>czy wymagany jest zespół (np. 2 osoby<strong>)</strong> zgodnie z przepisami i procedurami bezpieczeństwa,</li><li>jakie są przyjęte procedury działania w sytuacjach awaryjnych</li></ul></li></ul><h3>Prosimy o uwzględnienie w ofercie:</h3><ul><li>zakresu świadczonych usług,</li><li>modelu współpracy (umowa stała / ryczałt / rozliczenie godzinowe),</li><li>gwarantowanego czasu reakcji na awarie,</li><li>dostępności serwisu (24/7),</li><li>wymaganych warunków technicznych po stronie klienta,</li><li>orientacyjnych kosztów miesięcznych,</li><li>informacji o posiadanych uprawnieniach (SEP, UDT itp.),</li><li>referencji (jeśli dostępne).</li></ul><p>Prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail lub kontakt poprzez e-mail w celu ewentualnego doprecyzowania szczegółów blangowski@mdd.pl</p><p><br /></p><p><strong>Z poważaniem,</strong></p><p><strong><span>Bartosz Łangowski</span><span></span></strong></p><p><span><strong>Kierownik Działu Utrzymania Ruchu</strong></span></p><p><span><strong>.mdd sp. z o.o. </strong></span></p><p><span><strong>ul. Koronowska 22</strong></span></p><p><span><strong>89-400 Sępólno Krajeńskie</strong></span></p><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>