## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
129108 |  | Wykonanie dwóch okresowych przeglądów trzech central wentylacyjnych i jednego agregatu wody lodowej, zainstalowanych w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 425115 | Cena | za wykonanie jednego przeglądu w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka".
2 | 425118 | Warunki płatności | przelew 30 dni, po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokołem przeglądu okresowego, zawierający wykaz wykonanych czynności oraz wykaz zaleceń., proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 360427 | Cena za wykonanie 1 przeglądu w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". | Pobrany i uzupełniony formularz ofertowy należy dołączyć do oferty. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 129108 | Warunki postępowania | 1. zapytanie ofertowe.pdf
2 | 129108 | Warunki postępowania | 2. Formularz ofertowy.pdf
3 | 129108 | Warunki postępowania | 3. Umowa wzór.pdf
4 | 360427 | Cena za wykonanie 1 przeglądu w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka". | 2. Formularz ofertowy.pdf
Warunki postępowania
Zamawiający: Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi dwóch okresowych przeglądów trzech central wentylacyjnych VENTUS VS-75 i jednego agregatu wody lodowej ACP-150-30-P, zainstalowanych na dachu Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy alei Armii Krajowej 28 w Starachowicach. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu okresowego: 1. Kontrola parametrów mechanicznych urządzenia: - zewnętrzne oględziny i czyszczenie - kontrola mocowania agregatu, - czyszczenie skraplacza, - czyszczenie parownika, - czyszczenie komory sprężarek, - czyszczenie filtrów wody lodowej, - sprawdzanie manometrów. 2. Kontrola zaworów bezpieczeństwa. 3. Kontrola wentylatorów. 4. Kontrola sterownika. 5. Kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki: - przegląd alarmów. 6. Kontrola połączeń elektrycznych. 7. Kontrola przepływów. 8. Kontrola instalacji chłodniczej. 9. Kontrola instalacji odprowadzenia skroplin, dezynfekcja tacek skroplin. 10. Czyszczenie i dezynfekcja parowników środkami bakteriobójczymi. Termin realizacji zamówienia: Przeglądy okresowe wykonane zostaną dwa razy w roku, w drugiej połowie maja i listopada 2018 roku. Pierwszy nie później niż do 30 maja 2018 roku, zaś drugi nie później niż do 30 listopada 2018 roku. Dokładny termin przeglądów zostanie uzgodniony ze Zamawiającym. Kryterium wyboru oferty: Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100%. Załączniki: Zał. nr 1- Zapytanie ofertowe. Zał. nr 2- Formularz ofertowy. Zał. nr 3- Projekt umowy. W razie pytań proszę o kontakt: Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922, gospodarczadzial@starachowice.eu oraz Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334- konserwator obiektu Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”.