## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1298814 |  | Usługa montażu szafy UPS w zakładzie Ekocem w Dąbrowie Górniczej (16014704) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4283128 | Termin płatności | przelew min 30 dni
2 | 4283130 | Termin realizacji | do uzgodnienia z Działem Technicznym
3 | 4283131 | Spełnienie wymagań specyfikacji w tym wytycznych w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP
4 | 4283132 | Referencje
5 | 4283133 | Gwarancje
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | Typ szafy oraz akcesoriów SCHNEIDER zakupionych, gotowych do montażu: 1. Zasilacz UPS typu E3SUPS20KHB #s20KV3:3 2. Moduł akumulatora typu: UPS 3S EASY 3. Moduł bypassu serwisowego GVSBPSU10K20H 4. Moduł karty sieciowej AP9547; NO: QA2550170615; EASY UPS NMC Zakres prac: • Wykonanie podłączeń elektrycznych dla nowej szafy UPS Schneider do szafy A2P01, długość połączeń elektrycznych około 4 mb. Dobór średnic kabli dla zasilania i odbioru UPS po stronie wykonawcy. • Zabudowa, podłączenie elektryczne akumulatorów • Zabudowa i podłączenie elektryczne bypass • Zabudowa i podłączenie elektryczne modułu sieciowego • Uruchomienie gotowej, podłączonej szafy UPS, kontrola działania, dopuszczenie do eksploatacji • Uaktualnienie schematów elektrycznych dla nowej szafy UPS Schneider • Udzielenie gwarancji na wykonany montaż | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1298814 | Warunki postępowania | BHP-Wymagania wobec podmiotów zewnętrznych_zmiany_02.04.2025.pdf
2 | 1298814 | Warunki postępowania | Wytyczne - ochrona środowiska.pdf
3 | 1298814 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
4 | 1298814 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców_październik 2024.pdf
5 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260320_085952.jpg
6 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260320_090009.jpg
7 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260320_090155.jpg
8 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260320_090159.jpg
9 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260323_110604.jpg
10 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260323_110625.jpg
11 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | 20260323_110721.jpg
12 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | miejsce montażu bypass.jpg
13 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | MIEJSCE WŁACZENIA SZAFY UPS.jpg
14 | 2291338 | Usługa montażu szafy UPS | schemat elektryczny.pdf
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p> <strong>Górażdże Cement S.A</strong>. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c., w celu <br /> <em><span>wykonania usługi:</span><span>Usługa montażu szafy UPS w zakładzie Ekocem w Dąbrowie Górniczej </span><br /><span> zakupu materiału/-ów: …………………………..</span></em></p><p> <strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><p>w sprawach merytorycznych:</p><ul> <li><p>Jarosław Bugaj - 697 050 246</p><p></p><p></p></li><li><p>Łukasz Zieliński - <span>785 331 553</span></p></li> <li><p> agnieszka.chmielewska@heidelbergmaterials.com – w sprawach handlowych/dotyczących przetargu</p></li> </ul><p> <strong>Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</strong> </p><ol> <li><p> Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</p></li> <li><p>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</p></li> <li><p>Kodeks Etyczny Dostawców</p></li> <li><p> Ogólne warunki zakupów </p></li> </ol><p> <strong><br /> Sposób rozpatrzenia ofert: </strong></p><ol> <li><p> Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. </p></li> <li><p>Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone. </p></li> <li><p>Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia. </p></li> <li><p>Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.</p></li> <li><p>Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. </p></li> <li><p> Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.</p></li></ol>