## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
130317 |  | Wymiana analizatorów sieci rozdzielni (11475211) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 429796 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 429797 | Termin realizacji | do uzgodnienia V.2018
3 | 429798 | Termin płatności | przelew 45 dni
4 | 429799 | Gwarancje | do ustalenia
5 | 429800 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 363272 | Remont instalacji liczników energii elektrycznej i analizatorów sieci rozdz. A1, A2, A3 . | Zakres prac: 1.Wymiana liczników w polach: Rozdzielni A1: - A1A01 na licznik Pozyton sEAB bT421 - A1A05 na licznik Pozyton sEAB bT421 - A1A15 na licznik Pozyton sEAB bT421 Z ułożeniem trasy kablowej do zdalnego odczytu liczników do rozdzielni AA szafa A2M12 – długość trasy ok.40m - rozdzielnia A3 - na licznik Pozyton sEAB bT421 + przekładniki – 3 komplety liczników i przekładników Ułożenie okablowania do zdalnego odczytu liczników do rozdzielni A2 szafa A2M12 – długość trasy ok.280m, na istniejących trasach kablowych - pakownia nr 1 - na licznik Pozyton sEAB bT421 + przekładniki – 1 komplet licznik i przekładniki Ułożenie okablowania do zdalnego odczytu liczników do rozdzielni A2 szafa A2M12 – długość trasy ok.280m na istniejących trasach kablowych 2.Wymiana analizatorów sieci w polach rozdzielni A2: - A2C03 na Lumel N100 - A2C07 na Lumel N100 - A2D07 na Lumel N100 - A2D11 na Lumel N100 - KRK - A2D11 na Lumel N100 - wentylatory - A2D12 na Lumel N100 Konieczność powiększenia otworów montażowych w szafach rozdzielnic napięcia. Ułożenie okablowania ( Ethernet ) do zdalnego odczytu liczników do szafy A2M12 – długość trasy ok.150m łącznie dla wszystkich analizatorów 3. Wykonanie połączenia dla odczytu liczników rozdzielni GSZ: - wykonanie połączenia do odczytu 2 liczników LZQJ-XC na trasie rozdzielnia GSZ – rozdzielnia A2 szafa A2M12( dopuszcza się możliwość łącza radiowego ) 4. Wykonanie: - testów wykonanych połączeń - schematu połączeń i lokalizacji dla wszystkich liczników Uwaga: Wszystkie części zapewnia wykonawca, prace montażowe zapewnia wykonawca. Niezbędna wizja lokalna. Dobór przekładników i konfigurację liczników i analizatorów sieci zapewnia wykonawca Gwarancja na wykonane prace i zainstalowane części – 24 mies. Realizacja całości prac od 01.05.2018 do 25.05.2018 , prace na trasach kablowych to prace na wysokości Uwaga wymiana liczników i ułożenie okablowania dla liczników w rozdzielni A1 będzie realizowane w trakcie przeglądy rozdzielni A1 – dokładny termin zostanie podany do końca kwietnia 2018. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 130317 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 130317 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
3 | 130317 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
4 | 130317 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
5 | 130317 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
6 | 130317 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Wymiana analizatorów sieci rozdzielni Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;- Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych- Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27– w sprawach handlowychZałączniki:• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.• Harmonogram płatności (roczny)• Kodeks Etyczny Dostawców<br></p>