## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1304740 |  | Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjenta w oddziałach/budynkach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4304050 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 4304051 | Termin realizacji | 12 miesięcy od daty podpisania umowy
3 | 4304052 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 4304053 | Oświadczenie sankcyjne | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2299746 | Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjenta w oddziałach/budynkach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1304740 | Warunki postępowania | Ogłoszenie.pdf
2 | 1304740 | Warunki postępowania | WZÓR UMOWY 2026.pdf
3 | 1304740 | Warunki postępowania | Formularz cenowy 2026.odt
4 | 1304740 | Warunki postępowania | Załącznik 1 2026.xlsx
5 | 1304740 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 2025.docx
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo,</span></p><br /><p><span>informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><span>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br /><p><span>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FteQW-0uSws&amp;t=1s">Pod linkiem</a> dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców.</span></p><br /><p><span>W przypadku pytań: </span></p><p><span>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr te 12 614 20 12 w godzinach 6:15 do 12:30 </span></p><p><span>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od </span><span>8:00</span><span> do </span><span>17:00</span><span>.</span></p><ul><li><p><span>tel. 22 101 02 02</span></p></li><li><p><span>e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br /><p><span>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. </span></p><p><span>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p><span><br /></span></p><p> </p><p><strong><span>Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjenta <br /> w oddziałach/budynkach</span></strong></p> <p><strong><span>Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II</span></strong></p> <p><span>Numer ogłoszenia: <strong>TTR/WPZPSUR/2026/8</strong></span></p> <p><span>Data ogłoszenia: <strong>04.05.2026 </strong></span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, </span></p> <p><span>31-202 Kraków.</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Informacje dotyczące zamówienia:</span></p> <p><strong><span>Termin wykonywania prac:</span></strong><span> 12 miesięcy od daty podpisania umowy.</span></p> <p><span>Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace,</span></p> <p><span>Zakres prac:</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Stałe utrzymanie w sprawności systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, usuwanie nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów na każdorazowe wezwanie,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Okresowe konserwacje systemów wykonywane z częstotliwością jeden raz w miesiącu w ramach konserwacji:</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola funkcjonowania manipulatorów pacjenta (stan obudowy, przewodu, wtyku, działanie przycisku wezwania i przycisków sterowania oświetleniem nocnym i miejscowym),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>-kontrola fukcjonowania przycisków pociągowych (stan obudowy, cięgna, reakcje na wezwania, działanie diody sygnalizacyjnej),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola funkcjonowania kasowników i terminali z wyświetlaczem (działanie przycisku i diody sygnalizacyjnej),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola funkcjonowania lampek salowych (widoczność, kolorystyka przy poszczególnych rodzajach wezwań),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola funkcjonowania matryc sygnalizacyjnych i konsol (sygnalizacja optyczna i akustyczna, przypisanie numeracji sali),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola stanu zasilaczy systemowych (wentylacja, wartość napięcia zasilającego),</span></p> <p><span><span>v<span> </span></span></span><span>kontrola zasilaczy UPS (jeśli występują),</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Wykonawca w ramach konserwacji wykona oznakowanie wyłączników pociągowych w toaletach i łazienkach za pomocą naklejek o treści ustalonej z Zamawiającym (uwzględniając miejsca rozbudowy systemu),</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Wykonawca dostarczy inwentaryzację wszystkich elementów systemu przyzywowego.</span></p> <p><strong><span>Wykonawca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność:</span></strong></p> <p><strong><span>Posiada uprawnienia: </span></strong></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>minimum jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - Grupa 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem.</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>minimum jedną osobą, posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - Grupa 1, do pracy przy napięciu do 1kV, </span></p> <p><span>w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenia uprawnień przez 1 osobę.</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG),</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Referencje z ostatnich 2 lat na wykonanie minimum jednej usługi konserwacyjnej na kwotę 40 000 tysięcy złotych w obiektach Szpitali,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia/nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekładania co miesiąc wraz z fakturą i protokołem zestawienia liczby godzin poświęconych na wykonywanie usług objętych umową, które będzie podlegać akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Wykonawca załączy wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w związku z agresją na Ukrainę (załącznik nr 2),</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, programowania i serwisowania instalacji sygnalizacji przyzywowej wystawiony przez producenta/upoważnionego dystrybutora lub autoryzacja producenta następujących systemów: Honeywell Ackermann Clino, ELSO Mediopt, EFE Mediopt Care, ABB Signal, Insel SSP4000, Schima Saio Light / oświadczenie znajomości ww. systemów.</span></p> <p><strong><span> </span></strong></p> <p><strong><span>Czas reakcji:</span></strong><span> Zamawiający zgłosi Wykonawcy uszkodzenia, awarie w formie telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.</span></p> <p><span>Wykonawca podejmie naprawę: </span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>w czasie do 2 godzin od chwili zgłoszenia</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>naprawa elementu, części- niezwłocznie, jednakże nie później niż w czasie do 3 godzin od chwili zgłoszenia,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>w przypadku poważnej naprawy wymagającej zamówienia i sprowadzenia części zamiennych nie później niż w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. </span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>modernizacje będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2026 roku do godz. 10:00</span></strong></p> <p><strong><span> </span></strong></p> <p><span>Miejsce składania ofert: </span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Ofertę Wykonawca składa poprzez platformę zakupową www.platformazakupowa.pl</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Warunki zgłaszania ofert:</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać,</span></p><p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego,</span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Brak kompletnej oferty- nie będzie brany pod uwagę, </span></p> <p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Osoba do kontaktu: </span></strong></p> <p><span>Kurdziel Sabina </span></p> <p><span>Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu</span></p> <p><span>Sekcja Utrzymania Ruchu </span></p> <p><span>Tel. 12 614 20 12, pon-pt<span> </span>6:15-12:30</span></p> <p><span>e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl</span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.</span></p> <p><span> </span></p> <p><span> </span></p> <p><br /></p>