## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
131211 |  | Górazdze Cement S.A. - zaplecze socjalne WBT Katowice |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 433299 | spełnienie wymagań specyfikacji | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i zakresu, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku - specyfikacja techniczna
2 | 433300 | jakość i technologia wykonania | Prosimy o informację na temat jakości wykonywanych prac i zastosowanych materiałów, w tym opis technologii oraz potwierdzenie oferenta, iż wraz z dostawą zostaną dostarczone atesty, certyfikaty i/lub inne dokumenty wymagane prawem dla materiałów i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
3 | 433301 | termin dostawy | Do ustalenia
4 | 433302 | warunki dostawy | CPT Górażdże Cement S.A.
5 | 433303 | warunki płatności | wymagane minimum 90 dni
6 | 433304 | warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 365336 | Pomieszczenie kontenerowe |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 365337 | Demontaz starych pomieszczeń |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 131211 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A..docx
2 | 131211 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 131211 | Warunki postępowania | Ogólne_warunki_zakupów_GC.docx
4 | 131211 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
5 | 131211 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
6 | 131211 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A..doc
7 | 131211 | Warunki postępowania | Zał.1.pdf
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. należącej do grupy Heidelberg Cement zapraszamy Państwa do złożenia oferty wg poniższych wytycznych: Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do Wytwórni Betonu Towarowego w Katowicach dla naszej spółki zależnej Górażdze Beton pomieszczenia kontenerowego biurowo-socjalnego wykonanego zgodnie z zakresem rzeczowym/specyfikacją i dokumentacją techniczną wg specyfikacji poniżej : 1) wykonanie pomieszczeń biurowo-socjalnych wraz z ich dostawą (rozładunkiem i montażem) 2) demontażem istniejących pomieszczeń kontenerowych (w tym przybudówki patrz zał.1) 3) utylizacja istniejących kontenerów (OPCJA cenowa) dla naszej wytwórni WBT Katowice przy ulicy Karolinki 1 zgodnie z załączonym szkicem pomieszczeń (6 modułów) oraz dokumentacją fotograficzną (zał.1). W sprawie wizji lokalnej proszę o bezpośredni kontakt z kierownikiem wytwórni Panią Edyta Siudak – mob. 605 917 990: Uwagi 1) Dostosować zaproponowany szkic pomieszczeń do wymogów PN i innych przepisów (szerokości drzwi, wentylacja, doprowadzenie ciepłej wody, grzejniki itp. ) 2) kontenery posadowione w miejscu istniejących (na istniejącym utwardzeniu) 3) podłączenie mediów poprzez istniejące przyłącza wodno-kan. i elektryczne (linii napowietrzna) 4) kontenery powinny być wyposażone w „biały” montaż – oprawy, grzejniki elektryczne, zlewy, szafki, podgrzewacz wody itp. 5) obwody elektryczne mogą być kumulowane i zabezpieczone zbiorczo (redukcja ilości przewodów i zabezpieczeń) 6) w pomieszczeniach biurowych należy przewidzieć instalację sieci komputerowej, przy drzwiach wejściowych miejsce na Sewer (łączenie „gwiazdy”) 7) attyka oraz szkielet kontenera pomalowany w kolorze RAL 6037 (zielony), ściany RAL 9002 8) okna plastykowe z roletami zewnętrznymi 9) daszek nad drzwiami zewnętrznymi 10) Schody na piętro + poręcze na parterze 11) Podłoga - blacha trapezowa T6, - wełna mineralna grubości 150 [mm] - płyta MFP / w sanitariatach płyta cementowo-wiórowa Cetris. Płyty o grubości 22 [mm] - wykładzina PVC] Własności podłogi: - obciążenie użytkowe 350 kg/m2, - współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1]. 12) ściany – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich” - elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 - elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 izolacja: - ściany zewnętrzne – pianka poliuretanowa 100 [mm] - ściany wewnętrzne – styropian 100 [mm] współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją: styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1] pianka poliuretanowa Uc= 0,21 [W. m-2 .K-1] 13) dach warstwowy pokryty od zewnątrz: - membraną dachową 1,5 [mm] - płyta MFP o grubości 12 [mm], - pianka - 180 [mm] profil stropodachu 320 [mm] - blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym, Własności stropodachu: - obciążenie użytkowe ………/m2 ? - współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,25 [W. m-2 .K-1] Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych / wewnętrznych w rurach PVC Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002. Wokół stropodachu zamontowana attyka ozdobna, płaska wysokości 480 [mm] kolor RAL 6029 Sposób rozpatrzenia ofert: 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie określonym w niniejszym zapytaniu mogą zostać odrzucone. 3. Górażdże Cement zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zapytania. 4. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym lub przekazane oferentowi przez Górażdże Cement S.A. w formie pisemnej lub ustnej w trakcie procesu wyboru dostawcy i/lub ewentualnej realizacji niniejszego zadania są poufne i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Górażdże Cement S.A. 5. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno-handlowych z kilkoma oferentami równocześnie. Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.” • Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Januszem Stasińskim pod nr tel . +48 601 487 603 Z poważaniem / With best regards Łukasz Kamiński Specjalista ds zakupów/Purchasing Specialist Zespół Projektowy/ Project Team Dział Zakupów Technicznych/ Technical Purchase Department tel.: +48 77 777 87 06 fax.:+48 77 777 87 15 kom.: +48 697 050 222 e-mail: lukasz.kaminski@gorazdze.pl GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdze HEIDELBERGCEMENTGroup Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000013474 NIP 756-000-34-05 Regon 530515047 Kapitał zakładowy 321 882 040,00 PLN