## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
138381 |  | Remont instalacji elektrycznej i oswietleniowej dwóch wież oświetleniowych w cementowni "Górażdże" w Choruli.. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 459843 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 459844 | Termin realizacji | do uzgodnienia zależny od zaawansowania prac budowlano - mechanicznych
3 | 459845 | Termin płatności | wymagane minimum 60 dni
4 | 459846 | Gwarancje | prosimy określić warunki gwarancji.
5 | 459847 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 381595 | Wieża oświetleniowa nr 1 | zgodnie z zakresem prac | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 381601 | Wieża oświetleniowa nr 2 | zgodnie z zakresem prac | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 138381 | Warunki postępowania | Harmonogram 2018r.pdf
2 | 138381 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_maj 2017.doc
3 | 138381 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 138381 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: wykonania remontu instalacji elektrycznej – oświetleniowej dwóch wież oświetleniowych zlokalizowanych na terenie bocznicy kolejowej Zakres prac dla jednej wieży: 1. Demontaż 34 szt istniejących opraw oświetleniowych zamontowanych na górnym i pośrednim podeście wieży. 2. Demontaż rozdzielni zasilającej i kabli odpływowych 3. Dostawa i montaż nowej rozdzielni zasilająco – sterowniczej wyposażonej w wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy, zegar astronomiczny, stycznik; zabezpieczenie dla 2 obwodów gniazd 1-fazowych 230 V i 3 obwodów oświetleniowych. Rozdzielnię zamontować na blasze ocynkowanej z daszkiem. Gniazda IP65 montować jedno obok rozdzielni, drugie na górnym podeście. 4. Typ rozdzielni: Producent Hager; IP65; seria Vektor drzwi transparentne. 5. Wyposażenie rozdzielni – Eaton; zegar F&F PCZ-524.3 6. Montaż instalacji elektrycznej kablami YKYżo mocowanymi do konstrukcji wieży poprzez C-szyny uchwytami kablowymi ocynkowanymi. 7. Dostawa i montaż naświetlaczy LED prod Beghelli: Dla wieży nr 1 – 6 sztuk – typ MF827 LED 400 SM Dla wieży nr 2 – 8 sztuk - typ MF827 LED 400 SM i 4 sztuki MF 827 LED 250 SM. 8. Wykonanie uziemienia wieży oświetleniowej ( nowy otok z bednarki pomiedziowanej podłączony do istniejącej bednarki, wykonanie złączy kontrolnych skręcanych) 9. Wykonanie pomiarów ochrony p. porażeniowej, natężenia oświetlenia, uziemienia. 10. Kabel zasilający pozostaje istniejący. W przypadku niewystarczającej długości należy przewidzieć przedłużenie kabla. 11. Wykonanie opisów informacyjnych i ostrzegawczych. Uwagi: Prace będą wykonywane równolegle z pracami budowlanymi. Po wykonaniu rusztowania wokół wieży należy wykonać demontaże, a po zakończeniu malowania nastąpi montaż instalacji elektrycznej. Prace powinny zostać skoordynowane z budowlanką w celu skorzystania z rusztowania ustawionego na ich potrzeby. Termin wykonania uzależniony od prac budowlano - mechanicznych. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Marek Gabriel, tel. 77 777 8467; tel. kom. 609 368 649; e-mail: marek.gabriel@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych - Krystian Raczek, 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców