## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
142805 |  | Usługa przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS centralnego zasilania w Gliwicach oraz Wałbrzychu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 476788 | Certyfikaty | Wykonawca dysponuje, personelem, który posiada wydany przez producenta sprzętu certyfikat poświadczający, że został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu zasilaczy Riello. Certyfikaty należy załączyć do oferty.
2 | 476790 | Gwarancja na wykonana usługę | min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
3 | 476791 | Termin realizacji | 14 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić
4 | 476792 | Warunki płatności | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
5 | 476793 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 394288 | Usługa przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS | Usługa przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS centralnego zasilania w Gliwicach oraz Wałbrzychu | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 476793 | RODO | DI-53_2018 - RODO.pdf
Warunki postępowania
<p>Szanowni Państwo,</p><p>jesteśmy zainteresowani przedstawieniem przez Państwa firmę oferty na wykonanie usługi przeglądu ikonserwacji dwóch zasilaczy awaryjnych:</p><p><b>1. Zasilacz awaryjny w UDT Gliwice, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice</b><br></p><ul><li>Model: Riello MultiSentry 40kVA</li><li>Numer seryjny: MM36UT364910006</li><li>Data instalacji: 2011</li><li>Liczba baterii 12V/9Ah: 80 szt.</li></ul><p><b>2. Zasilacz awaryjny w UDT Wałbrzych, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a,58-309 Wałbrzych</b><br></p><ul><li>Model: Riello Multi Sentry 40kVA</li><li>Numer seryjny:&nbsp;MM03UT302360004<br></li><li>Data instalacji: 2011<br></li><li>Liczba baterii 12V/33Ah: 40szt.<br></li></ul><p><b><br></b></p><p><b>Zakresprzeglądu oraz konserwacji obejmować musi, co najmniej:</b></p><ol><li>Kontrolę warunków pracy zasilacza,</li><li>Demontaż obudowy urządzenia,<br></li><li>Oczyszczenie wnętrza obudowy sprężonympowietrzem, <br></li><li>Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznychpodzespołów oraz akumulatorów, <br></li><li>Pomiar naładowania oraz rezystancjiwewnętrznej akumulatorów,</li><li>Kontrola wskaźników urządzenia<br></li><li>Kontrola działania układu chłodzenia –wentylatorów, <br></li><li>Sprawdzenie poprawności działania UPS wtrybie pracy awaryjnej (z akumulatorów), <br></li><li>Przeprowadzenie procedury przejścia na bypasszewnętrzny, <br></li><li>Sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów,poprawności sygnalizacji, wskazań na wyświetlaczu urządzenia,</li><li>Diagnostykaoprogramowaniem serwisowym, odczyt historii pracy UPS-a, wydruk załączony doraportu,</li><li>Analiza historii zdarzeń,<br></li><li>Przygotowanie raportu pisemnego zawierającegozakres wykonanych czynności wraz z wnioskami dotyczącymi oceny stanuurządzenia.<br></li></ol><p><b><br></b></p><p><b>Warunki wyboru:</b><br></p><ul><li>Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przy uwzględnieniu kryterium najniższej ceny.</li><li>Wykonawca dysponuje, personelem, który posiada wydany przezproducenta sprzętu certyfikat poświadczający, że został przeszkolony w zakresiewykonywania serwisu zasilaczy Riello. Certyfikaty należy załączyć do oferty.</li></ul><p><b><br></b></p><p><b>Inne:</b><br></p><ul><li>W przypadku pytań dotyczących oferty, proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej.</li><li>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</li><li>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. <br></li></ul><p><b><br></b></p><p><b>Informacje o RODO:</b></p><p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:&nbsp;</p><ul><li>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (<a href="http://www.udt.gov.pl">www.udt.gov.pl</a>),&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie&nbsp;i realizacją&nbsp;zamówienia publicznego <b>ID 142805 (DI-53/2018)</b> (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie <b>zapytania ofertowego</b>;</li><li>odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;&nbsp;&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;&nbsp;</li><li>obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;&nbsp;</li></ul><ul><li><b>posiada Pani/Pan:</b></li></ul><p>−&nbsp; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;&nbsp;&nbsp;</p><ul><li><b>nie przysługuje Pani/Panu:</b></li></ul><p>−&nbsp; w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p><p>−&nbsp; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp;&nbsp;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</p>