## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
143938 |  | Wskaźniki trzeźwości Alcoblow |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 481250 | Termin dostawy | 5 dni, proszę potwierdzić
2 | 481251 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 481252 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 481253 | Polityka RODO | proszę o potwierdzenie zapoznania się z klauzulą z załącznika
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 396239 | Wskaźniki trzeźwości Alcoblow | ALKOTEST posiada DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI: Dyrektywa: Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC Dyrektywa: Medical Devices Directive (MDD) 2007/47/EC AlcoBlow posiada dwa tryby pobierania powietrza: Aktywny - kiedy osoba badana za pomocą odpowiednio silnego wydechu uruchamia układ pobierania powietrza. Informacje po dokonanym pomiarze w formie wyświetleń diodowych na trójkolorowym wskaźniku. Dioda zielona: zawartość alkoholu 0 - 0,04 mg/l Dioda żółta: zawartość alkoholu 0,05 - 0,09 mg/l Dioda czerwona: zawartość alkoholu przekraczająca 0,10 mg/l Pasywny - uruchamiany przyciskiem PASSIVE - kiedy osoba badana nie może lub nie chce dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza, tryb ten stosuje się również do badania zawartości pojemników jeżeli zachodzi podejrzenie, że w pojemniku znajduje się alkohol. Dane techniczne: Typ czujnika: elektrochemiczny Czas przygotowania do pracy: ok. 5 s. Czas pomiaru: ok. 5 s. Temperatura pracy: od -5 do 40 stopni Celsjusza Wymiary: 265mm x 48mm Waga: ok. 300g (z bateriami) Ilość przeprowadzonych pomiarów na jednym komplecie baterii: ok. 5000 Zasilanie: baterie alkaliczne "AA" 1.5V 4 sztuki W skład zestawu wchodzą: 1) Alkomat 2) Baterie typ AA - 4 sztuki 3) Instrukcja w j. polskim 4) Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem 5) Deklaracja Zgodności 6) Karta gwarancyjna 7) Pokrowiec na zamek Gwarancja 24 miesiące konsumenci-osoby prywatne i firmy z zachowaniem procedury kalibracji. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 481253 | Polityka RODO | RODO.pdf
Warunki postępowania
1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia 9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 10. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności) 11. Gwarancja wszystkich produktów min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 12. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 Osoba do kontaktu: Izabela Cytacka Wydział GMT KWP w Łodzi Tel. 42 665 32 55 E-mail: izabela.cytacka@ld.policja.gov.pl