## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
144898 |  | Dostawa chłodziarki laboratoryjnej spełniającej podane poniżej parametry. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 484866 | Termin dostawy | do 6 tygodni od powiadomienia o wyborze oferty, proszę potwierdzić
2 | 484867 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 484868 | Warunki płatności | Przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 484887 | Nazwa, model oferowanego urządzenia. | Proszę podać
5 | 484888 | Karta katalogowa. | Proszę dołączyć
6 | 484907 | Okres gwarancji | Proszę podać (min.24 miesiące)
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 398262 | Chłodziarka laboratoryjna. | Dane techniczne: - obieg powietrza: wymuszony - pojemność komory: ok. 300 [l] - zakres temperatury pracy: od 0 do 15 [st.C] - regulacja temperatury: co 0,1 [st.C] - stabilność temperatury: w temp. 1 - 5 [st.C] +/- 0,6 [st.C] - jednorodność temperatury: w temp. 1 - 5 [st.C] +/- 1,0 [st.C] - wymiary zewnętrzne urządzenia: szer.600 - 650; wys. 1450 - 1500; głęb.600 - 650 [mm] - wyświetlacz graficzny LCD - minimum 4 półki druciane, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika - drzwi: pełne, zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - gwarancja min.24 miesiące Warunki zakupu: - urządzenie fabrycznie nowe. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Szanowni Państwo Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę chłodziarki laboratoryjnej spełniającej poniższe warunki: Dane techniczne: - obieg powietrza: wymuszony - pojemność komory: ok. 300 [l] - zakres temperatury pracy: od 0 do 15 [st.C] - regulacja temperatury: co 0,1 [st.C] - stabilność temperatury: w temp. 1 - 5 [st.C] +/- 0,6 [st.C] - jednorodność temperatury: w temp. 1 - 5 [st.C] +/- 1,0 [st.C] - wymiary zewnętrzne urządzenia: szer.600 - 650; wys. 1450 - 1500; głęb.600 - 650 [mm] - wyświetlacz graficzny LCD - minimum 4 półki druciane, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika - drzwi: pełne, zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - gwarancja min.24 miesiące Warunki zakupu: - urządzenie fabrycznie nowe, - dostawa jednorazowo na koszt oferenta do siedziby Zamawiającego, w terminie do 6 tygodni od powiadomienia o wyborze oferty, - zapłata w terminie 30 dni od otrzymania faktury, - wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu postępowania w formie aukcji zniżkowej. Zamawiający ma prawo wyboru oferty z całego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bądź zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny. W przypadku pytań odnośnie przedmiotu zamówienia osoba uprawnioną do kontaktów jest P. Elżbieta Sabok , tel. 34 37 73 137. W przypadku pytań odnośnie uczestniczenia w aukcji na platformie proszę o kontakt pod nr 22 101 02 02.