## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
145434 |  | „Budowa oświetlenia drogi gminnej - odcinka ul. Żytniej w Starachowicach na działce o nr ewid 1398/19” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 486940 | cena
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 399313 | „Budowa oświetlenia drogi gminnej - odcinka ul. Żytniej w Starachowicach na działce o nr ewid 1398/19” | Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach na podstawie rt. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej - odcinka ul. Żytniej w Starachowicach na działce o nr ewid 1398/19” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej – fragment ul. Żytniej". Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia drogowego na fragmencie ul. Żytniej w Starachowicach przy zastosowaniu linii kablowej do 1 kv na długości 123m kablem YAKXS 4x16 mm2, montaż 4 szt słupów stalowych SAL-80, montaż oświetlenia LED o mocy 42 W z wysięgnikiem 1,0 m, zasilanie ze stacji Trafo Lubianka 2 obwód 4. Roboty prowadzone będą w pasie ulic. Teren prowadzonych robót jest uzbrojony w urządzenia podziemne: energetyczne linie kablowe n/n, teleinformatyczne linie kablowe, wodociąg, gazociąg i kanalizację sanitarną. Szczegółowy opis i rysunki, przedmiary, STE znajdują się w opracowanym projekcie budowlano – wykonawczym wraz z wydanymi warunkami technicznymi nr. 02/2018 z dnia 27.03.2018r. Kryterium oceny ofert to cena - waga kryterium 100 % . Wykonawca jest zobowiązany dysponować, na czas budowy, kierownikiem budowy posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej elektrycznej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278). Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08. 2017 r. Zamiar wykonania wymienionych robót zgłoszony został do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 29.03.2018 r. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót budowlanych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT, należy złożyć poprzez Platformę zakupową Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, (platformazakupowa.pl) w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty z ważnych przyczyn. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 145434 | Warunki postępowania | Formularz OFERTA.doc
2 | 145434 | Warunki postępowania | wzór UMOWA WYKON..doc
3 | 145434 | Warunki postępowania | PBW _Oswietl_czesc Żytnia_UM.pdf
4 | 145434 | Warunki postępowania | przedmiar POMOCNICZO.pdf
5 | 145434 | Warunki postępowania | rys 1.pdf
6 | 145434 | Warunki postępowania | rys 1_1.pdf
7 | 145434 | Warunki postępowania | rys 2.pdf
8 | 145434 | Warunki postępowania | specyf osw_Żytnia.pdf
9 | 145434 | Warunki postępowania | PB _Oswietl_czesc Żytnia_RE.pdf
Warunki postępowania
Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach na podstawie rt. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej - odcinka ul. Żytniej w Starachowicach na działce o nr ewid 1398/19” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej – fragment ul. Żytniej". Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia drogowego na fragmencie ul. Żytniej w Starachowicach przy zastosowaniu linii kablowej do 1 kv na długości 123m kablem YAKXS 4x16 mm2, montaż 4 szt słupów stalowych SAL-80, montaż oświetlenia LED o mocy 42 W z wysięgnikiem 1,0 m, zasilanie ze stacji Trafo Lubianka 2 obwód 4. Roboty prowadzone będą w pasie ulic. Teren prowadzonych robót jest uzbrojony w urządzenia podziemne: energetyczne linie kablowe n/n, teleinformatyczne linie kablowe, wodociąg, gazociąg i kanalizację sanitarną. Szczegółowy opis i rysunki, przedmiary, STE znajdują się w opracowanym projekcie budowlano – wykonawczym wraz z wydanymi warunkami technicznymi nr. 02/2018 z dnia 27.03.2018r. Kryterium oceny ofert to cena - waga kryterium 100 % . Wykonawca jest zobowiązany dysponować, na czas budowy, kierownikiem budowy posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej elektrycznej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278). Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08. 2017 r. Zamiar wykonania wymienionych robót zgłoszony został do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 29.03.2018 r. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót budowlanych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT, należy złożyć poprzez Platformę zakupową Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, (platformazakupowa.pl) w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty z ważnych przyczyn.