## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
162856 |  | ZZE-271.48.2018 Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i energii |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 550614 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 550615 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 550649 | Dedykowane oprogramowanie do generowania raportów | Wsparcie przez dedykowane oprogramowanie do generowania raportów, które umożliwia również odczyt parametrów wskazanych w pkt. 2.1 on-line (w sieci lokalnej oraz Internet) w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie musi mieć możliwość odczytu parametrów z poziomu urządzenia mobilnego z systemem Android. Korzystanie z oprogramowania bezpłatne (jeśli Wykonawca pobiera dodatkową opłatę za abonament należy wliczyć ją całościowo do oferowanej kwoty w formularzu ofertowym z założeniem objęcia nim całego okresu gwarancyjnego) [TAK/NIE] Tak – 30 pkt. Nie posiada lub posiada w ograniczonym zakresie – 0 pkt.
4 | 550653 | Szkolenie | przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z obsługi urządzenia oraz wykonywania pomiarów bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego dla ok. 5 osób
5 | 550654 | Gwarancja | rozszerzona gwarancja: gwarancja do 35 miesięcy – 0 pkt. gwarancja od 36 do 47 miesięcy – 5 pkt. gwarancja powyżej 48 miesięcy – 10 pkt.
6 | 550655 | Załączniki | Należy załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) specyfikację techniczną lub kartę katalogowąw języku polskim urządzenia potwierdzająca spełnienie kryteriów wyszczególnionych w pkt. 2.1 oraz 3.3a.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 433142 | Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. | Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 162856 | Warunki postępowania | ZZE-271.48.2018 Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i energii.pdf
2 | 433142 | Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. | ZZE-271.48.2018 Zakup i dostarczenie mobilnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i energii.pdf
Warunki postępowania
<p>ZZE-271.48.2018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></p><p>ZAPYTANIE OFERTOWE <br></p><p>Zapytanie ofertowedotyczące zakupu i dostarczenia mobilnegowielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energii,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. <br></p><p>Szczegółowe informacje dotycząceprzedmiotu postępowania:&nbsp; <br></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DaneZamawiającego: <br></p><p>Nazwa oraz adresZamawiającego: <br>Miasto Bydgoszcz, <br>ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz <br>Wydziałprzeprowadzający postępowanie:Zespół ds.Zarządzania Energią (ZZE),&nbsp; ul. WojskaPolskiego 65, 85-825 Bydgoszc</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Opis przedmiotu zamówienia:<br>Przedmiotem zapytaniaofertowego jest zakup oraz dostarczenie fabrycznie nowego mobilnegowielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energiio minimalnych parametrach określonych w poniżej.&nbsp;<br>2.1. Wymagania techniczne: <br></p><p><i><b>szczegółowo opisane w załączonym dokumencie</b></i></p><p>2.2. Wymagania handlowe<br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gwarancjamin. 24 miesiące <br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kosztdostawy po stronie dostawcy <br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;maksymalnytermin realizacji zamówienia 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia wyborudostawcy) <br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dostarczoneurządzenie musi być skalibrowane przez producenta, fabrycznie nowe oraz gotowedo użytku oraz posiadać w zestawie pokrowiec umożliwiający bezpieczny transporturządzenia a także instrukcję obsługi w języku polskim oraz menu w językupolskim <br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dostarczenieurządzenia przez przedstawiciela firmy do siedziby Zamawiającego w celusprawdzenia kompletności zestawu, zgodności z postanowieniami zapytaniaofertowego oraz podpisaniem protokołu przekazania. O terminie dostarczenieWykonawca musi poinformować Zamawiającego najpóźniej 1 dzień roboczy przezdostarczeniem. <br></p><p>3. Kryteriaoceny ofert:</p><p><i><b>szczegółowo opisane w załączonym dokumencie<br></b></i></p><p><i><b></b></i>4.&nbsp; WarunkipłatnościFaktura VAT, terminpłatności 14 dni <br>5. Termin i miejsce złożenia oferty<br>5.1. Ofertę należy złożyć przez platformęOpenNexus, w terminie przedstawionym na stronie OpenNexus <br>5.2. Do oceny dopuszcza się ofertę która zostałazłożona przez platformę OpenNexus wraz z: <br>- &nbsp;załączeniem uzupełnionego formularzaofertowego opatrzonego pieczątką oraz podpisanego przez osobę reprezentującąfirmę<br>- załączeniemspecyfikacji technicznej lub karty katalogowej w języku polskim urządzeniapotwierdzająca spełnienie kryteriów wyszczególnionych w pkt. 2.1 oraz3.3a.&nbsp; <br>5.3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych<br>5.4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych<br>5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawounieważnienia postępowania bez podania przyczyny.<br>5.6 Wprzypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od popisania umowy, Zamawiającyzastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty, która otrzymała największą liczbępunktów.&nbsp;<br>6.Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:Mateusz Buza, Urząd Miasta Bydgoszczy,tel. 52 585 94 81, mateusz.buza@um.bydgoszcz.pl<i><b><br></b></i></p>