## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
163661 |  | Przeprowadzenie procedury certyfikowania i wzorcowania |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 434647 | Młot wahadłowy Charpy'ego; wytwórca: W.P.M.: nr inw. 0000-003-787-15T nr fab.:402/22. Charakterystyka młota: konstrukcja młota wahadłowego jest fundamentowana;nominalna początkowa energia potencjalna 5 Kpm; wskazania wyników pomiarów w jednostkach energii |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 434654 | Młot wahadłowy Charpy'ego; wytwórca: W.P.M.: nr inw. 0000-003-787-34T nr fab.:406/4. Charakterystyka młota: konstrukcja młota wahadłowego jest fundamentowana;nominalna początkowa energia potencjalna 30 Kpm; wskazania wyników pomiarów w jednostkach energii |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 434655 | Twardościomierz Vickersa, znak fabr. HPO-250,nr fabr.308/106, wytwórca W.P.M. Niemcy. Nr inwentarzowy 0000-003-565-21T Charakterystyka: Wgłębnik diamentowy nr fabr. 613, mikroskop wbudowany, nr obiektywu 000781 powiększenie obiektywu x 10 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 434656 | Twardościomierz Brinella, znak fabr.: HPO-3000, nr fabr.:309/31; wytwórca: W.P.M. nr inwentarzowy 0000-003-565-32T. Charakterystyka: średnica kulki wgłębnika fi 10 mm; mikroskop nr 3483; działka mikroskopu 0,01 mm. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 434657 | Twardościomierz Rockwella, znak fabr. PW-106, nr fabr. 3298; wytwórca S.Z.B.M i KL, nr inwentarzowy 0000-003-565-76T. Charakterystyka: Wgłebnik diamentowy nr 14244/025 zegarowy firmy Pieszyce |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 434658 | Siłomierz tensometryczny, typ FA50k, do sił rozciągających, producent AXIS, nr fabryczny 94 o charakterystyce: udźwig 50 kN, wzmacniacz pomiarowy: producent AXIS, typ FA50k, nr fabryczny 94, rozdzielczość 0,001 kN. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 434660 | Grubościomierz MC-Cygnus 3 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 434661 | Suwmiarka elektroniczna Mitutoyo 150 mm |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 434662 | Maszyna wytrzymałościowa do statycznych prób rozciągania o maksymalnym udżwigu 10 kN, firmy FRITZ HECKERT, typu Fu-1000e,nr fab.13/74, nr inwentarzowy 1T00986, o zakresach wskazań 0-10 kN. 0-4 kN. 0-2 kN. 0-1 kN. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 434663 | Maszyna wytrzymałościowa do statycznych prób sciskania i rozciągania o maksymalnym udzwigu 100 kN firmy MTS, typu 137551 nr fab. 81012, nr inwentarzowy 0000-003-787-12T wyposażona w głowicę tensometryczną o udżwigu 100 kN nr fab. 1359 typu 661,21A-03, o |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 434664 | Oscyloskop 200MHz, 4 kanały firma Tektronix, model:TDS3024B, numer fab. C010538 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 434665 | Oscyloskop Yokogawa DL 1640L: nr inwentarzowy 1T06601,model 701620, suffix: -AC-F-J3/C10; numer seryjny 91H520304 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 434666 | Chropowatościomierz (profilościomierz) typ Surftest SJ-301 nr fab. 178-952-3D z wizualizacją wyników, producent Mitutoyo, nr inwentarzowy 1T06342 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 434668 | Przymiar wstęgowy zakres pomiarowy 0-15000mm nr fab. 56/09, rok produkcji 2009r. Klasa dokładności I, producent PPHU POLMIAR S.C. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 434669 | Grubościomierz ultradżwiękowy SONO M610, Metrison w zakresie pomiarowym od 1 do 199,9mm, dokładność pomiarowa +-1%+-0,1mm, zakres prędkości fali ultradzwiękowej w badanym materiale 1000-20000m/s |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 434670 | Waga analityczna WA 31 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 434671 | Waga analityczna WA 36 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 434672 | Waga nieautomatyczna WS 21 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 434675 | Termometr osmiokanałowy PROVA 800 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 434677 | Dojazd |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 163661 | Warunki postępowania | Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx
Warunki postępowania
<p><b>Szanowni Państwo,</b> <br></p><p>Akademia Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jestzainteresowana zleceniem wykonania usługicertyfikowania i wzorcowania nw. urządzeń.</p><p>&nbsp;Osobą odpowiedzialną merytorycznieza zamówienie jest kmdr por. Krzysztof Świątek. Pytania do postępowania należy składać poprzez platformę zakupową.</p><p>&nbsp;Warunki dostawy i płatności: <br></p><ul><li>miejsce wykonania usługi – Akademia MarynarkiWojennej <br></li><li>termin realizacji zamówienia: do 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia.<br></li><li>termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbiorufaktury VAT. <br></li><li>przy szacowaniu oferty należy uwzględnić koszty dojazdów.<br></li></ul><p>Załącznik dopostępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnieniaobowiązków informacyjnych wynikających z RODO&nbsp;<br></p>